Приложение № ___ к ОПОП 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), утвержденной приказом директора ГБПОУ ЧГСК от «___» ____20___ г. №_____

# Рабочая программа Учебной дисциплины

ОП. 02 Основы эЛЕКТРОТЕХНИКИ

Специальность 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

Форма обучения очная

Квалификация выпускника Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; сварщик частично механизированной сварки плавлением

Срок обучения 2 года 10 месяцев

Базовое образование основное общее

Грозный, 20___

Рабочая программа дисциплины ОП.02 Основы электротехники разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.05   Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 29 января 2016 г. N 50, зарегистрировано в Минюсте РФ 24 февраля 2016 г. Регистрационный № 41197), в редакции приказ Минпросвещения РФ от 17.12.2020г. №747.

Организация – разработчик: ГБПОУ «Чеченский государственный строительный колледж»

Разработчик:

преподаватель спецдисциплин _______________   __________________

(подпись)                        (Ф.И.О)

Техническая экспертиза рабочей программы дисциплины ОП.02 Основы электротехники пройдена.

Эксперты:

Председатель ПЦК общепрофессиональных дисциплин _________________ Л.Т. Дудахова

(подпись)

Методист ГБПОУ «ЧГСК» ____________________С.Х. Ибишева

(подпись)

| СОГЛАСОВАНО: Заместитель директора по УПР ГБПОУ «ЧГСК» _________________ Б.А. Дильмаева (подпись) «____» ____________ 20___ г. |  |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4

## СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	7

## УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

## ДИСЦИПЛИНЫ                                                                                                                  11

## КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА	РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

## УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                                             12

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Основы электротехники» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).

Учебная дисциплина «Основы электротехники» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 02, ОК 03, ОК 6, ПК 1.1.

| Код компетенции | Формулировка компетенции |
| --- | --- |
| ОК 02 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 03 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 06 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ПК.1.1 | Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций |

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код компетенции | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 02 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска |
|  |  | Знания: номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации |
| ОК 06 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности |
| ПК 1.1 |  | Умения: - читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы; - рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических магнитных и электронных цепей; - использовать в работе электроизмерительные приборы. Знания: -единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников; - методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и электронных цепей; - свойства постоянного и переменного электрического тока; - принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока; - электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь; - свойства магнитного поля; - двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия; - аппаратуру защиты электродвигателей; - методы защиты от короткого замыкания; - заземление, зануление. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы | 66 |
| в том числе: 44 |  |
| теоретическое обучение | 24 |
| лабораторные работы | - |
| практические занятия | 20 |
| курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) | - |
| контрольная работа | - |
| Самостоятельная работа | 22 |
| Промежуточная аттестация | кД/З |

2.2. Тематический план и содержание дисциплины  ОП. 02 Основы электротехники

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объём в часах | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема 1. Электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала | 6 | 1-3 |
|  | Предмет, цели и содержание дисциплины «Основы электротехники». Значение и место дисциплины в подготовке по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))» Свойства постоянного электрического тока. Элементы электрической цепи, принципы последовательного и параллельного соединения и источника тока. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 6 6 |  |
|  | Практическое занятие: «Проверка свойств электрической цепи с последовательным соединением резисторов». Практическое занятие: «Проверка свойств электрической цепи с параллельным соединением резисторов». Практическое занятие: «Расчет смешанного соединения сопротивлений». Самостоятельная работа обучающихся: 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литерату- ры по вопросам данных тем. 2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите. 3. Подготовка рефератов по темам: «Единицы и способы измерения силы тока, напря- жения мощности электрического тока и сопротивления проводников», «Структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы». |  |  |
| Тема 2. «Электрические цепи переменного тока» | Содержание учебного материала | 6 | 1-3 |
|  | Свойства переменного электрического тока. Определение амплитуды, периода, часто- ты, фазы переменного (синусоидального) тока. Электрические цепи с активным сопротивлением, емкостью и катушкой индуктивности. Свойства магнитного поля. Понятие электронных цепей. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 8 8 |  |
|  | Практическое занятие: «Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением активного сопротивления и индуктивности (реальная катушка индуктивности)». Практическое занятие: «Исследование цепи переменного тока с параллельным соединением резистора и конденсатора». Практическое занятие: «Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением катушки индуктивности и конденсатора. Резонанс напряжения». Практическое занятие: «Измерение коэффициента мощности и исследование способов его повышения». Практическое занятие: «Расчет неразветвленных цепей переменного тока». Самостоятельная работа обучающихся: 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литерату-ры по вопросам данных тем. 2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите. 3. Подготовка рефератов по темам: «Двигатели постоянного и переменного тока, на устройство и принцип действия», «Правило пуска, остановки электродвигателей уста- новленных на эксплуатированном оборудовании». |  |  |
| Тема 3. Электрические измерения | Содержание учебного материала | 6 | 1-3 |
|  | Электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип дей- ствия и правила включения в электрическую цепь. Методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и электронных цепей. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 4 |  |
|  | Практическое занятие: «Ознакомление с устройством электроизмерительных приборов». Практическое занятие: «Ознакомление с правилами эксплуатации амперметра, вольтметра, ваттметра и простейшей электротехнической аппаратурой». Самостоятельная работа обучающихся: 1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литерату- ры по вопросам данных тем. 2.Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите. 3.Подготовка рефератов по темам: «Понятие погрешностей измерений и методы их определения». |  |  |
| Тема 4. Электробезопасность в сварочном производстве | Содержание учебного материала | 6 | 1-3 |
|  | Классификация защитных мер от электротравматизма при производстве сварочных работ. Средства личной защиты сварщиков, соответствующие правилам по электробезопасности и охране труда. Защитное заземление. Защитное зануление. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ Практическое занятие: «Правила пользования защитными средствами. Первая помощь пострадавшему при поражении электрическим током». Самостоятельная работа обучающихся: 1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литерату- ры по вопросам данных тем. 2.Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ отчетов и подготовка к их защите. 3.Подготовка рефератов по темам: «Аппаратура защиты электродвигателей, методы защиты от короткого замыкания». 4.Подготовка к дифференцированному зачету. | 2 4 |  |
| Самостоятельная работа обучающихся |  | 22 |  |
| Промежуточная аттестация |  | кД/З |  |
| Всего: |  | 66 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатория «Электротехники» оснащенная оборудованием:

- рабочее место преподавателя;

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);

- комплект учебно-методической документации по электротехнике и элек- тронике;

- комплект учебно-наглядных средств обучения (модели, натурные объекты, электронные презентации, демонстрационные таблицы).

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением;

- мультимедийный проектор;

- экран.

Комплект лабораторных стендов, включающих:

- основы электротехники и электроники;

- электронная лаборатория;

- исследование асинхронных машин;

- исследование машин постоянного тока;

- однофазные трехфазные трансформаторы;

- измерение электрических величин.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

- Прошин, В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике. – М. Академия, 2017.

- Прошин, В.М. Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам по электротехнике.

– М. Академия, 2017.

- Фуфаева, Л.И. Электротехника. – М.: Академия, 2017.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Баюрова Н.И. Методические указания к выполнению лабораторных работ по электротехнике. - [Электронный ресурс]. – Краснодар: КМСК, 2014

2.Правовой фонд технической документации URL:

http://docs.cntd.ru/document/1200009481 . Дата обращения 29.04.2018

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

- Контрольные материалы по электротехнике и электронике: учеб. пособие. – М.: Акаде- мия, 2011

- Мартынова, И.О. Электротехника. Лабораторно-практические работы. – М.: Академия, 2011.

- Медведева Р.В. Средства измерений. – М.:КНОРУС, 2013

- . Петрова А.М.. Автоматическое управление: Учебное пособие / А.М. Петрова. - М.: Фо- рум, 2010. - 240 с.: ил.; 60x90 1/16. -(Профессиональное образование).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Уметь: - читать структурные, монтажные и простые принципиальные схемы. - рассчитывать и измерять основ- ные параметры простых электри- ческих магнитных и электронных цепей. - использовать в работе электроиз- мерительные приборы. | «Отлично» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено высоко. «Хорошо» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. «Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки. «Неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые умения не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. | - Правильное чтение структурных, монтажных и принципиальных электрических схем - Владение теоретическими основами расчета и измерения основных параметров простых электрических магнитных и электрических цепей. - Измерение параметров простых электрических, магнитных и электронных цепей электроизмерительными приборами. - Определять единицы измерения силы тока, напряжения мощности и сопротивления проводников. - Применять методы расчета и измерения основных простых электрических, магнитных и электронных цепей. - Различать свойства постоянного и переменного электрического тока. - Осуществлять последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока. - Определять устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь электроизмерительных приборов (амперметра, вольтметра). - Излагать свойства магнитного поля. - Идентифицировать устройство и принцип действия, область применения двигателей постоянного и переменного тока, их. - Соблюдать правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом оборудовании. - Применять основную (наиболее используемую) аппаратуру защиты электро- двигателей. - Применять основные методы защиты сварочного оборудования от короткого замыкания. - Соблюдать требования к устройству защитного заземления и зануления. |
| Знать: -единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электриче ского тока, сопротивления проводников; -методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и электронных цепей; свойства постоянного и переменного электрического тока; -принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока; электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь; -свойства магнитного поля; -двигатели постоянного и переменного тока, устройство и прин цип действия; -правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом оборудовании; -аппаратуру защиты электродвигателей; -методы защиты от короткого замыкания; Заземление, зануление. |  |  |