Приложение II.18

к программе СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Государственное бюджетное профессиональноЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ учреждение «чеченский техникум энергетики»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ «ЧТЭ»

_____________Б.Б. Селимов

«___»_______2018 г.

рабочая ПРОГРАММа учебной дисциплины

ОП.11 Измерительная техника

Программы подготовки специалистов среднего звена государственного бюджетного профессионального  образовательного учреждения  «Чеченский техникум энергетики   по специальности среднего профессионального                                        образования 13.02.07 «Электроснабжение»                                                                                                                 (по отраслям)

г. Грозный, 2018 г.

Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальностям среднего профессионального образования (далее – СПО) 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) (базовой подготовки).

Организация-разработчик: ГБПОУ « Чеченский техникум энергетики»

Разработчики:

Арсаев Султан Абу - Язидович, преподаватель спецдисциплин,

Рассмотрена Методической комиссией профессионального цикла ГБПОУ «Чеченский техникум энергетики» «03» 03. 2018 г., № 03.

Одобрена учебно-методическим советом ГБПОУ «Чеченский техникум энергетики»    05.03.2018 г., № 03.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| 2. СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| 3. условия реализации программы учебной дисциплины | 7 |
| 4. Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 8 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.11 Измерительная техника

  - Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» является обязательной частью дисциплин Общепрофессионального цикла  основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01 - 05, ОК 09, ОК 10; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.5, ПК 3.5, ПК 3.6.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 09 ОК 10; ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.2 ПК 2.5 ПК 3.5 ПК 3.6 | - технические средства для измерения различных физических величин, создавать метрологическое обеспечение проектов и изделий систем автоматизации и управления. - контрольно-измерительную технику для контроля качества продукции и метрологического обеспечения продукции и технологических процессов ее изготовления; - компьютерные технологии для планирования и проведения работ по метрологии; - технологию разработки и аттестации методик выполнения измерений, испытаний контроля; - методы и средства поверки (калибровки) и юстировки средств измерения; - правила проведения метрологической и нормативной экспертизы документации; - методы расчета экономической эффективности работ по метрологии. | - теоретические основы метрологии, принципы действия и характеристики средств измерений, методы измерений различных физических величин; - законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по метрологии; - систему государственного надзора и контроля, межведомственного и ведомственного контроля за качеством продукции, стандартами, техническими регламентами и единством измерений; - основные закономерности измерений, влияние качества измерений на качество конечных результатов метрологической деятельности методов и средств обеспечения единства измерений; - организацию и техническую базу метрологического обеспечения предприятия, правила проведения метрологической экспертизы, метода и средства поверки (калибровки) средств измерений, методики выполнения измерений; - перспективы технического развития и особенности деятельности организаций, компетентных на законодательно-правовой основе в области технического регулирования и метрологии; - физические основы измерений, систему воспроизведения единиц физических величин и передачи размера средствами измерений; - способы оценки точности (неопределенности) измерений и испытаний и достоверности контроля. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы | 155 |
| в том числе: 130 |  |
| теоретическое обучение | 78 |
| практические занятия | 46 |
| Контрольные работы | 4 |
| Самостоятельная работа | 25 |
| Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет | 2 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| Введение |  | 2 | 1 |
| Тема 1. Основные сведения о метрологии. Измерение физических величин и оценка погрешности результатов измерений. Единство измерений. Меры основных электрических величин | Содержание учебного материала | 57+12 | 1 |
|  | - Основные понятия об измерениях и единицах физических величин; - Основные виды средств измерений и их классификация; - Методы измерений, метрологические показатели средств измерений; - Погрешности измерений, их виды. Виды и способы определения погрешностей; - Единство измерений; - Меры основных электрических величин; - Обработка результатов измерений. | 45 |  |
|  | Лабораторные работы: Расчет погрешностей прямых и косвенных измерений; Прямые, косвенные и совместные измерения. | 6 |  |
|  | Практические занятия: «Основные методы измерений». | 4 |  |
|  | Контрольная работа по теме 1. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: проработка учебной литературы, решение задач на тему: Погрешности измерений. Их виды. И способы определения погрешностей. | 12 |  |
| Тема 2. Методы и средства измерения электрических величин | Содержание учебного материала | 65+13 | 2 |
|  | - Методы и средства измерения напряжения и силы постоянного и переменного тока; - Измерение мощности в цепях постоянного и переменного тока; - Измерение энергии индукционными и электронными счетчиками. Схемы включения счетчиков электрической энергии; - Измерение параметров электрических цепей и компонентов; - Измерение частоты, интервалов времени, фазового сдвига; - Исследование формы сигналов; - Влияние измерительных приборов на точность измерений; - Методы и средства автоматизации измерений тока, напряжения и мощности. | 41 |  |
|  | Лабораторные работы: Измерение параметров электрических цепей; Измерение параметров сигналов в электронных схемах; Измерение напряжения и силы в электрических цепях переменного тока; Измерение мощности в электрических цепях переменного тока; Измерение частоты, фазового сдвига и временных интервалов. | 20 |  |
|  | Практические занятия: «Средства измерений, влияние средств измерений на точность показаний». | 2 |  |
|  | Контрольная работа по теме 2. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: подготовить доклады на темы «Влияние измерительных приборов на точность измерений», «Измерительные системы и комплексы». | 13 |  |
| Тема 3. Методы и средства измерения неэлектрических величин | Содержание учебного материала: | 6 | 2 |
|  | - Статические измерения; - Динамические измерения. | 4 |  |
|  | Практические занятия: Исследование динамического режима средств измерений. | 2 |  |
| Дифференцированный зачет |  | 2 |  |
| Всего |  | 155 |  |

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия лаборатории -электротехнических измерений;

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: - посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; электроизмерительные приборы; электрическая аппаратура, набор измерительных инструментов; наборы инструментов.

Технические средства обучения: электроизмерительные приборы, лампочки, примеры микросхем для наглядного представления, раздаточный материал.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основная литература:

1. Шишмарев В.Ю.  Измерительная техника: Учебник.- 4-е изд., стер.-М.: Издательский центр Академия, 2012.-288с

2. Панфилов В.А. Электрические измерения: Учебник – М. Академия,2012 г.-288с

Дополнительная литература:

- Хрусталева З. А. Электротехнические измерения: учебник для студ. техникумов и колледжей / Хрусталева З. А. - М. : КНОРУС, 2011. – 208с.

- Энциклопедия. - СПб.: Питер. 2000.

- Электрические измерения (с лабораторными работами): Учебник для  техникумов/ Р.М. Демидова-Панферова, В.Н. Малиновский, В.С. Попов и др.; Под. ред. В.Н. Малиновского - М.: Энергоиздат., 1983.

- Попов В.С. Теоретическая электротехника - М.: Энергия, 1978

- Электрические измерения / К. П. Дьяченко, Д. И. Зорин, П. В. Новицкий и др.; Под ред. Е. Г. Шрамкова. – М.: Высшая школа, 1986

Интернет-ресурсы:

- www.electrotechnika.info  - Материалы по электротехнике, электронике и метрологии

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, лабораторных занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, домашней работы.

| Результаты обучения | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| умения -классифицировать основные виды средств измерений; -применять основные методы и принципы измерений; -применять методы и средства обеспечения единства и точности измерений; -применять аналоговые и цифровые измерительные приборы, измерительные генераторы; -применять генераторы шумовых сигналов, акустические излучатели, измерители шума и вибраций, измерительные микрофоны, вибродатчики; -применять методические оценки защищенности информационных объектов; знания -основные понятия об измерениях и единицах физических величин; -основные виды средств измерений и их классификацию; -методы измерений; -метрологические показатели средств измерений; -виды и способы определения погрешностей измерений; -принцип действия приборов формирования стандартных измерительных сигналов; -влияние измерительных приборов на точность измерений; -методы и способы автоматизации измерений тока, напряжения и мощности | Лабораторная работа; практические занятия. Лабораторная работа; практические занятия. Лабораторная работа; практические занятия, индивидуальный. Лабораторная работа; практические занятия Практическая работа, устный опрос. Реферат, лабораторная работа, практическая работа. Устный опрос. Практическая работа; лабораторная работа. Лабораторная работа; Практическая работа; Лабораторная работа. Практическая работа; устный опрос. Устный доклад. Практическая работа, устный доклад. Лабораторная работа. Практическая работа; устный опрос. |