Приложение № ___ к ОПОП 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), утвержденной приказом директора ГБПОУ ЧГКС от «__»_____20___ г.№__

# Рабочая программа Учебной дисциплины

ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ

Специальность 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

Форма обучения очная

Квалификация выпускника техник

Срок обучения 3 года 10 месяцев

Базовое образование основное общее

Грозный, 2021

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| - условия реализации рабочей программы учебной дисциплины | 17 |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 18 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности «Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| ОК 11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей. |
| ПК 2.1 | Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей. |
| ПК 2.2 | Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии. |
| ПК 2.3 | Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и автоматизированных систем. |
| ПК 2.4 | Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных линий электроснабжения. |
| ПК 2.5 | Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт в: | - составлении электрических схем устройств электрических подстанций и сетей; - модернизации схем электрических устройств подстанций; - технического обслуживания трансформаторов и преобразователей электрической энергии; - обслуживании оборудования распределительных устройств электроустановок; - эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи; - применении инструкций и нормативных правил при составлении отчетов и разработке технологических документов; |
| --- | --- |
| Уметь: | - разрабатывать электрические схемы устройств электрических подстанций и сетей; - вносить изменения в принципиальные схемы при замене приборов аппаратуры распределительных устройств; - обеспечивать выполнение работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии; - обеспечивать проведение работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок; - контролировать состояние воздушных и кабельных линий, организовывать и проводить работы по их техническому обслуживанию; - использовать нормативную техническую документацию и инструкции; - выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов действующих электроустановок и выбирать оборудование; - оформлять отчеты о проделанной работе; |
| Знать: | - устройство оборудования электроустановок; - условные графические обозначения элементов электрических схем; - логику построения схем, - типовые схемные решения, принципиальные схемы эксплуатируемых электроустановок; - виды работ и технологию обслуживания трансформаторов и преобразователей; - виды и технологии работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств; - эксплуатационно-технические основы линий электропередачи, виды и технологии работ по их обслуживанию; - основные положения правил технической эксплуатации электроустановок; - виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения; |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов - 844

Из них   на освоение МДК.02.01 – 170 часов;

МДК.02.02 – 170 часов;

МДК.02.03 – 170 часа;

самостоятельную работу - 106 часов;

на практики, в том числе учебную 72 часа

и производственную 144 часа;

экзамен квалификационный – 12 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лаборатор ных и практических занятий |  | Курсовых работ (проектов) |  |  | Учебная | Производственная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |
| ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.5 ОК 01 - 11 | МДК.02.01 Устройство и техническое обслуживание электрических подстанций | 240 | 170 | 90 |  | 30 |  |  | 36 |  | 34 |
| ПК 2.1 ПК 2.4 ПК 2.5 ОК 01 - 11 | МДК.02.02 Устройство и техническое обслуживание сетей электроснабжения | 226 | 170 | 90 |  | 30 |  |  | 18 |  | 38 |
| ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.5 ОК 01 - 11 | МДК.02.03 Релейная защита и автоматические системы управления устройствами электроснабжения | 222 | 170 | 70 |  | - |  |  | 18 |  | 34 |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) | 144 |  |  |  |  |  |  |  | 144 |  |
|  | Экзамен квалификационный | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 844 | 510 |  | 250 |  | 60 | 72 |  | 144 | 106 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем в часах | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МДК.02.01 Устройство и техническое обслуживание электрических подстанций |  | 180 |  |
| Раздел 1. Электрические схемы электрических подстанций. |  | 80 | 1 |
| Тема 1.1 Оборудование электрических трансформаторных подстанций | Содержание | 40 | 2 |
|  | 1. Общие сведения об оборудовании электрических подстанций |  |  |
|  | 2. Назначение, типы, устройство и принцип действия защитно-коммутационных аппаратов напряжением выше 1000 В |  |  |
|  | 3. Устройство и принцип действия силовых трансформаторов, преобразователей электрической энергии |  |  |
|  | 4. Назначение, типы, устройство и принцип действия защитно-коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В |  |  |
|  | 5.Устройство и принцип действия измерительных трансформаторов тока и напряжения. |  |  |
|  | 6. Назначение, типы, устройство и принцип действия шин, изоляторов, реакторов, статических компенсаторов. |  |  |
|  | Тематика практических занятий: | 12 |  |
|  | Расчет рабочих и аварийных режимов действующих электроустановок, | 6 | 2 |
|  | Выбор и проверка элементов оборудования подстанций в рабочих и аварийных режимах | 6 |  |
| Тема 1.2 Оборудование распределительных подстанций и устройств | Содержание | 8 |  |
|  | 1.Распределительные устройства напряжением выше 1000 В |  |  |
|  | 2.Распределительные устройства напряжением до 1000 В. |  |  |
| Тема 1.3 Электрические схемы подстанций | Содержание | 32 |  |
|  | 1.Условные графические обозначения элементов электрических схем |  | 2 |
|  | 2. Логика построения схем, типовые схемные решения |  |  |
|  | 3.Главные схемы подстанций |  |  |
|  | 4.Принципиальные схемы эксплуатируемых электроустановок |  |  |
|  | Тематика практических занятий: | 12 |  |
|  | 1. Разработка электрических схем устройств электрических подстанций | 6 | 2 |
|  | 2. Модернизация принципиальных схем при замене приборов аппаратуры распределительных устройств | 6 |  |
| Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 1. Подготовка доклада по темам раздела 2. Проработка материала конспекта |  | 6 | 2 |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ 1. .……………………………………… 2. ……………………………………….. |  | * |  |
| Производственная практика раздела 1 (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) Виды работ 1. .……………………………………… 2. ……………………………………….. |  | * |  |
| Раздел 2. Обслуживание трансформаторов и преобразователей электрической энергии |  | 16 | 2 |
| Тема 2.1 Организация технического обслуживания электрооборудования подстанций | Содержание | 6 |  |
|  | 1. Организация технического обслуживания оборудования подстанций |  |  |
|  | 2.Основные положения правил технической эксплуатации электроустановок |  |  |
|  | Тематика практических занятий: | 4 | 2 |
|  | 1. Составление плана выполнения работ по обслуживанию трансформаторов | 2 |  |
|  | 2.Составление плана выполнения работ по обслуживанию преобразователей электрической энергии; | 2 |  |
| Тема 2.2 Техническое обслуживание оборудования трансформаторных подстанций | Содержание | 10 |  |
|  | 1. Виды работ и технология обслуживания трансформаторов |  |  |
|  | 2. Виды работ и технология обслуживания преобразователей |  |  |
|  | 3.Виды работ и технология обслуживания защитно-коммутационных аппаратов напряжением выше 1000 В |  |  |
|  | 4.Виды работ и технология обслуживания защитно-коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В |  |  |
| Учебная практика раздела № Виды работ 1. .……………………………………… |  | 36 | 2 |
| Производственная практика раздела № (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) Виды работ 1. .……………………………………… |  | - |  |
| Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 1. Подготовка доклада по темам раздела 2. Проработка материала конспекта |  | 6 | 2 |
| Раздел 3. Обслуживание оборудования распределительных устройств электроустановок |  | 14 |  |
| Тема 3.1. Техническое обслуживание распределительных подстанций и устройств | Содержание | 10 | 2 |
|  | 1.Виды и технологии работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств и измерительных трансформаторов |  |  |
|  | 2. Виды и технологии работ по обслуживанию оборудования комплектных распределительных устройств |  |  |
|  | Тематика практических занятий: | 4 | 2 |
|  | Составление плана проведения работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок | 4 |  |
| Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3 1. Подготовка доклада по темам раздела 2. Проработка материала конспекта |  | 6 | 2 |
| Раздел 4. Технологическая и отчетная документация на подстанциях |  | 60 | 2 |
| Тема 4.1. Нормативная, техническая документация и инструкции | Содержание | 20 |  |
|  | 1. Виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения |  |  |
|  | 2. Состав технической и исполнительной документации на подстанции. Проектно-техническая документация. |  |  |
|  | 3. Оперативная документация. Журналы и бланки. Объем и назначение отдельных журналов и форм. Сроки пересмотра документации |  |  |
|  | 4.Списки работников, инструкции по эксплуатации оборудования и должностные инструкции. |  |  |
|  | Тематика практических занятий: | 12 | 2 |
|  | Составление списка нормативной и технической документации на подстанции | 2 |  |
|  | Составление технологических карт по проведению очередных осмотров электрооборудования подстанций | 2 |  |
|  | Составление графика дежурств при различных методах обслуживания электроустановок | 2 |  |
|  | Составление инструкций по техническому обслуживанию электрооборудования подстанций | 2 |  |
|  | Заполнение ведомости на хранение электрооборудования | 2 |  |
|  | Составление и оформление отчетов о проделанной работе по проведению планового осмотра электрооборудования | 2 |  |
| Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 4 1.Подготовка доклада по темам раздела 2. Проработка материала конспекта |  | 6 | 2 |
| Курсовой проект Тематика курсовых проектов - Устройство и техническое обслуживание электрической трансформаторной подстанции объекта - Устройство и техническое обслуживание электрической распределительной подстанции объекта |  | 30 | 2 |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом: 1.Планирование выполнения курсового проекта; 2.Определение задач работы; 3.Поведениепредпроектного исследования; 4.Работа с технической и справочной литературой; 5.Проведение необходимых расчетов; 6.Выполнение чертежей; 7.Оформление пояснительной записки. |  | 10 |  |
| МДК.02.02 Устройство и техническое обслуживание сетей электроснабжения |  | 166 | 2 |
| Раздел 1. Электрические схемы электрических сетей |  | 62 | 2 |
| Тема 1.1. Устройство и конструктивное исполнение электрических сетей | Содержание: | 32 |  |
|  | 1.Структурные схемы передачи электроэнергии к потребителям |  |  |
|  | 2. Устройство и конструктивное исполнение сетей напряжением выше 1000 В. |  |  |
|  | 3.Устройство и конструктивное исполнение сетей напряжением до 1000 |  |  |
|  | Тематика практических занятий: | 10 | 2 |
|  | 1.Расчеты рабочих и аварийных режимов электрических сетей и выбор основных элементов | 10 |  |
| Тема 1.2. Электрические схемы электрических сетей | Содержание: | 30 | 2 |
|  | 1.Условные графические обозначения элементов схем электрических сетей |  |  |
|  | 2.Виды схем и их назначение. Основные требования к схемам электрических сетей |  |  |
|  | 3. Схемы внешних и внутренних электрических сетей |  |  |
|  | Тематика практических занятий: | 20 |  |
|  | 1. разработка электрических схем электрических сетей напряжением выше 1000В | 10 |  |
|  | 2.разработка электрических схем электрических сетей напряжением до1000В | 10 |  |
| Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 1. Подготовка доклада по темам раздела 2. Проработка материала конспекта |  | 9 |  |
| Учебная практика раздела №1 Виды работ 1. .……………………………………… |  | * |  |
| Производственная практика раздела №1 (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) Виды работ 1. .……………………………………… |  | * |  |
| Раздел 2. Обслуживание воздушных и кабельных линий электроснабжения |  | 38 | 2 |
| Тема 2.1 Техническое обслуживание воздушных линий электроснабжения | Содержание: | 22 |  |
|  | 1.Эксплуатационно-технические основы линий электропередачи, |  |  |
|  | 2.Виды и технологии работ по их обслуживанию воздушных линий выше 1000 В |  |  |
|  | 3.Виды и технологии работ по их обслуживанию воздушных линий до 1000 В |  |  |
| Тема 2.2 Техническое обслуживание кабельных линий электроснабжения | Содержание: | 16 | 2 |
|  | 1.Эксплуатационно-технические основы кабельных линий |  |  |
|  | 2.Виды и технологии работ по обслуживанию кабельных линий |  |  |
|  | Тематика практических занятий: | 12 | 2 |
|  | 1.Способы контроля состояния воздушных и кабельных линий | 6 |  |
|  | 2.Организация и проведение работы по техническому обслуживанию воздушных и кабельных линий | 6 |  |
| Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 1. Подготовка доклада по темам раздела 2. Проработка материала конспекта |  | 9 | 2 |
| Учебная практика раздела №2 Виды работ 1. .……………………………………… |  | * |  |
| Производственная практика раздела №2 (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) Виды работ 1. .……………………………………… |  | * |  |
| Раздел 3. Разработка и оформление технологической и отчетной документации электрических сетей |  | 36 | 2 |
| Тема 3.1 Нормативная, техническая документация и инструкции | Содержание: | 36 |  |
|  | 1. Основные положения правил технической эксплуатации электрических сетей |  |  |
|  | 2. Виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения при обслуживании электрических сетей |  |  |
|  | Тематика практических занятий: | 16 | 2 |
|  | 1. Составление списка нормативной и технической документации по обслуживанию электрических сетей | 8 |  |
|  | 2.Составление и оформление отчетов о проделанной работе по проведению планового осмотра электрических сетей | 8 |  |
| Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №3 1. Подготовка доклада по темам раздела 2. Проработка материала конспекта |  | 9 | 2 |
| Учебная практика МДК 02.02 Виды работ 1. .……………………………………… |  | 18 | 2 |
| Производственная практика раздела № 3 (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) Виды работ 1. .……………………………………… |  | - |  |
| Курсовой проект (работа) Тематика курсовых проектов (работ) 1. Устройство и техническое обслуживание воздушных линий 2. Устройство и техническое обслуживание кабельных линий |  | 30 | 2 |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом: 1.Планирование выполнения курсового проекта; 2.Определение задач работы; 3.Проведение предпроектного исследования. 4.Работа с технической и справочной литературой. 5.Проведение необходимых расчетов. 6.Выполнение чертежей. 7.Оформление пояснительной записки. |  | 11 | 2 |
| Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) Виды работ 1. .……………………………………… |  | - |  |
| МДК.02.03 Релейная защита и автоматические системы управления устройствами электроснабжения |  | 154 | 2 |
| Раздел 1. Основные понятия и виды релейных защит (РЗ) |  | 30 | 2 |
| Тема 1.1 Назначение, функции, требования, предъявляемые к РЗ | Содержание | 2 |  |
|  | Назначение, функции, требования, предъявляемые к РЗ. |  |  |
| Тема 1.2 Основные элементы РЗ | Содержание | 18 | 2 |
|  | 1.Назначение, основные типы и принцип действия реле, применяемых в схемах РЗ. | 10 |  |
|  | 2.Трансформаторы тока и напряжения в цепях РЗ. |  |  |
|  | 3.Оперативный ток в схемах РЗ. |  |  |
|  | Тематика практических занятий: | 8 | 2 |
|  | 1.Изучение конструкции и технических данных реле, применяемых в схемах РЗ. | 4 |  |
|  | 2.Изучение принципа работы и конструкции трансформатора тока. | 2 |  |
|  | 3.Выбор и проверка трансформаторов тока и напряжения | 2 |  |
| Тема 1.3 Токовые защиты | Содержание | 10 |  |
|  | 1.Максимальные токовые защиты | 6 |  |
|  | 2.Токовые защиты нулевой последовательности |  |  |
|  | 3.Дифференциальные и дистанционные защиты |  |  |
|  | Тематика практических занятий: | 4 | 2 |
|  | 1.Изучение однолинейной схемы МТЗ с независимой выдержкой времени | 2 |  |
|  | 2.Изучение схемы токовой отсечки линии с односторонним питанием | 2 |  |
| Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №1 - Составление опорного конспекта на тему «требования к РЗ и А согласно ПУЭ » - Составление опорного конспекта на тему «Оперативное питание РЗ и А на подстанциях» - Составление опорного конспекта на тему «Классификация токовых защит» |  | 6 | 2 |
| Учебная практика раздела №1 Виды работ 1. .……………………………………… |  | - |  |
| Производственная практика раздела № 1(если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) Виды работ 1. .……………………………………… |  | - |  |
| Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) Виды работ 1. .……………………………………… |  | - |  |
| Раздел 2. Релейная защита отдельных элементов СЭС |  | 20 | 2 |
| Тема 2.1 Релейная защита электрических сетей и оборудования | Содержание | 14 |  |
|  | 1.Защита кабельных и воздушных линий. | 6 |  |
|  | 2.Защита силовых трансформаторов. |  |  |
|  | 3.Защита высоковольтных электродвигателей. |  |  |
|  | 4.Защита от замыканий на землю в сетях с изолированной нейтралью. |  |  |
|  | Тематика практических занятий: | 8 | 2 |
|  | 1.Изучение схемы защиты трансформатора напряжением 6…10/0,4 кВ | 2 |  |
|  | 2.Изучение схемы дифференциальной защиты трансформатора на переменном оперативном токе | 2 |  |
|  | 3.Изучение схемы защиты электродвигателя напряжением до 1 кВ. | 2 |  |
|  | 4.Изучение принципиальной схемы защиты линии от междуфазных КЗ. | 2 |  |
| Тема 2.2 Расчет установок защит | Содержание | 6 |  |
|  | 1.Методика расчёта установок защит. Выбор схемы соединения трансформаторов тока. | 4 |  |
|  | Тематика практических занятий: | 2 |  |
|  | 1.Расчет установок МТЗ и токовой отсечки. Выбор схемы соединения трансформаторов тока. |  |  |
| Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №2 - Реферат на тему «Использование микропроцессорных контроллеров в РЗ и А» - Составление опорного конспекта на тему «Выбор трансформаторов тока и напряжения в РЗ и А» |  | 7 | 2 |
| Учебная практика раздела №2 Виды работ 1. .……………………………………… |  | - |  |
| Производственная практика раздела № 2(если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) Виды работ 1. .……………………………………… |  | - |  |
| Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) Виды работ 1. .……………………………………… |  | - |  |
| Раздел 3. Противоаварийная автоматика СЭС |  | 20 | 2 |
| Тема 3.1 Устройства автоматики в СЭС | Содержание | 20 | 2 |
|  | 1.Назначение, виды и разновидности устройств автоматики в СЭС. | 10 |  |
|  | 2.Системы автоматического повторного включения (АПВ): назначение, виды, требования к АПВ. |  |  |
|  | 3.Схема АПВ. |  |  |
|  | 4.Назначение, требования и схема автоматического ввода резерва (АВР). |  |  |
|  | 5.Современные средства РЗ и автоматики. |  |  |
|  | Тематика лабораторных работ: | 2 |  |
|  | 1.Исследование действия максимальной токовой защиты (МТЗ+АПВ) с применением промышленного контроллера | 2 | 2 |
|  | Тематика практических занятий: | 8 | 2 |
|  | 1.Изучение схемы АПВ ВЛ. | 2 |  |
|  | 2.Изучение схемы АВР. | 2 |  |
|  | 3.Изучение схемы двукратного АПВ | 2 |  |
|  | 4.Изучение схемы АЧР. | 2 |  |
| Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №3 1. Реферат на тему «Применение специализированного контроллера «Бреслер»» |  | 7 | 2 |
| Учебная практика раздела №3 Виды работ 1. .……………………………………… |  |  |  |
| Производственная практика раздела № 3(если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) Виды работ 1. .……………………………………… |  |  |  |
| Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) Виды работ 1. .……………………………………… |  |  |  |
| Раздел 4. Защита СЭС от перенапряжений |  | 10 | 2 |
| Тема 4.1 Перенапряжения и защита от перенапряжений. | Содержание | 6 |  |
|  | 1.Перенапряжения и защита от перенапряжений | 4 |  |
|  | Тематика практических занятий: | 2 |  |
|  | Расчет отклонений напряжения в системе электроснабжения | 2 |  |
| Тема 4.2 Молниезащита зданий и сооружений | Содержание | 4 |  |
|  | 1.Молниезащита зданий и сооружений. | 2 |  |
|  | Тематика практических занятий: | 2 |  |
|  | Расчёт защитного заземления. | 2 |  |
| Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № - Причины возникновения перенапряжений в СЭС - Составление опорного конспекта на тему «Классификация молниезащит» |  | 7 | 2 |
| Учебная практика раздела №4 Виды работ 1. .……………………………………… |  | - |  |
| Производственная практика раздела № 4(если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) Виды работ 1. .……………………………………… |  | - |  |
| Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) Виды работ 1. .……………………………………… |  | - |  |
| Раздел 5. Техническое обслуживание релейной защиты и автоматики |  | 60 | 2 |
| Тема 5.1 Нормы приемосдаточных испытаний | Содержание | 34 |  |
|  | 1.Наименьшее допустимое сопротивление изоляции аппаратов вторичных цепей и электропроводки до 1000 В. Испытание контакторов и автоматических выключателей. Проверка схем на нормальное функционирование. |  |  |
|  | 2.Обслуживание цепей оперативного тока. |  |  |
|  | 3.Профилактический контроль устройств релейной защиты и автоматики. |  |  |
|  | 4.Состав работ |  |  |
|  | 5.Заполнение отчетной документации. |  |  |
|  | 6. Особенности технического обслуживания микропроцессорных комплексов релейной защиты |  |  |
|  | Тематика лабораторных работ: | 24 | 2 |
|  | 1.Проверка действия максимальных, минимальных или независимых расцепителей автоматических выключателей | 6 |  |
|  | 2.Проверка релейной аппаратуры | 4 |  |
|  | 3.Проверка правильности функционирования полностью собранных схем при различных значениях оперативного тока | 4 |  |
|  | 4.Испытание контакторов и автоматических выключателей многократными включениями и отключениями | 4 |  |
|  | 5.Составление технологической последовательности технического обслуживания защитной аппаратуры | 6 |  |
|  | Тематика практических занятий: | 4 | 2 |
|  | 1.Проверка работы механической части электрооборудования на соответствие заводским и монтажным инструкциям | 4 |  |
| Тема 5.2 Техническое обслуживание аппаратов управления, защиты и устройств автоматики | Содержание | 8 | 2 |
|  | 1.Повседневное обслуживание. Профилактические осмотры. Проверка контрольно-измерительных приборов и аппаратуры. | 4 |  |
|  | 2.Испытания и обслуживание магнитных пускателей, контакторов постоянного и переменного тока, реле. Методы измерения сопротивления катушек постоянному току |  |  |
|  | Тематика практических занятий: | 4 |  |
|  | 1.Измерение сопротивления катушек постоянному току. | 4 |  |
| Тема 5.3 Автоматизированные системы управления | Содержание | 18 | 2 |
|  | 1.Автоматизация работы систем электроснабжения. |  |  |
|  | 2.Способы управления и передачи информации. |  |  |
|  | 3.Принципы построения устройств телемеханики. |  |  |
|  | 4.Аппаратура автоматизированных систем управления на диспетчерских пунктах. |  |  |
|  | 5.Работа в режимах телеуправления и телеконтроля. |  |  |
|  | 6.Аппаратура автоматизированных систем управления на контролируемых пунктах. |  |  |
|  | 7.Работа в режимах телеконтроля и телеуправления. |  |  |
| Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №5 - Опорный конспект на тему «Правила проверки схем РЗиА на нормальное функционирование» - Составление опорного конспекта на тему «Требования к поверке контроль-измерительных приборов РЗ и А» |  | 7 |  |
| Учебная практика раздела №5 Виды работ 1. .……………………………………… |  | - |  |
| Производственная практика раздела № 5(если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) Виды работ 1. .……………………………………… |  | - |  |
| Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) Виды работ 1. .……………………………………… |  | - |  |
| Раздел 6. Техническое обслуживание автоматизированных систем управления |  | 16 | 2 |
| Тема 6.1 Обслуживание автоматизированных систем управления | Содержание | 16 |  |
|  | 1.Требования к выполнению работ по техническому обслуживанию аппаратуры автоматизированных систем управления. |  |  |
|  | 2.Виды и периодичность технического обслуживания аппаратуры автоматизированных систем управления. |  |  |
|  | 3.Технические осмотры и опробования. |  |  |
|  | 4.Состав работ. Заполнение отчетной документации. |  |  |
|  | 5.Профилактический контроль аппаратуры автоматизированных систем управления. |  |  |
|  | 6.Особенности технического обслуживания микропроцессорных автоматизированных систем управления. |  |  |
| Учебная практика МДК 02.03 Виды работ 1. .……………………………………… |  | 18 | 2 |
| Производственная практика раздела № 6(если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) Виды работ 1. .……………………………………… |  | - |  |
| Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) Виды работ 1. .……………………………………… |  | 144 | 2 |
| Экзамен квалификационный |  | 12 |  |
| Всего |  | 844 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет электроснабжения, оснащенный оборудованием:

- образцы элементов электрических подстанций и сетей;

- плакаты;

- комплекты деталей, инструментов, приспособлений и моделей;

техническими средствами:

- DVD фильмы;

- проектор;

- экран;

- компьютерные обучающие программы.

Кабинет релейной защиты и автоматики, оснащенный оборудованием:

- образцы элементов РЗиА;

техническими средствами:

- DVD фильмы;

- проектор;

- экран;

- компьютерные обучающие программы.

Лабораторные стенды:

1. «Релейная защита и автоматика в системах электроснабженияРЗАСЭС.001 РБЭ (936.3)»

2. «Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения на основе программируемого контроллера» РЗАСЭСПК.001 РБЭ (936.1)

3. Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения

4. Релейная защита и автоматика

Лаборатории: релейной защиты и автоматики,  оснащенные в соответствии с п. 6.1.2. Примерной программы по специальности.

Мастерские: электромонтажные.

Оснащенные  базы практики,  в соответствии с п 6.1.2 Примерной программы по специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

1. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования /Е.А.Конюхова.-9-е изд., испр.- М.: ИЦ «Академия», 2017.-320с.

2. Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования /Л.Д. Рожкова, Л.Д. Карнеева, Т.В.Чиркова.- 10-е изд., стер.-М.: ИЦ «Академия», 2019.-448с.

3. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн.Кн.2: Учебник для учреждений нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 8-е изд; исп. – М. : Издательский центр «Академия», 2019. – 256 с.

4. Киреева Э.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем: учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования /Э.А. Киреева, С.А.Цырук.-3-е изд., стир.-М.: Издательский центр «Академия», 2019.-288с.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1.

…

Приводится перечень печатных и/или электронных образовательных и информационных ресурсов, рекомендуемых ФУМО СПО для использования в образовательном процессе.

3.2.3. Дополнительные источники:

1. Ополева Г.Н. Схемы и подстанции электроснабжения: Справ.: Учебное пособие. – М.: Форум: Инфра-М, 2018. – 480 с.

2. Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы шестого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 января 2019 г. – М.: КНОРУС, 2013. – 488 с.

3. Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения. Методическое пособие  для курсового проектирования. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. – 214 с.

Интернет-ресурсы:

1. http://www.minenergo.com/ Министерство энергетики Российской Федерации

2. http://eprussia. ru/lib/ Энергетика и промышленность России

3. http://forca.ru/ Энергетика, оборудование, документация

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей. | Знание условных графических обозначений элементов электрических схем; логику построения схем, типовые схемные решения, принципиальные схемы эксплуатируемых электроустановок; Выполнение практических работ Составление электрических схем устройств электрических подстанций и сетей; модернизировать схемы электрических устройств подстанций | Тестирование, устный опрос Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ Экспертное наблюдение и оценивание выполнения работы наставником |
| ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии. | Владение видами и технологией обслуживания трансформаторов и преобразователей; Выполнение практических работ Качество технического обслуживания трансформаторов и преобразователи электрической энергии | Тестирование, устный опрос Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ Экспертное наблюдение и оценивание выполнения работы наставником |
| ПК 2.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и автоматизированных систем. | Знание устройства оборудования электроустановок; видов и технологий работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств; Выполнение практических работ Качество обслуживания оборудования распределительных устройств электроустановок; | Тестирование, устный опрос Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ Экспертное наблюдение и оценивание выполнения работы наставником |
| ПК 2.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных линий электроснабжения. | Знание устройства оборудования электроустановок; эксплуатационно-технических основ линий электропередачи, видов и технологий работ по их обслуживанию; Выполнение практических работ Качество эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи | Тестирование, устный опрос Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ Экспертное наблюдение и оценивание выполнения работы наставником |
| ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. | Знание основных положений правил технической эксплуатации электроустановок; видов технологической и отчетной документации, порядка ее заполнения; Выполнение практических работ Правильность применения инструкций и нормативных правил при составлении отчетов и разработке технологических документов. | Тестирование, устный опрос Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ Экспертное наблюдение и оценивание выполнения работы наставником |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | - владение разнообразными методами (в том числе инновационными) для осуществления профессиональной деятельности; - использование специальных методов и способов решения профессиональных задач; - выбор эффективных технологий и рациональных способов выполнения профессиональных задач. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах. |
| ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | - планирование информационного поиска из широкого набора источников, необходимого для эффективного выполнения профессиональных задач и развития собственной профессиональной деятельности; - анализ информации, выделение в ней главных аспектов, структурирование, презентация; - владение способами систематизации полученной информацию. |  |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | - анализ качества результатов собственной деятельности; - организация собственного профессионального развития и самообразования в целях эффективной профессиональной и личностной самореализации и развития карьеры. |  |
| ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | - объективный анализ и внесение коррективов в результаты собственной деятельности; - постоянное проявление ответственности за качество выполнения работ. |  |
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста | - соблюдение норм публичной речи и регламента; - создание продукт письменной коммуникации определенной структуры на государственном языке. |  |
| ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | - осознание конституционных прав и обязанностей; - соблюдение закона и правопорядка; - осуществление своей деятельности на основе соблюдения этических норм и общечеловеческих ценностей; - демонстрирование сформированности российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну). | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - соблюдение норм экологической чистоты и безопасности; - осуществление деятельности по сбережению ресурсов и сохранению окружающей среды; - владение приемами эффективных действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. |  |
| ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | - соблюдение норм здорового образа жизни, осознанное выполнение правил безопасности жизнедеятельности; - составление своего индивидуального комплекса физических упражнений для поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |  |
| ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | - уровень активного взаимодействия с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения; - результативность работы при использовании информационных программ. |  |
| ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - изучение нормативно-правовой документации, технической литературы и современных научных разработок в области будущей профессиональной деятельности на государственном языке; - владение навыками технического перевода текста, понимание содержания инструкций и графической документации на иностранном языке в области профессиональной деятельности. |  |
| ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | - определение успешной стратегии решения проблемы; - разработка и презентация бизнес-плана в области своей профессиональной деятельности. |  |