Приложение I.3

к программе СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ       Государственное бюджетное профессиональноЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ учреждение                                                           «чеченский техникум энергетики»

Утверждаю

Директор ГБПОУ

«Чеченский техникум энергетики»                                                                              ______________Б.Б. Селимов

«____»_________20_____г.

рабочая ПРОГРАММа профессионального модуля

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ

программы подготовки специалистов среднего звена Государственного бюджетного профессионального  образовательного учреждения  «Чеченский техникум энергетики»   по специальности среднего профессионального образования 13.02.07 «электроснабжение»                                                                                                                 (по отраслям)

Квалификация: техник

Форма обучения - очная

Нормативный срок обучения

на базе   основного общего

образования – 3 года, 10 месяцев

Профиль получаемого

профессионального   образования-

технический

г. Грозный

2018 г.

Рабочая  программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальностям среднего профессионального образования (далее – СПО) 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) (базовой подготовки).

Организация-разработчик: ГБПОУ « Чеченский техникум энергетики»

Разработчики:

Арсаев Султан Абу - Язидович, преподаватель спецдисциплин

Саламов Андарбек Султанович, преподаватель спецдисциплин

Алимханов Хамзат Исмаилович, преподаватель спецдисциплин

Рассмотрена Методической комиссией профессионального цикла ГБПОУ «Чеченский техникум энергетики»  03.03.2018 г.,  протокол № 3.

Одобрена учебно-методическим советом ГБПОУ «Чеченский техникум энергетики»

05.03.2018 г.,  протокол № 3.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| - условия реализации рабочей программы учебной дисциплины | 11 |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 12 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ

1.1 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ОК 11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД3 | Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей |
| ПК 3.1 | Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования |
| ПК 3.2 | Находить и устранять повреждения оборудования |
| ПК 3.3 | Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения |
| ПК 3.4 | Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств электроснабжения |
| ПК 3.5 | Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых при ремонте и наладке оборудования |
| ПК 3.6 | Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта оборудования электрических установок и сетей |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | - составлении планов ремонта оборудования; - организации ремонтных работ оборудования электроустановок; - обнаружении и устранении повреждений и неисправностей оборудования электроустановок; - производстве работ по ремонту устройств электроснабжения, разборке, сборке и регулировке отдельных аппаратов; - расчетах стоимости затрат материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов на ремонт устройств электроснабжения; - анализе состояния устройств и приборов для ремонта и наладки оборудования; - разборке, сборке, регулировке и настройке приборов для ремонта оборудования электроустановок и линий электроснабжения. |
| --- | --- |
| уметь | - выполнять требования по планированию и организации ремонта оборудования; - контролировать состояние электроустановок и линий электропередачи; - устранять выявленные повреждения и отклонения от нормы в работе оборудования; - выявлять и устранять неисправности в устройствах электроснабжения, выполнять основные виды работ по их ремонту; - составлять расчетные документы по ремонту оборудования; - рассчитывать основные экономические показатели деятельности производственного подразделения; - проверять приборы и устройства для ремонта и наладки оборудования электроустановок и выявлять возможные неисправности; - настраивать, регулировать устройства и приборы для ремонта оборудования электроустановок и производить при необходимости их разборку и сборку. |
| знать | - виды ремонтов оборудования устройств электроснабжения; - методы диагностики и устранения неисправностей в устройствах электроснабжения; - технологию ремонта оборудования устройств электроснабжения; - методические, нормативные и руководящие материалы по организации учета и методам обработки расчетной документации; - порядок проверки и анализа состояния устройств и приборов для ремонта и наладки оборудования электроустановок; - технологию, принципы и порядок настройки и регулировки устройств и приборов для ремонта оборудования электроустановок и линий электроснабжения. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 398, в том числе:

на освоение МДК.03.01 – 102 часа;

на освоение МДК.03.02 – 68 часов;

самостоятельную работу – 36 часов

учебной практики – 72 часа;

производственной практики – 108 часов,

промежуточную аттестацию – 12 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий |  | Курсовых работ (проектов) |  |  | Учебная | Производственная |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |
| ПК 3.1, ПК 3.2 ОК 01 – 11 | Раздел 1. Организация и планирование ремонтных работ оборудования подстанции | 12 | 18 | 12 |  |  |  |  | - | - |  | - |
|  | Раздел 2. Ремонт и наладка устройств электроснабжения | 28 | 44 | 32 |  |  |  |  | - | - |  | 10 |
|  | Раздел 3. Оценка затрат на выполнение работ по ремонту устройств электроснабжения | 26 | 6 | 8 |  | 20 |  |  | - | - |  | 10 |
| ПК 2.3 ОК 01 – 11 | Раздел 4. Диагностика и наладка устройств и приборов для ремонта оборудования электрических установок и сетей | 84 | 68 | 38 |  | - |  |  | - | - |  | 16 |
| ПК 3.1 – ПК 3.6 ОК 01 – 11 | Учебная практика, часов | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 | - |  | - |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 | - |
|  | Экзамен | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 398 | 170 |  | 90 |  | 20 | 72 |  | 108 |  | 36 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем в часах |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| МДК.03.01 Ремонт и наладка устройств электроснабжения |  | 102 |
| Раздел 1. Организация и планирование ремонтных работ оборудования подстанции |  | 18 |
| Тема 1.1 Организация и планирование ремонта электрооборудования | Содержание | 6 |
|  | - Ремонтные работы. Системы планово-предупредительного ремонта. Виды и причины износа электрооборудования. | 2 |
|  | - Структура электроремонтного цеха и состав его оборудования. Организация рабочего места по ремонту электрооборудования. Технологический процесс ремонта электрооборудования в ремонтном цехе. | 2 |
|  | - Такелажные приспособления и механизмы. Подъемно-транспортное оборудование: назначение, классификация | 2 |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 12 |
|  | Практическая работа «Составление графика производства ремонтных работ» | 4 |
|  | Практическая работа «Составление структурно-технологической схемы ремонтного цеха» | 4 |
|  | Практическая работа «Составление такелажных схем» | 4 |
| Раздел 2. Ремонт и наладка устройств электроснабжения |  | 44 |
| Тема 2.1 Ремонт и наладка электрических машин | Содержание | 10 |
|  | - Виды ремонта электрических машин: текущий, средний и капитальный ремонт. Формы организации ремонтов: централизованная, децентрализованная и смешанная. Ремонтный цикл. | 4 |
|  | - Изоляционно-обмоточные работы. Слесарно-механические работы. Комплектование и сборка. Послеремонтные испытания. | 4 |
|  | - Разборка электрических машин малой мощности. Разборка электрических машин большой мощности. | 2 |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 18 |
|  | Практическая работа «Составление технологической карты на текущий ремонт электрической машины» | 6 |
|  | Практическая работа «Составление технологической карты на капитальный ремонт асинхронного двигателя» | 6 |
|  | Практическая работа «Определение неисправностей асинхронного электродвигателя» | 6 |
| Тема 2.2 Ремонт и наладка трансформаторов | Содержание | 4 |
|  | - Разборка и дефектировка трансформаторов. Основные неисправности и возможные причины их возникновения. Предремонтные мероприятия. Нормативные документы и дефектировочные карты. Основные операции и последовательность разборки и ремонта трансформаторов. Ремонт трансформаторов. Ремонт трансформаторов специального назначения. Ремонт измерительных трансформаторов, сухих трансформаторов, автотрансформаторов. | 4 |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 8 |
|  | Практическая работа «Составление дефектной ведомости на капитальный ремонт трансформаторов». | 4 |
|  | Практическая работа «Составление технологической карты на ремонт трансформаторов тока и напряжения». | 4 |
| Тема 2.3 Ремонт и обслуживание распределительной и пускозащитной аппаратуры | Содержание | 10 |
|  | - Ремонт и обслуживание электрооборудования распределительных устройств напряжением выше 1000В. Осмотры электрооборудования | 4 |
|  | Практическая работа «Составление технологической карты на ремонт электрооборудования распределительных устройств напряжением выше 1000В». | 6 |
| Раздел 3. Оценка затрат на выполнение работ по ремонту устройств электроснабжения |  | 14 |
| Тема 3.1 Технико-экономические расчёты по проведению планово-предупредительного ремонта | Содержание | 6 |
|  | - Экономический механизм функционирования предприятия. Внешние и внутренние факторы организации производства. Экономические аспекты концентрации производства. Структура и организация производства на предприятии. Задачи и формы организации процесса производства. Организация обслуживания производства. | 2 |
|  | - Ремонтное хозяйство предприятия. Значение и задачи ремонтной службы предприятия. Определение структуры ремонтного цикла. Система планово-предупредительного ремонта электрооборудования. Определение трудоёмкости ремонтов, осмотров и обслуживания электрооборудования. | 2 |
|  | - Методы расчета численности ремонтного персонала. Фонд оплаты труда ремонтных рабочих. Затраты на обслуживание и ремонт электрооборудования Технико-экономические показатели электрооборудования цеха. | 2 |
|  | Практические работы: Составление плана предупредительного ремонта электрооборудования. Составление расчетов на обслуживание и ремонт электрооборудования | 8 |
| Курсовой проект (обязательный) Тематика курсовых проектов 1. Расчет технико-экономических показателей на выполнение работ по обслуживанию и ремонту электрооборудования |  | 20 |
| Самостоятельная работа |  | 20 |
| МДК.03.02 Аппаратура для ремонта и наладки устройств электроснабжения |  | 68 |
| Раздел 4. Диагностика и наладка устройств и приборов для ремонта оборудования электрических установок и сетей |  | 68 |
| Тема 4.1 Приспособления и механизмы для ремонта электрооборудования | Содержание | 12 |
|  | - Инструменты и приспособления: классификация, устройство, особенности применения. Измерительные инструменты. Сборочные и специальные инструменты. Станки, механизмы и операционные приспособления. Электроизмерительные приборы. | 4 |
|  | - Комбинированные измерительные приборы. Приборы для измерения сопротивления. Измерительные клещи. | 2 |
|  | - Приборы для проверки устройств защитного отключения. Приборы для определения индикации токов утечки. | 2 |
|  | - Общие сведения о датчиках. Датчики: контактные, потенциометрические, индукционные, емкостные, термоэлектрические. Тензодатчики, фотодатчики. Тахогенераторы. Электрические, гидравлические, пневматические исполнительные механизмы. | 4 |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 22 |
|  | Практическая работа «Изучение измерительных инструментов» | 4 |
|  | Практическая работа «Изучение конструкции приспособлений» | 4 |
|  | Практическая работа «Изучение различных датчиков» | 4 |
|  | Практическая работа «Изучение электрических исполнительных механизмов» | 4 |
|  | Практическая работа «Изучение гидравлических и пневматических исполнительных механизмов» | 4 |
|  | Практическая работа «Проверка электрических счётчиков» | 2 |
| Тема 4.2 Современные методы диагностики систем электроснабжения | Содержание | 12 |
|  | - Инфракрасные камеры. Термографы. Портативные термографические сиситемы. Тепловизоры. Тепловизионные системы для ведения энергоаудита. Пирометры: портативные, стационарные, цифровые, инфракрасные. Выбор и применение пирометров. Термометры: портативные, переносные, инфракрасные. Измерители частичных разрядов. Кабельные локаторы. Измерители вибрации. | 6 |
|  | - Методы диагностирования электрооборудования. Метод хроматографического контроля маслонаполненного оборудования. Метод контроля степени полимеризации изоляции. Метод контроля фурановых соединений в масле. Метод контроля диэлектрических характеристик изоляции. Метод вибродиагностики. Электрофизический метод контроля. | 6 |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 8 |
|  | Практическая работа «Определение электрической прочности трансформаторного масла» | 2 |
|  | Практическая работа «Хроматографический анализ трансформаторного масла» | 2 |
|  | Практическая работа «Диагностирование электрических машин методом вибродиагностики» | 2 |
|  | Практическая работа «Диагностика состояния кабельных линий» | 2 |
| Тема 4.3 Оценка технического состояния устройств и приборов | Содержание | 6 |
|  | Общие сведения о проверке электроизмерительных приборов | 2 |
|  | Проверка работоспособности устройств и приборов, их оценка | 2 |
|  | Составление протокола и подготовка документации для передач устройств в ремонтные организации | 2 |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 8 |
|  | Практическая работа «Составление протокола для передачи устройств в ремонтные организации» | 4 |
|  | Практическая работа «Изучение документации для передачи устройств в ремонтные организации» | 4 |
| Самостоятельная работа |  | 16 |
| Учебная практика Виды работ 1. .……………………………………… |  | 72 |
| Производственная практика Виды работ: - участие в организации работ по ремонту электрооборудования; - изучение нормативно-технической и ремонтной документации; - изучение организационной и должностной документации энергообъекта; - выполнение обходов и осмотров электрооборудования; - участие в ремонтных работах силового оборудования (трансформаторов, электрических машин); - участие в испытаниях силовых трансформатора, трансформаторного масла; - участие в послеремонтных испытаниях силового оборудования; - проведение ревизии коммутационных аппаратов; - участие в организации и проведении ремонтных работ на энергообъекте; - оформление технологической документации; - выполнение основных операций по ремонту электрооборудования электрических подстанций и сетей; - проведение анализа качества электроэнергии и её учет на производстве; - анализ мероприятий по экономии электроэнергии на производственных объектах. |  | 108 |
| Экзамен квалификационный |  | 12 |
| Всего |  | 398 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Ремонта и наладки устройств электроснабжения», оснащенный оборудованием: макеты воздушных линий, натурные образцы (изоляторы, провода, кабели, кабельные муфты; техническими средствами: персональный компьютер, проектор мультимедийный.

Лаборатории «Электрических подстанций», «Технического обслуживания электрических установок», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2. Примерной программы по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).

Оснащенные  базы практики,  в соответствии с п. 6.1.2 Примерной программы по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

1. Акимов Н.А., Котеленец Н.Ф. "Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электротехнического оборудования", - М.: Академия, 2008.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

    - http://forca.ru/ Энергетика, оборудование, документация;

    - http://www.minenergo.com/Минестерство энергетики Российской Федерации;

    - http://mosenergo.ru Официальный сайт Мосэнерго;

    - http://eprussia. ru/lib/ Энергетика и промышленность России;

    - www.consultant.ru - Консультант Плюс

3.2.3. Дополнительные источники

  - Алексеева Б.А., Ф.Л. Когана, Л.Г. Мамиконянца. Объем и нормы испытаний электрооборудования/ Под общ. ред..- 6-е изд. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006

  - Кацман М.М., "Электрические машины приборных устройств и средств автоматизации". - М, Академия, 2006.

  - Лыкин А.В. "Электрические сети и системы" М., Логос, 2006

  - Правила по охране трудапри эксплуатации эектроустановок. – М., ОМЕГА-Л, 2015

  - Можаева С.В. Экономика энергетического производства: Уч. пособие. 3 изд. доп. и пер. СПб: Изд. "Лань", 2003 - 208 с.

  - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного и бытового электрооборудования: практ. пособие для электромонтера /сост. Е.М. Костенко - М.: Гуд-во НЦ ЭНАС, 2006.

  - Правила безопасности при эксплуатации электроустановок. - М.: Бюро печати, 2007.

  - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2007.

  - Правила устройств электроустановок. - 7-е изд. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2002.

  - Справочник по наладке электрооборудования электростанций и подстанций. //Под редакцией Э.С. Мусаэляна - М.: Энергоатомиздат, 2007.

  - Шеховцев В.П. "Справочное пособие по электроснабжению и электрооборудованию" М., ФОРУМ - ИНФРА-М- 2006.

  - Экономика и управление в энергетике: Уч. пособие под ред. Н.Н. Кожевникова - М.: Изд. центра "Академия", 2003. - 384 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1 Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования | - точность выполнения профилактических работ; - правильное составление календарных графиков выполнения работ; - обоснование периодичности выполнения работ; - правильность определения объемов, сроков и продолжительности ремонтных работ; - быстрота ликвидации последствий аварий или устранения полученных повреждений; - правильность оформления и заполнения ремонтной документации; - поддержание работоспособности технического состояния электрооборудования - в соответствии с нормативно-технической документацией. | Текущий контроль в форме: - защиты лабораторных работ; - защиты практических занятий; - контрольных работ по темам МДК. - Промежуточная и итоговая аттестация в форме: - зачётов по производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля; - защиты курсовой работы (проекта); - комплексного экзамена по междисциплинарным курсам; - экзамена - (квалификационного) по профессиональному модулю. Экспертная оценка оформленной документации (сверка с эталоном) |
| ПК 3.2 Находить и устранять повреждения оборудования | - правильность планирования профилактических работ; - грамотное составление план - графиков профилактических работ; - качественное заполнение нормативно- технической документации; - порядок проведения очередных и внеочередных обходов и осмотров в соответствии с требованиями и инструкциями; - правильное выявление и устранение повреждений электрооборудования; - осуществление контроля за состоянием электроустановок и линий электропередачи. |  |
| ПК 3.3 Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения | - порядок проведения текущего и капитального ремонтов трансформаторов, электрических машин, коммутационных аппаратов, распределительных устройств, электрооборудования и электрических аппаратов электрических подстанций и сетей. |  |
| ПК 3.4 Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств электроснабжения | - точность и своевременность составления прогноза (анализа) материальных, финансовых и трудовых ресурсов для проведения ремонтных работ; - точность расчёта капитальных вложений в развитие производственной базы ремонта. |  |
| ПК 3.5 Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых при ремонте и наладке оборудования | - правильность проведения проверки и анализа состояния устройств механизации при ремонте электрооборудования, измерительных приборов, диагностических устройств, комплексов и ручного слесарного инструмента. |  |
| ПК 3.6 Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта оборудования электрических установок и сетей | - соблюдение технологической последовательности ремонта устройств и приборов для ремонта и наладки электрооборудования электроустановок и сетей; - оперативное составление перечня операций для проведения ремонта электрооборудования подстанций и сетей; - быстрота выполнения настройки и регулировки устройств и приборов для ремонта оборудования электроустановок. |  |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | - владение разнообразными методами (в том числе инновационными) для осуществления профессиональной деятельности; - использование специальных методов и способов решения профессиональных задач; - выбор эффективных технологий и рациональных способов выполнения профессиональных задач. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах. |
| ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | - планирование информационного поиска из широкого набора источников, необходимого для эффективного выполнения профессиональных задач и развития собственной профессиональной деятельности; - анализ информации, выделение в ней главных аспектов, структурирование, презентация; - владение способами систематизации полученной информацию. |  |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | - анализ качества результатов собственной деятельности; - организация собственного профессионального развития и самообразования в целях эффективной профессиональной и личностной самореализации и развития карьеры. |  |
| ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | - объективный анализ и внесение коррективов в результаты собственной деятельности; - постоянное проявление ответственности за качество выполнения работ. |  |
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста | - соблюдение норм публичной речи и регламента; - создание продукт письменной коммуникации определенной структуры на государственном языке. |  |
| ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | - осознание конституционных прав и обязанностей; - соблюдение закона и правопорядка; - осуществление своей деятельности на основе соблюдения этических норм и общечеловеческих ценностей; - демонстрирование сформированности российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну). | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - соблюдение норм экологической чистоты и безопасности; - осуществление деятельности по сбережению ресурсов и сохранению окружающей среды; - владение приемами эффективных действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. |  |
| ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | - соблюдение норм здорового образа жизни, осознанное выполнение правил безопасности жизнедеятельности; - составление своего индивидуального комплекса физических упражнений для поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |  |
| ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | - уровень активного взаимодействия с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения; - результативность работы при использовании информационных программ. |  |
| ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - изучение нормативно-правовой документации, технической литературы и современных научных разработок в области будущей профессиональной деятельности на государственном языке; - владение навыками технического перевода текста, понимание содержания инструкций и графической документации на иностранном языке в области профессиональной деятельности. |  |
| ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | - определение успешной стратегии решения проблемы; - разработка и презентация бизнес-плана в области своей профессиональной деятельности. |  |