# Приложение II.5

к программе СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Государственное бюджетное профессиональноЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ учреждение «чеченский государственный строительный колледж»

рабочая ПРОГРАММа профессионального модуля

ПМ. 05 Выполнение работ по профессии 19842 Электромонтер по обслуживанию подстанций

программы подготовки специалистов среднего звена Государственного бюджетного профессионального  образовательного учреждения  «Чеченский техникум энергетики»                   по специальности среднего профессионального образования 13.02.07 «Электроснабжение»                                                                                                                 (по отраслям)

Квалификация: техник

Форма обучения – очная, заочная

Нормативный срок обучения:

на базе среднего образования очно -  2 года                                   10месяцев, заочно -3 года 10 месяцев;

на базе основного общего образования                                                                        – 3 года, 10 месяцев

Профиль получаемого

профессионального   образования-

технический

г. Грозный, 2021 г.

Рабочая программа профессионального модуля 05 Выполнение работ по профессии 19842 Электромонтер по обслуживанию подстанций разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «14» декабря 2017 года № 1216.

Организация – разработчик: ГБПОУ «Чеченский государственный строительный колледж»

Разработчик:

преподаватель профессиональных дисциплин _______________ Хасанов А.Ш.

Техническая экспертиза рабочей программы профессионального модуля 05 Выполнение работ по профессии 19842 Электромонтер по обслуживанию подстанций пройдена.

Эксперты:

Председатель ПЦК профессиональных дисциплин _________________ Н.П. Энкашева

(подпись)

Методист ГБПОУ ЧГСК ____________________С.Х. Ибишева

(подпись)

| СОГЛАСОВАНО: Заместитель директора по УПР ГБПОУ ЧГСК _________________ Б.А. Дильмаева «____» ____________ 2021 г. |  |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ Рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 5 |
| # 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 7 |
| # 4 условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 20 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 22 |

1. паспорт Рабочей ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 05 Выполнение работ по профессии 19842 Электромонтер по обслуживанию подстанций

1.1.Область применения рабочей программы

Программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.07«Электроснабжение» (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД).

# В профессиональный модуль основной профессиональной образовательной программы входит междисциплинарные курсы:

- МДК.05.01 «Организация работ Электромонтера по обслуживанию подстанций».

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами следующих общих и профессиональных компетенций:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| ОК 11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

## 1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| ## Код | ## Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 5 | ## Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей. |
| ## ПК 5.1 | ## Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей. |
| ## ПК 5.2 | ## Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии. |
| ## ПК 5.3 | ## Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и автоматизированных систем. |
| ## ПК 5.4 | ## Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных линий электроснабжения. |
| ## ПК 5.5 | ## Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. |

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

Иметь практический опыт в: - составлении электрических схем устройств электрических подстанций и сетей; - модернизации схем электрических устройств подстанций; - технического обслуживания трансформаторов и преобразователей электрической энергии; - обслуживании оборудования распределительных устройств электроустановок; - эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи; применении инструкций и нормативных правил при составлении отчетов и разработке технологических документов.

Уметь: - разрабатывать электрические схемы устройств электрических подстанций и сетей; - вносить изменения в принципиальные схемы при замене приборов аппаратуры распределительных устройств; - обеспечивать выполнение работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии; - обеспечивать проведение работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок; - контролировать состояние воздушных и кабельных линий, организовывать и проводить работы по их техническому обслуживанию; - использовать нормативную техническую документацию и инструкции; - выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов действующих электроустановок и выбирать оборудование; оформлять отчеты о проделанной работе;

Знать: - устройство оборудования электроустановок; - условные графические обозначения элементов электрических схем; - логику построения схем, - типовые схемные решения, принципиальные схемы эксплуатируемых электроустановок; - виды работ и технологию обслуживания трансформаторов и преобразователей; - виды и технологии работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств; - эксплуатационно-технические основы линий электропередачи, виды и технологии работ по их обслуживанию; - основные положения правил технической эксплуатации электроустановок; виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения;

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.05

| Наименования междисциплинарных курсов профессионального модуля |  | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МДК 05.01. | Организация работ Электромонтера по обслуживанию подстанций | 124 | 102 | 60 | 42 | 22 | - |  |  |
| УП.05 | Учебная практика (по профилю специальности), часов | 72 | 72 |  |  |  |  | 72 |  |
| ПП.05 | Производственная практика, часов | 36 | 36 |  |  |  |  |  | 36 |
| Промежуточная аттестация |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  | 238 | 102 | 60 | 42 | 22 | - | 72 | 36 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 05

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Введение | Энергетические системы России. Объединенные энергетические системы. Единая энергетическая система России. Понятие о диспетчерском управлении энергосистемой и электрическими сетями предприятия электрических сетей. Изменение условий труда и быта в результате электрификации страны. Значение технического обучения персонала в овладении новейшей техникой и передовыми методами труда, необходимость постоянного повышения культурного и технического уровня рабочих. | 1 | 1 |
| Раздел 1. Основы электротехники |  | 3 | 1-3 |
| Тема 1.1 Переменный электрический ток. | Определение переменного тока. Синусоидальный ток. Период и частота переменного тока. Амплитуда. Получение переменных электродвижущих сил (э.д.с.). фаза и сдвиг фаз напряжения и тока. | 1 |  |
| Тема 1.2 Трёхфазный переменный ток. | Трёхфазный переменный ток, принцип его получения. Соединение обмоток трансформаторов в звезду и треугольник. Мощность трехфазного тока. Вращающееся электромагнитное поле. | 1 |  |
| Тема 1.3 Электрический ток в газах, электрическая дуга. Токи короткого замыкания. | Переход газа в проводящее состояние. Ионизация газа. Виды ионизации. Пробой газового промежутка. Электрическая прочность газов. Понятие короткого замыкания в разветвленной электрической цепи. Короткие замыкания в трехфазных цепях. Короткое замыкание на линии. Последствия короткого замыкания. | 1 |  |
| Раздел 2. Материаловедение |  | 4 | 1-3 |
| Тема 2.1. Металлы и их сплавы | Общие свойства металлов. Основные металлы, применяемые в энергетике: железо, медь, алюминий, никель, титан и др. Сплавы на их основе. Свойства металлов: физические, химические, механические, технологические. Чугуны, стали, легированные стали, нержавеющие стали. Их сплавы, свойства, применение и условия обработки. Цветные металлы и их сплавы. Антифрикционные материалы. Состав, назначение, область применения. Припои, мягкие и твердые припои. Состав, назначение, область применения. Коррозия металлов. Виды коррозии. Влияние внешних и внутренних факторов на коррозию металлов. Защита от коррозии. | 1 |  |
| Тема 2.2. Электроизоляционные материалы | Изоляционные электротехнические материалы - диэлектрики. Газообразный диэлектрики: воздух, азот, водород, углекислый газ, элегаз. Пробой газообразных диэлектриков. Жидкие диэлектрики - минеральные масла. Твердые изоляционные материалы: керамика, фарфор, стекло, волокна, бумага, ткани. Состав и свойства электротехнического фарфора, стекла и керамики. Лакоткани, стеклоткани, липкие электроизоляционные ленты, липкие нагревостойкие стеклоленты, лакированные трубки, фибра, крепированная бумага. Их свойства и применение. Слюда, асбест. Их свойства и применение. Электрическая проводимость и пробой твердых диэлектриков. | 1 |  |
| Тема 2.3. Прочие материалы | Электроугольные изделия. Графитные, угольно-графитные, металлографитные, электрографитные щетки. Их применение в электрических машинах. Кварцевый песок. Свойства и применение. Магнитные материалы, классификация магнитных материалов. Их применение. Смазочные масла, их роль и назначение в технике. Виды смазочных масел, физико-химические свойства: вязкость, химическая стойкость, смазывающие свойства, температура застывания и вспышки. Классификация смазочных масел: индустриальные, моторные, турбинные, трансформаторные, специальные. Область применения смазочных масел. Консистентные смазки, их назначение и область применения. Набивочные и прокладочные материалы. Асбестовые и пеньковые пропитанные шнуры, типы пропиток. Листовой асбест, паронит, фетр, войлок, резина, прессшпан как прокладочный материал. Область применения различного прокладочного материала в энергетическом оборудовании, работающем при различных давлениях и температуре. Слоистые пластмассы - гетинакс и текстолит. Резина. Свойства резины. Основные виды резины. Использование резины и резиновых изделий в технике: транспортные ленты, приводные ремни, уплотнения, шланги, трубы и др. Бетон, электробетон. Область применения. Лакокрасочные материалы. Использование лакокрасочных материалов для повышения износостойкости, отражательной способности поверхности, придания поверхности электроизоляционных свойств. Органические и неорганические полимеры. Смолы. Их применение. Проводниковые материалы с большим удельным сопротивлением. Манганин, константан. Их применение. | 1 |  |
| Тема 2.4. Чтение чертежей и электрических схем | Понятие о проекционном черчении. Проецирование плоскости, методы центрального и параллельного проецирования. Расположение проекций, оси симметрии, видимые и невидимые элементы изображаемых предметов. Изображение детали в двух и трех проекциях. Эскизирование детали с натуры. Понятие о кинематических схемах. Рабочий чертеж, эскиз, схема, различие между ними. Последовательность в чтении чертежей. Применение условных обозначений электрических устройств и оборудования на схемах. Графическое изображение на схемах элементов электрических цепей: проводников, сопротивлении, индуктивности, емкости, нагрузки, источников тока и др. Условные обозначения на схемах электрических соединений проводов, шин, воздушных и кабельных линий, электроизмерительных приборов и др. Графическое изображение электрооборудования, коммутационной аппаратуры, элементов автоматики, защиты, управления и др. Схемы первичных и вторичных электрических соединений. План и разрезы распредустройств, схемы их заполнения. Монтажные и принципиальные схемы электрических соединений. Чтение монтажных и принципиальных электрических схем. | 1 |  |
| Раздел 3. Общие сведения об электроустановках. |  | 3 | 2 |
| Тема 3.1 Электрооборудование подстанций | Электрические машины и аппараты, их классификация, назначение. Основные требования к электрооборудованию подстанции. Условия эксплуатации электрооборудования подстанции. | 1 |  |
| Тема 3.2 Установки оперативного тока. | Источники оперативного тока на подстанциях. Аккумуляторные батареи. Устройство и электрические характеристики аккумуляторов. Эксплуатация аккумуляторных батарей. Режим работы аккумуляторных батарей. Зарядно-подзарядные агрегаты. Схемы аккумуляторных установок и распределение оперативного тока. Схема щита оперативного тока. | 1 |  |
| Тема 3.3. Закрытые, открытые и комплектные распределительные устройства (ЗРУ ОРУ, КРУ, КРУН) на подстанции.) | Электрические схемы распределительных устройств. Конструкция распределительных устройств. Схема заполнения распределительных устройств. Требования к распределительным устройствам и задачи оперативного обслуживания | 1 |  |
| Раздел 4. Общая технология производства и распределения электрической энергии. |  | 2 | 1-2 |
| Тема 4.1Технологическая схема производства электрической энергии. | Тепловая электрическая станция (ТЭС). Гидроаккумулирующая электрическая станция (ГАЭС). Газотурбинные установки (ГТУ). Предприятия электрических сетей (ПЭС). Принципиальные схемы. | 1 |  |
| Тема 4.2 Технологическая схема распределения электрической энергии. | Составные части технологической схемы распределения электрической энергии: подстанции (повышающие и понижающие); коммутационные аппараты; линии электропередачи (кабельные и воздушные) и т. д. | 1 |  |
| Раздел 5. Охрана труда на энергетических предприятиях. |  | 4 | 1-3 |
| Тема 5.1 Организационные мероприятия по обеспечению электробезопасности. | Общие понятия производственной санитарии и гигиены труда Инструктажи по безопасности труда. Вводный инструктаж. Первичный инструктаж на рабочем месте. Повторный инструктаж. Внеплановый инструктаж. Целевой инструктаж. Периодичность проведения инструктажей. Виды работ по степени электробезопасности. Лица, организующие работы, их градация, обязанности и права, степень ответственности за электробезопасность. Документы, определ установках. Соблюдение ПТБ и профилактика травматизма. | 1 |  |
| Тема 5.2 Технические мероприятия по обеспечению электробезопасности. | Подготовка рабочего места при выводе в ремонт оборудования. Выполнение переключений, отключений оборудования для снятия напряжения. Соблюдение правил техники безопасности при производстве оперативных переключений. Установка переносного заземления и вывешивание плакатов. | 1 |  |
| Тема 5.3 Средства защиты от поражения электрическим током. | Назначение защитных средств. Основные и дополнительные защитные средства. Индивидуальные средства защиты. Типы изолирующих защитных средств. Испытания защитных средств, периодичность и режимы испытаний, испытательные установки. | 1 |  |
| Тема 5.4 Оказание первой помощи при электротравмах. | Методы освобождения человека от действия электрического тока. Биологическое действие электрического тока на человека. Реанимация пострадавшего. Первая доврачебная помощь. | 1 |  |
| Раздел 6. Пожарная безопасность на энергетических предприятиях. |  | 3 | 1-3 |
| Тема 6.1 Общие принципы пожарного надзора в России. | Система обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности. Полномочия Государственной противопожарной службы. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Организация работ. Назначение ответственных лиц по пожаробезопасности. Наличие приказов. Соблюдение порядка и периодичности проверки знаний по пожарной безопасности ИТР, рабочих и служащих. Оперативный план пожаротушения. Организация противопожарной учёбы персонала. Проведение тренировок. Проверка знаний по ППБ. | 1 |  |
| Тема 6.2 Причины пожаров в электроустановках. | Причины пожара в электроустановках, возможные последствия и ущерб. Классификация пожаров. Обеспечение пожарной безопасности при выполнении сварочных работ в электроустановках. | 1 |  |
| Тема 6.3 Средства и методы тушения пожара. | Автоматические и полуавтоматические устройства обнаружения и тушения пожара, контроль их состояния. Пожарная водопроводная сеть. Рекомендуемые средства пожаротушения в зависимости от классификации пожаров. Укомплектованность и годность первичных средств пожаротушения. План пожаротушения на объекте. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при пожаре. | 1 |  |
| Раздел 7. Организация оперативно-диспетчерского управления в энергосистеме. |  | 18 | 1-3 |
| Тема 7.1 Задачи и организация управления в энергосистеме. | Перспективы развития энергосистемы. Организационная структура диспетчерского управления. Разграничение оборудования по способу диспетчерского управления. Организационные мероприятия по переводу оборудования из одного оперативного состояния в другое (работа, ремонт, резерв и др.). Взаимоотношения оперативного персонала энергопредприятий с руководящим оперативным персоналом. | 2 |  |
| Тема 7.2 Планирование режима работы. | Долгосрочное и краткосрочное планирование режима работы. Графики электрических нагрузок. Графики капитальных, средних и текущих ремонтов энергетического оборудования. | 2 |  |
| Тема 7.3 Управление режимом работы. | Организация управления режимом работы. График нагрузки и включенного резерва. Вынужденные отклонения от графика. Суммарный график нагрузки энергосистемы. Регулирование частоты и мощности в энергосистеме. Регулирование напряжения в контрольных точках энергосистемы. | 2 |  |
| Тема 7.4 Управление оборудованием. | Оперативные состояния оборудования: работа, резерв, ремонт или консервация. Организационные мероприятия при переводе оборудования из одного оперативного состояния в другое: заявки, программы, оперативные разрешения и т. д. | 2 |  |
| Тема 7.5 Предупреждение и ликвидация технологических нарушений. | Основные задачи оперативно - диспетчерского управления при ликвидации технологических нарушений. Документы, определяющие взаимодействие оперативно-диспетчерского персонала энергообъектов при ликвидации технологических нарушений. Руководство ликвидацией технологических нарушений. | 2 |  |
| Тема 7.6 Организация эксплуатации подстанции. | Основное назначение электрических подстанций. Порядок приёмки в эксплуатацию оборудования и сооружений подстанции. Подготовка персонала для эксплуатации оборудования электрической подстанции. Технический и технологический надзор за организацией эксплуатации оборудования подстанции. Техническое обслуживание, ремонт и модернизация. Техническая документация. Ответственность за выполнение правил технической эксплуатации. | 2 |  |
| Тема 7.7 Требования к оперативным схемам. | Главная электрическая схема подстанции. Схема собственных нужд подстанции. Требования к схемам нормальных и ремонтных режимов. Требования к схемам собственных нужд переменного и постоянного тока подстанции. | 2 |  |
| Тема 7.8 Оперативно-диспетчерский персонал. | Категории оперативно-диспетчерского персонала. Задачи оперативно-диспетчерского персонала. Взаимодействие оперативно-диспетчерского персонала разных уровней управления. Порядок заступления на рабочее место оперативно-диспетчерского персонала. | 2 |  |
| Тема 7.9 Переключения в электрических установках на подстанции. | Общие положения о переключениях. Переключения в схемах релейной защиты и автоматики. Плановые переключения. Переключения при ликвидации аварий. Переключения при вводе в работу нового оборудования и при проведении испытаний. | 2 |  |
| Раздел 8. Коммутационные аппараты распределительных устройств. |  | 3 | 1-3 |
| Тема 8.1 Выключатели. | Назначение, типы, конструкция выключателей: масляных, воздушных, вакуумных, элегазовых. Устройство, принцип работы, технические характеристики выключателей. Процесс гашения дуги. Типы приводов выключателей. Оперативное обслуживание выключателей. Характерные неисправности выключателей. Выявление и устранение неисправностей. | 1 |  |
| Тема 8.2 Разъединители, отделители и короткозамыкатели. | Назначение, типы, конструкция разъединителей, отделителей и короткозамыкателей. Типы приводов. Блокировочные устройства коммутационных аппаратов. Назначение блокировочных устройств. | 1 |  |
| Тема 8.3 Оперативное обслуживание коммутационных аппаратов. | Соблюдение требований оперативного обслуживания коммутационных аппаратов. Охрана труда при эксплуатации электрооборудования распределительных устройств подстанций. | 1 |  |
| Раздел 9. Трансформаторы, автотрансформаторы и реакторы. |  | 5 | 1-3 |
| Тема 9.1Назначение трансформаторов и автотрансформаторов. | Назначение трансформаторов и автотрансформаторов, устанавливаемых на подстанциях. Схемы и группы соединений обмоток. | 1 |  |
| Тема 9.2. Типы и конструкция трансформаторов и автотрансформаторов. | Типы и конструкция трансформаторов и автотрансформаторов, устанавливаемых на электростанциях. Устройство регулирования напряжения (РПН) трансформаторов. Системы охлаждения трансформаторов. Надзор и оперативное обслуживание трансформаторов. | 1 |  |
| Тема 9.3. Параллельная работа трансформаторов. | Условия параллельной работы трансформаторов. Последовательность действий персонала при включении трансформаторов на параллельную работу | 1 |  |
| Тема 9.4. Назначение и конструкция реакторов. | Токоограничивающие и дугогасящие реакторы. Принцип работы токоограничивающих и дугогасящих реакторов. Оперативное обслуживание реакторов. | 1 |  |
| Тема 9.5. Оперативное обслуживание трансформаторов и реакторов | Регламентные работы при оперативном обслуживании трансформаторов электростанции. Техника безопасности при отборе пробы газа из газового реле трансформатора. Характерные неисправности трансформаторов, автотрансформаторов. Признаки и причины неисправностей. Действия по их устранению. | 1 |  |
| Раздел 10. Устройства оперативного тока на подстанции. |  | 4 | 1-3 |
| Тема 10.1 Потребители оперативного тока. | Аварийное освещение, привода коммутационных аппаратов, оперативная блокировка и т. д. | 1 |  |
| Тема 10.2 Источники оперативного тока. | Аккумуляторная батарея, зарядный мотор-генератор; ВАЗП-380/260-40/80. Режимы работы источников оперативного тока. Оперативное обслуживание. | 1 |  |
| Тема 10 .3. Схема щита постоянного тока (ЩПТ). | Сборные шины щита постоянного тока. Коммутационные аппараты щита. Резервирование оперативного тока. Защита щита от токов короткого замыкания (КЗ). Устройства контроля исправности ЩПТ. | 1 |  |
| Тема 10.4. Оперативное обслуживание устройств оперативного тока. | Регламентные работы при оперативном обслуживании ЩПТ. Оперативные переключения на ЩПТ при поиске направления замыкания на «землю» одного из полюсов. Технология замены сгоревших предохранителей на ЩПТ. | 1 |  |
| Раздел 11. Релейная защита и автоматика электрооборудования подстанции. |  | 10 | 1-3 |
| Тема11.1 Назначение и функции релейной защиты. | Структура релейной защиты. Виды коротких замыканий и ненормальных режимов работы оборудования. Требования к релейной защите в указанных режимах. | 1 |  |
| Тема 11.2 Токовые защиты. | Токовые направленные и дистанционные защиты. Структурная схема, принцип действия, оперативное обслуживание токовой направленной и дистанционной защиты. Поперечная дифференциальная токовая направленная защита параллельных линий. Структурная схема, принцип действия, оперативное обслуживание. | 1 |  |
| Тема 11.3 Продольная токовая защита. | Структурная схема продольной токовой защиты на электростанции. Принцип действия продольной токовой защиты. Оперативное обслуживание продольной токовой защиты. | 1 |  |
| Тема11.4 Дифференциальная токовая защита. | Дифференциально-фазная защита с высокочастотной блокировкой. Структурная схема, принцип действия, оперативное обслуживание. Защиты понижающих трансформаторов и автотрансформаторов. | 1 |  |
| Тема 11.5 Газовая защита. | Структурная схема, принцип действия, оперативное обслуживание газовой защиты. Конструкция газового реле. Контроль исправности соединительных проводов газовой защиты. | 1 |  |
| Тема 11.6 Противоаварийная автоматика на подстанциях и в энергосистеме. | Назначение противоаварийной автоматики электрооборудования электрической подстанции. Принцип действия автоматики. Виды устройств и управляющих воздействий. Оперативное обслуживание автоматики электрооборудования электрической подстанции. Требования, предъявляемые к противоаварийной автоматике. Аварийные ситуации в энергосистеме. Автоматика повторного включения (АПВ). Назначение, область применения и требования, применяемые к АПВ. Выполнение АПВ на линиях с односторонним питанием и оборудованных различными типами выключателей. АПВ на параллельных линиях с двухсторонним питанием. Выполнение АПВ без проверки синхронизма. Быстродействующее АПВ. Выполнение АПВ с ожиданием и АПВ с улавливанием синхронизма. Принцип выполнения однофазного АПВ. Однофазное АПВ на линиях с односторонним питанием. Однофазное АПВ на линиях с двухсторонним питанием. Автоматическое включение резервного питания (АВР). Области применения и требования к устройствам АВР. Пусковые органы АВР. Выполнение АВР на подстанциях. АВР на линиях распределительной сети. Сочетание АПВ и АВР. Автоматическая частотная разгрузка (АЧР). Назначение АЧР электроэнергетических систем и требования, предъявляемые к устройствам АЧР. Категории АЧР, Установки и объем отключаемой АЧР нагрузки. Сочетание АПВ и АЧР. Автоматическое управление нагрузкой при дефиците активной и реактивной мощности. Влияние снижения частоты на работу энергосистемы. Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ). Назначение, область применения и требования, применяемые к УРОВ. Автоматическое регулирование напряжения и реактивной мощности. Устройства автоматического регулирования коэффициентов трансформации (АРКТ) трансформаторов с устройствами РПН. Автоматика ограничения повышения напряжения (АОПН). Автоматика ограничения повышения частоты (АОПЧ). Автоматика ликвидации асинхронного режима (АЛАР). | 5 |  |
|  | Практические занятия | 42 |  |
|  | 1. Вывод в ремонт и ввод в работу силового трансформатора. 2. Способы вывода в ремонт и ввода в работу после ремонта выключателей. 3. Вывод в ремонт и ввод в работу линии электропередачи. 4. Вывод в ремонт и ввод в работу системы шин. 5. Вывод в ремонт и ввод в работу линии тупикового питания. 6. Вывод в ремонт и ввод в работу секционного выключателя на подстанции по схеме «мостик». 7. Вывод в ремонт и ввод в работу одного из кабелей спаренного фидера. 8. Вывод в ремонт выключателя и его линейного разъединителя с установкой ремонтной перемычки. 9. Ввод в ремонт выключателя с заменой его обходным выключателем. 10. Вывод в ремонт и ввод в работу трансформатора на отпаечной подстанции. 11. Ввод в работу выключателя и его линейного разъединителя со снятием ремонтной перемычки. |  | 1-3 |
| Итого |  | 102 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 1. Работа с учебником и специальной литературой. 2. Работа с конспектом лекций. 3. Работа с нормативными документами. 4. Подготовка к практическим, лабораторным работам. 5. Поиск профессиональной информации в Интернет. |  | 22 |  |
| Учебная практика |  | 72 |  |
| Производственная практика итоговая по модулю Виды работ Ознакомление с рабочим местом дежурного электромонтера по обслуживанию подстанции, характером выполняемых им работ, взаимодействием персонала в смене. Инструктаж по безопасности труда и пожарной безопасности на рабочем месте. Ознакомление со средствами пожаротушения, пожарными пунктами и постами и их расположением на подстанции. Ответственность персонала за соблюдение пожарной безопасности и техники безопасности. Безопасность труда. Задачи техники безопасности в условиях производства. Законодательство и органы надзора за безопасностью труда в России. Функции и задачи Госгортехнадзора. Значение безопасных методов производства работ в обеспечении необходимых условий повышения производительности труда и сохранения здоровья рабочих. Организация работы по технике безопасности на предприятии. Общие правила техники безопасности по содержанию рабочего места. Слесарный и монтерский инструмент, требования и правила пользования инструментом. Техника безопасности при работах с пневматическим и электрифицированным инструментом, паяльной лампой, при газовой и электросварке. Соблюдение безопасности при пользовании растворителями, красками и лаками, щелочами, кислотами, легковоспламеняющимися веществами, а также токсичными веществами. Электробезопасность. Правила техники безопасности при оперативном обслуживании и осмотре электроустановок. Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ. Правила техники безопасности при обслуживании трансформаторов, оборудования распределительных устройств. Меры безопасности при обслуживании измерительных приборов, вторичных электрических цепей, устройств релейной защиты, сигнализации, автоматики и телемеханики. Меры безопасности при обслуживании аккумуляторной батареи. Средства защиты от поражения электрическим током, применяемые при работах в элeктpoycтановках, правила хранения, контроль за их состоянием. Пожарная безопасность. Общие принципы пожарного надзора и России. Причины пожаров в электроустановках объектов электросетей, возможные последствия и ущерб. Краткие сведения о подверженности к воспламенению наружной электропроводки, кабельных линий, электрооборудования подстанций. Обеспечение пожарной безопасности при выполнении работ. Средства и методы тушения пожара. Автоматические и полуавтоматические устройства обнаружения и гашения пожара, контроль их состояния. Пожарная водопроводная сеть, организация контроля ее состояния. Порядок сообщения и вызова на объект пожарной части для тушения пожара. Ликвидация загорания персоналом электросетей имеющимися средствами для тушения огня. Эвакуация людей и материальных ценностей при возникновении пожара, план эвакуации при пожаре на объекте. План пожаротушения на объекте. Пожарные посты на предприятии. Добровольные пожарные дружины, их задачи. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при пожаре. Ознакомление с электрической схемой подстанции. Изучение исполнительных рабочих чертежей, схем устройства релейной защиты и автоматики, противоаварийной автоматики и оборудования. Изучение правил, инструкций, директивных материалов, относящихся к обслуживаемому оборудованию электромонтера. Ознакомление с оперативно-технической документацией и правилами по ее ведению. Приобретение навыков в работе с оперативно-технической документацией. Слесарные работы. Организация рабочего места при выполнении слесарных работ. Разметка на металле. Резка полосовой, круглой и фасонной стали и труб в тисках. Резание труб труборезом. Резание листового металла ручными и рычажными ножницами. Рубка, правка, гибка металла. Сверление, зенкование и развертывание отверстий. Нарезание резьб на болтах, шпильках и трубах. Нарезание резьбы метчиком в сквозных и глухих отверстиях. Электромонтажные работы Оконцевание проводов с обслуживанием. Соединение проводов и жил кабелей в гильзах пайкой и опрессование проводов зажимами. Болтовые соединения шин внахлест и встык. Присоединение медных и алюминиевых проводов и шин к зажимам аппаратов. Подготовка изделия к лужению. Лужение поверхностей, кабельных наконечников, шин, проводов. Пайка с применением твердых и мягких припоев паяльной лампой, электропаяльником. Выполнение открытой и скрытой проводок плоскими проводами. Прокладка защищенных проводов. Монтаж проводов в стальных трубах. Гибка труб ручным трубогибом. Прокладка силовых и контрольных кабелей. Соединение концов кабеля, монтаж концевой муфты. Ознакомление с аппаратурой для профилактических испытаний электрооборудования. Проверка состояния токоведущих частей и контактных соединений шин и проводов при помощи электротермометров, термосвечей, термопленок. Измерение потери напряжения в контакте специальной штангой при протекании рабочего тока. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром. Проверка нагрузки трансформаторов, температуры нагрева масла, уровня масла в расширителе. Контроль работы охлаждающих устройств. Определение ненормальных режимов работы трансформаторов и автотрансформаторов, их предупреждение. Участие в проведении профилактических испытаний трансформаторов. Проверка состояния дугогасящих катушек. Контроль несимметрии напряжений. Контроль состояния и уход за аппаратурой релейной защиты и автоматики электрооборудования. Участие в опробовании защит и устройств электроавтоматики. Осмотр открыто проложенных кабельных линий, соединительных и концевых муфт. Осмотр распределительных устройств, щитов, сборок, клеммников, предохранителей, осветительной арматуры и рассеивателей света, переходных коробок. Проверка исправности средств автоматического и ручного включения и переключения резервного электропитания сборок и щитов собственных нужд подстанции. Осмотр и проверка изоляции вторичных электрических цепей. Работа с приборами для отыскания места повреждения в кабельных и воздушных линиях. Участие в проверке состояния изоляции кабельных линий мегаомметром, повышенным постоянным и переменным напряжением. Определение качества контактных соединений. Пользование приборами и приспособлениями для проверки качества контактных соединений. Участие в подготовке и проведении статических и динамических испытаний оборудования подстанции. Пользование электроизмерительными приборами для измерения параметров электрической цепи с отключением и без отключения, с разрывом и без разрыва цепи. Наблюдение за процессом сушки электрическим током обмоток трансформаторов. Пользование защитными средствами при проведении работ. Инструменты и приспособления, применяемые при ремонте. Механизированный и электрифицированный инструмент. Способы выявления неисправностей в деталях электрооборудования, определение годности деталей. Определение способа восстановления и ремонта деталей электрооборудования. Разборка узлов и механизмов электрооборудования, очистка от грязи и ржавчины, промывка деталей, их осмотр, проверка состояния и исправности. Несложный их ремонт. Сборка узлов и механизмов электрооборудования, проверка их в работе. Участие в проведении ремонтных работ: ремонт силовых трансформаторов, измерительных трансформаторов тока и напряжения, распределительных щитков, находящихся без напряжения. Прокладка и сращивание изолированных и неизолированных проводов разного сечения. Крепление их к изоляторам. Ремонт элементов переносного освещения, ремонт сети электроосвещения, находящегося без напряжения. Изготовление несложных деталей электрооборудования для замены неисправных Ремонтные работы на щитах и сборках напряжением до 1000 В. Ремонтные работы в распределительных устройствах: ремонт ошиновки, разрядников, предохранителей, заземляющих устройств; мелкий несложный ремонт механической части приводов выключателей и разъединителей. Ремонт кабельных линий: соединительных и концевых муфт, наружного покрытия, креплений. Мелкий ремонт зарядных устройств аккумуляторных батарей. Отыскание места замыкания на землю в сети оперативного тока и аппаратуры источника оперативного тока и его устранение. Ремонт устройств грозозащиты и защиты от перенапряжений. Участие в послеремонтном испытании электрооборудования. Испытание без нагрузки и под нагрузкой, наблюдение за работой электрооборудования. Ознакомление с порядком производства операций при оперативных переключениях. Приобретение навыков в заполнении бланков переключений. Установление очередности операций при различных оперативных переключениях. Наблюдение за производством оперативных переключений. Приобретение навыков в действиях с коммутационной аппаратурой на недействующем оборудовании (находящемся без напряжения). Приобретение навыков в ведении оперативных переговоров. Ознакомление с правилами оформления нарядов (распоряжений) на производство работ в электроустановках и правила допуска к работе. Приобретение навыков в производстве записей в оперативной документации. Участие в противоаварийных тренировках. Права, обязанности и ответственность электромонтера по обслуживанию подстанций. Изучение на рабочем месте производственных инструкций, правил и схем на основе знаний, полученных при изучении тем 1.5; 2.2; 2.3; 3. Взаимоотношения электромонтера по обслуживанию подстанции с вышестоящим оперативным персоналом, административно-техническим персоналам подстанции и предприятия электрических сетей. Изучение правил вывода оборудования в ремонт, допуска к работе и ввода оборудования в работу или в резерв. Выполнение обязанностей (дублирование) электромонтера по обслуживанию подстанции под руководством электромонтера более высокой квалификации. |  | 36 |  |
| Экзамен квалификационный |  | 6 |  |
| Всего |  | 238 |  |
| Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) |  |  |  |

4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов "Охраны труда"; электромонтажных мастерских; лабораторий "Электроснабжения", "Электрических подстанций", "Технического обслуживания электрических установок", "Релейной защиты и автоматизированных систем управления устройствами электроснабжения"; полигона технического обслуживания и ремонта устройств электроснабжения.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета "Охрана труда":

- электрозащитные средства до и выше 1000 В;

- средства индивидуальной защиты;

- знаки и плакаты по электробезопасности;

- комплект учебно-методической документации;

- тренажер-манекен для проведения реанимационных мероприятий;

- наглядные пособия (плакаты по электробезопасности и средствам защиты от поражения электрическим током).

Технические средства обучения:

- видеоустановка для просмотра видеофильмов по обеспечению безопасных условий работы в электроустановках.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  «Электроснабжения»:

- макеты воздушных линий;

- комплектная трансформаторная подстанция;

- натурные образцы (изоляторы, провода, кабели, кабельные муфты);

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (плакаты по устройству воздушных и кабельных линий).

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

Электромонтажной:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- учебные щиты и стенды для монтажа электрических цепей;

- наборы инструментов и приспособления для выполнения электромонтажных операций;

- заготовки.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

1. Электрических подстанций:

- учебная подстанция с различными типами комплектных распределительных устройств (ячейка с выключателем, токоведущими частями, трансформаторами тока, схемой управления);

- натурные образцы (рубильники, переключатели, магнитные пускатели, контакторы, предохранители, разрядники, ограничители перенапряжений);

- стенды со схемами электрических подстанций;

- комплект средств защиты;

- комплект измерительных приборов, инструментов;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (плакаты по техническому обслуживанию электроустановок).

2. Технического обслуживания электрических установок:

- натурные образцы (силовой трансформатор, преобразователь, трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, комплект изоляторов, кабели, шины, провода, высоковольтные выключатели, камера распределительного устройства, аккумуляторная батарея);

- высоковольтные выключатели с приводами и схемами управления, защиты и автоматики;

- комплект средств защиты;

- комплект измерительных приборов, инструментов;

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (плакаты по оборудованию электрических подстанций).

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику, которую рекомендуется проводить сосредоточенно:

- Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей

- Обеспечение безопасных условий труда при эксплуатации и ремонте оборудования устройств электроснабжения

- Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте линий электропередач.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Почаевец В.С. Электрические подстанции. – М.: Желдориздат, 2018. -512 с.

- Петров Е.Б. Электрические подстанции./Методическое пособие по дипломному и курсовому проектированию. – М.: «Маршрут», 2017. – 246 с.

- Почаевец В.С. Электрооборудование и аппаратура электрических подстанций. Иллюстрированное учебное пособие. - М.: УМК МПС России, 2018.

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок.- М.: Высшая школа, 2019

Дополнительные источники:

- Фигурнов Е.П. Релейная защита. Учебник для вузов ж.-д.трансп. – М.: Желдориздат, 2018. – 720 с.

- Южаков Б.Г. Технология и организация обслуживания и ремонта устройств электроснабжения. – М.: Маршрут, 2018. – 275 с.

- Правила устройства электроустановок. Разделы 1, 6, 7. 7-е изд. – С-Пб.: ЦОТПБСП, 2019 – 208 с.

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок – ПОТ РМ-16 С-Пб.: ЦОТПБСП, 2020 – 168 с.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Госэнергонадзор Минэнерго России. – С.-Пб.: ООО «БАРС», 2019. – 312 с.

- Профилактические испытания электрооборудования и проверка релейных защит тяговых подстанций: Сборник справочных материалов. ЦЭ МПС РФ. – М.: Трансиздат, 2020. – 511 с.

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 5.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей. | Определение организации ремонтных работ оборудования электроустановок Обоснование составления планов ремонта оборудования Изложение методических, нормативных и руководящих материалов по организации ремонта оборудования устройств электроснабжения Выполнение требований по планированию и организации ремонтного оборудования | Тестирование Устный опрос на уроке Экспертная оценка на практическом занятии Экспертная оценка на практическом занятии Тестирование Устный опрос на уроке |
| ПК 5.2.Находить и устранять повреждения оборудования Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии. | Нахождение методов диагностики и устранения неисправностей в устройствах электроснабжения Определение выявления и устранения неисправности в устройствах электроснабжения Выполнение обнаружения и устранения повреждений и неисправностей оборудования электроустановок Демонстрация выполнения основных видов работ по ремонту выявленных неисправностей Выполнения устранений выявленных повреждений и отклонений от нормы в работе оборудования | Устный зачет, контрольная работа Тестирование Экспертная оценка на лабораторном занятии Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ на производственной практике Экспертная оценка на практическом занятии, лабораторном занятии |
| ПК 5.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и автоматизированных систем. | Планирование производства работ по ремонту устройств электроснабжения Выполнение контролирования состояния электроустановок и линий электропередачи Демонстрация производства работ по ремонту устройств электроснабжения, разборки, сборки регулировки отдельных аппаратов Демонстрация технологии ремонта оборудования устройств электроснабжения | Устный экзамен Тестирование, устный зачет Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ на производственной практике Тестирование Экспертная оценка на лабораторных занятиях Устный экзамен |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. ОК. 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | Демонстрация интереса к будущей профессии Выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области ремонта электрооборудования; оценка эффективности и качества выполнения; Решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области ремонта электрооборудования; Эффективный поиск необходимой информации с использованием различных источников, включая электронные; Работа с автоматизированными системами управления устройствами электроснабжения; Оформление технической и отчетной документации в электронном виде; Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения; Самоанализ и коррекция результатов собственной работы; Организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля; Анализ инноваций в области ремонта оборудования электрических подстанций и сетей; Выполнение работ по ремонту электроустановок | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью в процессе освоения образовательной программы |