Приложение № ___ к ОПОП «___________», утвержденной приказом директора ГБПОУ ЧГСК от «__» _____20____г. №______

Рабочая ПРОГРАММа

УЧЕБНОЙ практики

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02

г. Грозный 2021 г.

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля 02 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «14» декабря 2017 года № 1216.

Организация – разработчик: ГБПОУ «Чеченский государственный строительный колледж»

Разработчик:

преподаватель профессиональных дисциплин _______________ Хасанов А.Ш.

Техническая экспертиза рабочей программы учебной практики профессионального модуля 02 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей пройдена.

Эксперты:

Председатель ПЦК профессиональных дисциплин  ______________ Н.П. Энкашева

(подпись)

Методист ГБПОУ ЧГСК _______________С.Х. Ибишева

(подпись)

| СОГЛАСОВАНО: Заместитель директора по УПР ГБПОУ ЧГСК _________________ Б.А. Дильмаева «____» ____________ 2021 г. |  |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ    ПМ.02                                              4

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ                                                           6

3. ПМ. 02 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ                                                                                                            8

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ                                 9

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

ПРАКТИКИ                                                                                                                                  11

- паспорт рабочей ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПМ.02

1.1. Область применения программы:

Рабочая программа учебной практики разработана в соответствии с ФГОС по специальности  ПМ. 02 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

ПМ. 02 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей

1.2 Цели и задачи учебной практики:

Задачей учебной практики по специальности  02 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей  является освоение вида профессиональной деятельности: т.е. систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний и умений, формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в рамках профессиональных модулей:

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей СПО по основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способом выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по специальности  ПМ. 02 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей

Требования            к           результатам            освоения         учебной            практики.

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь практический опыт:

2.1. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

Иметь практический опыт в: - составлении электрических схем устройств электрических подстанций и сетей; - модернизации схем электрических устройств подстанций; - технического обслуживания трансформаторов и преобразователей электрической энергии; - обслуживании оборудования распределительных устройств электроустановок; - эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи; применении инструкций и нормативных правил при составлении отчетов и разработке технологических документов;

Уметь: - разрабатывать электрические схемы устройств электрических подстанций и сетей; - вносить изменения в принципиальные схемы при замене приборов аппаратуры распределительных устройств; - обеспечивать выполнение работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии; - обеспечивать проведение работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок; - контролировать состояние воздушных и кабельных линий, организовывать и проводить работы по их техническому обслуживанию; - использовать нормативную техническую документацию и инструкции; - выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов действующих электроустановок и выбирать оборудование; оформлять отчеты о проделанной работе;

Знать: - устройство оборудования электроустановок; - условные графические обозначения элементов электрических схем; - логику построения схем, - типовые схемные решения, принципиальные схемы эксплуатируемых электроустановок; - виды работ и технологию обслуживания трансформаторов и преобразователей; - виды и технологии работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств; - эксплуатационно-технические основы линий электропередачи, виды и технологии работ по их обслуживанию; - основные положения правил технической эксплуатации электроустановок; виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения;

1.3.   Количество часов на освоение программы учебной практики:

Всего-72 часов.

1.4. Форма контроля учебной практики – ДЗ

2. Результаты освоения рабочей программы учебной практики ПМ.02

Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета имущества организации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Освоение общих компетенций

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| ОК 11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей. |
| ПК 2.1 | Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей. |
| ПК 2.2 | Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии. |
| ПК 2.3 | Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и автоматизированных систем. |
| ПК 2.4 | Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных линий электроснабжения. |
| ПК 2.5 | Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. |

Структура учебной практики

| ОК и ПК | Наименование профессионального модуля | Объем времени, отводимый на практику (час./нед.) | Сроки проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК 8, ОК 9. ОК 10, ОК11. ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ПК2.4. | ПМ. 02 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей | 72ч. 2 недели | 6 семестр |
| Вид контроля | ДЗ |  |  |
|  | Итого | 72 ч. |  |

Содержание обучения по учебной практике ПМ 02

| Содержание | Количество часов |
| --- | --- |
| Инструктаж по технике безопасности при работах в электромонтажной мастерской. Организация рабочих мест. | 6 |
| Проверка правильности монтажа электрического освещения методом прозвонки, с использованием переносных измерительных приборов. |  |
| Проверка правильности монтажа схемы запуска двигателя методом прозвонки. | 6 |
| Проведение пробного пуска электродвигателя после ремонта. |  |
| Проверка и наладка электромагнитных пускателей. |  |
| Проверка измерительных трансформаторов. |  |
| Техническое обслуживание и позвонка контактов реле: замыкающих, размыкающих, переключающих; катушки реле. | 6 |
| Запуск переносного генератора (1 кВ) и выдача питания потребителям. | 6 |
| Ревизия предохранителей, рубильников, пакетных переключателей и кнопок управления. | 6 |
| Выбор сечения плавких вставок в зависимости от тока потребителей. |  |
| Ревизия контакторов и магнитных пускателей. Техническое обслуживание силовых ящиков и вводно-распределительных устройств. |  |
| Зачистка и смазка контактных соединений под болтовые зажимы. | 6 |
| Техническое обслуживание предохранителей. | 6 |
| Чистка и регулирование прижатия силовых и вспомогательных контактов, определение дефектов в магнитной системе. | 6 |
| Частичная разборка автоматических выключателей. |  |
| Ревизия дугогасительного устройства и контактной системы. | 6 |
| Проверка работы автоматического выключателя под напряжением. |  |
| Оконцевание и соединение жил проводов и кабелей, контактное соединение шин. | 6 |
| Сварка в электромонтажном производстве. | 6 |
| Монтаж электроустановочных устройств. | 6 |
| Монтаж осветительных установок. |  |
| Монтаж внутренних электрических сетей. |  |
| Монтаж и демонтаж распределительных щитов. |  |
| Итого | 72 |

4. условия реализации программы УЧЕБНОЙ практики ПМ.02

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Кабинет электроснабжения, оснащенный оборудованием:

- образцы элементов электрических подстанций и сетей;

- плакаты;

- комплекты деталей, инструментов, приспособлений и моделей;

техническими средствами:

- DVD фильмы;

- проектор;

- экран;

- компьютерные обучающие программы.

Лабораторные стенды:

1. «Релейная защита и автоматика в системах электроснабженияРЗАСЭС.001 РБЭ (936.3)»

2. «Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения на основе программируемого контроллера» РЗАСЭСПК.001 РБЭ (936.1)

3. Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения

4. Релейная защита и автоматика

Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

Печатные издания

1. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования /Е.А.Конюхова.-9-е изд., испр.- М.: ИЦ «Академия», 2018.-320с.

2. Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования /Л.Д. Рожкова, Л.Д. Карнеева, Т.В.Чиркова.- 10-е изд., стер.-М.: ИЦ «Академия», 2018.-448с.

3. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн.Кн.2: Учебник для учреждений нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 8-е изд; исп. – М. : Издательский центр «Академия», 2019. – 256 с.

4. Киреева Э.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем: учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования /Э.А. Киреева, С.А.Цырук.-3-е изд., стир.-М.: Издательский центр «Академия», 2018.-288с.

Дополнительные источники:

1. Ополева Г.Н. Схемы и подстанции электроснабжения: Справ.: Учебное пособие. – М.: Форум: Инфра-М, 2018. – 480 с.

2. Правила устройства электроустановок., 2018 488 с.

3. Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения. Методическое пособие  для курсового проектирования. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. – 214 с.

Интернет-ресурсы:

1. http://www.minenergo.com/ Министерство энергетики Российской Федерации

2. http://eprussia. ru/lib/ Энергетика и промышленность России

3. http://forca.ru/ Энергетика, оборудование, документация

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей. | Знание условных графических обозначений элементов электрических схем; логику построения схем, типовые схемные решения, принципиальные схемы эксплуатируемых электроустановок; Выполнение практических работ Составление электрических схем устройств электрических подстанций и сетей; модернизировать схемы электрических устройств подстанций | Тестирование, устный опрос Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ Экспертное наблюдение и оценивание выполнения работы наставником |
| ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии. | Владение видами и технологией обслуживания трансформаторов и преобразователей; Выполнение практических работ Качество технического обслуживания трансформаторов и преобразователи электрической энергии | Тестирование, устный опрос Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ Экспертное наблюдение и оценивание выполнения работы наставником |
| ПК 2.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и автоматизированных систем. | Знание устройства оборудования электроустановок; видов и технологий работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств; Выполнение практических работ Качество обслуживания оборудования распределительных устройств электроустановок; | Тестирование, устный опрос Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ Экспертное наблюдение и оценивание выполнения работы наставником |
| ПК 2.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных линий электроснабжения. | Знание устройства оборудования электроустановок; эксплуатационно-технических основ линий электропередачи, видов и технологий работ по их обслуживанию; Выполнение практических работ Качество эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи | Тестирование, устный опрос Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ Экспертное наблюдение и оценивание выполнения работы наставником |
| ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. | Знание основных положений правил технической эксплуатации электроустановок; видов технологической и отчетной документации, порядка ее заполнения; Выполнение практических работ Правильность применения инструкций и нормативных правил при составлении отчетов и разработке технологических документов. | Тестирование, устный опрос Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ Экспертное наблюдение и оценивание выполнения работы наставником |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. ОК. 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | Демонстрация интереса к будущей профессии Выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области ремонта электрооборудования; оценка эффективности и качества выполнения; Решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области ремонта электрооборудования; Эффективный поиск необходимой информации с использованием различных источников, включая электронные; Работа с автоматизированными системами управления устройствами электроснабжения; Оформление технической и отчетной документации в электронном виде; Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения; Самоанализ и коррекция результатов собственной работы; Организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля; Анализ инноваций в области ремонта оборудования электрических подстанций и сетей; Выполнение работ по ремонту электроустановок | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью в процессе освоения образовательной программы |