Приложение I.4

к программе СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ       Государственное бюджетное профессиональноЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ учреждение                                                                          «чеченский техникум энергетики»

Утверждаю

Директор ГБПОУ

«Чеченский техникум энергетики»                                                                              ______________Б.Б. Селимов

«____»_________20_____г.

ФОНД

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ. 05 Выполнение работ по профессии 19842 Электромонтер по обслуживанию подстанций

программы подготовки специалистов среднего звена Государственного бюджетного профессионального  образовательного учреждения  «Чеченский техникум энергетики»   по специальности среднего профессионального образования 13.02.07 «Электроснабжение»                                                                                                                 (по отраслям)

Квалификация: техник

Форма обучения - очная

Нормативный срок обучения

на базе   основного общего

образования – 3 года, 10 месяцев

Профиль получаемого  профессионального

образования - технический

г. Грозный

2021 г.

Фонд оценочных средств разработан для определения качества освоения студентом  программы профессионального модуля ПМ. 05 Выполнение работ по профессии 19842 Электромонтер по обслуживанию подстанций на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «14 » декабря 2017 года № 1216.

Организация – разработчик: ГБПОУ «Чеченский государственный строительный колледж»

Разработчик:

преподаватель профессиональных дисциплин _______________ Хасанов А.Ш.

Техническая экспертиза фонда оценочных средств профессионального модуля 05 Выполнение работ по профессии 19842 Электромонтер по обслуживанию подстанций пройдена.

Эксперты:

Председатель ПЦК профессиональных дисциплин  _________________ Н.П. Энкашева

(подпись)

Методист ГБПОУ ЧГСК ____________________С.Х. Ибишева

(подпись)

| СОГЛАСОВАНО: Заместитель директора по УПР ГБПОУ ЧГСК _________________ Б.А. Дильмаева «____» ____________ 2021 г. |  |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 19842 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОДСТАНЦИЙ | 4 |
| --- | --- |
| 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 19842 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОДСТАНЦИЙ | 5 |
| # 3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 19842 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОДСТАНЦИЙ | 13 |

- ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 19842 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОДСТАНЦИЙ

Фонд оценочных средств представляет собой совокупность контрольно-оценочных средств для определения качества освоения студентом профессионального модуля.

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности следующими умениями и знаниями:

уметь:

- организовывать электромонтажные работы, производить подготовительные работы, пользоваться разнообразным электромонтажным инструментом (У1);

- производить слесарные и слесарно-сборочные работы, пользоваться слесарным инструментом, приспособлениями и оборудованием (У2);

- устанавливать крепежные детали и опорные конструкции;

- выполнять сверлильные и пробивные работы (У3);

- выполнять соединение жил проводов и кабелей различными способами (У4);

- производить несложные электро – газосварочные работы (У5)

знать:

- виды слесарных работ (З1);

- правила выбора и применения инструментов (З2);

- последовательность слесарных операций; приемы выполнения общеслесарных работ (З3);

- требования к качеству обработки деталей (З4);

- виды износа деталей и узлов (З5);

- организацию электромонтажных работ, состав и технологию выполнения подготовительных работ (З6);

- назначение и устройство кабельных изделий (З7);

- способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей (З8);

- общие сведения о электро-, газосварочном оборудовании (З9);

- техническую документацию на электромонтажные работы (З10).

Формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю является дифференцированный зачет.

Формой итоговой  аттестации -  квалификационный экзамен.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 19842 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОДСТАНЦИЙ

МДК 05. Организация работы электромонтера по обслуживанию подстанций

| Наименование оценочного средства |  |  |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. Подготовительные электротехнические работы |  |  |
| З7, З10 | Тема 1.1. Электромонтажные материалы и изделия | ПР1-ПР3, СР1, СР2 |
| З6, З8, З9, У1 У3 У4, У5 | Тема 1.2. Электротехнические работы | ПР4-ПР20, СР1, СР2 |
| Раздел 2. Слесарно-сборочные работы. |  |  |
| З1,З2 | Тема 2.1. Организация слесарных работ | СР3 |
| З3, З4 ,У2 | Тема 2.2. Основы слесарных работ | ПР21-ПР29, СР3, СР4 |
| З4 З5, У2 | Тема 2.3. Слесарно-сборочные работы | ПР30-40, СР3, СР4 |
| З1 - З10 | Дифференцированный зачет | КР |

Условные обозначения: ЛР – лабораторная работа, ПЗ – практическое занятие,

СР – самостоятельная работа, КР – контрольная работа, Т – тестирование.

Перечень вариантов с заданиями

для письменной контрольной работы

(дифференцированный зачет)

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Контрольное задание для каждого варианта содержит 10 вопросов.

Каждый вопрос оценивается в 10 баллов. (Итого 100 баллов).

91-100 - 5 (отлично)

81-90 - 4 (хорошо)

70-80 - 3 (удовлетворительно)

Вариант 1

1. Назвать универсальные измерительные инструменты для контроля размеров, используемые в слесарном деле.

2. Разметка: дать определение

3. Назвать операции, выполняемые до разметки детали.

4. Какую операцию выполняет слесарь перед тем, как приступить к разрезанию и распиловке материала?

5. Опиливание: дать определение

6. Назвать виды сверл в зависимости от их конструкции.

7. Правила удаления из отверстия в металле сломанного сверла

8. Какими инструментами выполняется нарезание винтовой поверхности на наружной цилиндрической поверхности детали?

9. Каковы требования обращения с напильником?

10.  Опишите технологию данного контактного соединения.

Вариант 2

1. Какие отверстия используются при клепке?

2. Какие инструменты, кроме шаберов, используются при шабрении?

3. Опишите последовательность выполнения чернения?

4. Объяснить основную разницу между мягким и твердым припоями.

5. Какова последовательность сборки деталей и узлов?

6. Кто допускается к обслуживанию подъемно-транспортных механизмов, кранов и сварочного оборудования?

7. Что нужно сделать непосредственно перед тем, как приступить к сборке деталей в сборочные комплекты и узлы?

8. Перечислить правила техники безопасности при шлифовании.

9. Назвать простые специальные инструменты для контроля размеров, используемые в слесарном деле.

10.  Опишите технологию данного контактного соединения.

Вариант 3

1. Назвать виды разметки.

2. В чем разница между плоской и пространственной разметкой?

3. Что такое разметочная база?

4. Что следует сделать с полотном в случае поломки зубьев?

5. Назвать инструмент для опиливания.

6. Из каких элементов состоит рабочая часть сверла?

7. Каким инструментом и когда выполняется зенкерование?

8. Назвать инструмент для нарезания резьбы в отверстиях.

9. Как избежать несчастных случаев при опиливании?

10.  Опишите технологию данного контактного соединения.

Вариант 4

1. Назвать виды заклепочных соединений.

2. В каких случаях используется шабрение?

3. Что такое притирка?

4. Что такое окраска?

5. В каком виде выпускается припой?

6.  Что такое демонтаж машины?

7. Как следует подготовить объект к ремонту?

8. Что такое универсальный штангенциркуль, для чего он предназначен и из каких элементов состоит?

9. Какие правила безопасности нужно соблюдать при металлизации, лужении и пайке, а также при склеивании?

10.  Опишите технологию данного контактного соединения.

Вариант 5

1. В чем разница между плоской и пространственной разметкой?

2. Что такое накернивание?

3. Как можно распилить трубы ножовкой?

4. На какие типы делятся напильники в зависимости от их формы?

5. Что такое сверление и на чем оно основано?

6. Что такое режущая часть спирального сверла?

7. Назвать виды зенкеров.

8. Из каких элементов состоит метчик?

9. Как следует подготовить место к ремонту объекта?

10.  Опишите технологию данного контактного соединения.

Вариант 6

1. Что нужно сделать перед тем, как приступить к шабрению?

2. Назвать, с помощью какого инструмента и оборудования можно получить неразъемные соединения металлов пайкой.

3. Что такое ремонт машины?

4. Назвать виды заклепочных швов.

5. Описать технические условия на заклепочные и болтовые соединения.

6. Для чего служит циркуль

7. Назвать методы пространственной разметки.

8. Какова техника разметки но шаблону?

9. Какие правила безопасности нужно выполнять при притирке и отделке поверхностей?

10.  Опишите технологию данного контактного соединения.

Вариант 7

1. Как следует поступать при распиловке материала, если линия реза пошла под углом к поверхности или полотно скользит по материалу?

2. Как классифицируют напильники по густоте и величине насечек?

3. Где используется сверление?

Сверление в первую очередь применяется при выполнении отверстий в деталях, соединяемых при сборке.

4. От чего зависит величина угла при вершине сверла?

5. Что такое развертка и когда она применяется?

6. Что такое профиль резьбы?

7. Какие используются методы клепки?

8. Назвать инструмент и материал, используемые для шабрения на краску.

9. Какие основные условия демонтажа?

10.  Опишите технологию данного контактного соединения.

Вариант 8

1. Назвать виды притиров.

2. Что такое пайка?

3. Что такое лужение и цинкование?

4. Что такое сборка машины?

5. Каким техническим условиям должны отвечать оси и валы, а также смонтированные подшипники?

6 Что такое угольник и при каких слесарных операциях он используется?

7. Что обязательно необходимо для разметки?

8. Что такое точность разметки?

9. Каким инструментом распиливают твердые материалы и почему?

10.  Опишите технологию данного контактного соединения.

Вариант 9

1 Назвать виды насечек напильников.

2. Какими видами обработки получают круглые отверстия в материале в зависимости от требуемой точности?

3. Что следует сделать со сверлом, если оно плохо сверлит?

4. Назвать виды и типы разверток.

5. Назвать виды резьб в зависимости от профиля.

6. Назвать инструмент, используемый для ручной и механической клепки.

7. Объяснить процесс шабрения на краску.

8. Назвать материалы, используемые для притирки.

9. Какие правила безопасности следует выполнять при шабрении?

10.  Опишите технологию данного контактного соединения.

Вариант 10

1. Какие материалы, инструменты и приспособления необходимы для лужения и цинкования деталей?

2. Каким инструментом снимаются с вала подшипник качения, зубчатые колеса и шкивы?

3. Перечислить технические условия монтажа фрикционных и зубчатых механизмов привода.

4. Назвать шаблоны, часто используемые слесарем.

5. Назвать разметочный инструмент и основные приспособления, необходимые для разметки.

6. Какова толщина листа, разрезаемого разными ножницами?

7. Как используют напильники в зависимости от их формы?

8. Какие виды работ выполняют на сверлильных станках?

9.  Как следует обращаться с машиной или оборудованием, чтобы обеспечить его техническую исправность?

10.  Опишите технологию данного контактного соединения.

Вариант 11

1. Когда используются разжимные и регулируемые развертки?

2. Как должен быть подготовлен пруток для нарезания резьбы?

3. Каковы недостатки и преимущества шабрения?

4. Что такое абразивный минерал и для чего он служит?

5. Назвать виды паяльников.

6. Что такое подшипниковый сплав и где он применяется?

7. Назвать виды ремонта машин и оборудования

8. Каким образом разбираются неразъемные соединения?

9. Что следует сделать перед тем, как приступить к сверлению?

10. Укажите элементы силового кабеля.

Вариант 12

1. Перечислить технические условия сборки муфт сцепления.

2. Назвать измерительные вспомогательные приспособления.

3. Назвать мерительные инструменты для разметки

4. Каким должен быть угол заточки ручных ножниц?

5. Назвать инструменты и приспособления для сверления.

6. Назвать дефекты при сверлении.

7. Из каких элементов состоит развертка?

8. Назвать причины брака при нарезании резьбы.

9. Какое значение при опиливании имеет правильное и надежное закрепление материала в тисках или приспособлении?

10. Дайте характеристику соединения деталей

Вариант 13

1. Назвать мягкие припои и их температуру плавления.

2. Что такое полирование?

3. От чего зависит выбор подшипниковых сплавов, какие виды сплавов используются?

4.  Где находится место работы слесаря по ремонту?

5. Каким образом демонтируются детали или сборочные единицы разъемных соединений?

6. Что нужно сделать после сборки машины или механизма?

7. Назвать вспомогательные слесарные инструменты и вспомогательные материалы.

8. Какие правила безопасности нужно соблюдать при клепке?

9. Назвать инструменты и материалы для пайки припоем.

10. Определить высоту головки болта с резьбой М 12×1,25

Вариант 14

1. Назвать вспомогательные материалы для разметки.

2. Что называется разрезкой и распиловкой металла?

3. Чем еще, кроме знакомых инструментов и оборудования, можно разрезать материал?

4. Как следует закреплять неметаллический материал, а также изделия из искусственных или неметаллических материалов, чтобы избежать повреждения поверхности?

5. Назвать максимальные диаметры сверл, которыми можно сверлить отверстия па обычных видах сверлильных станков.

6. Что такое сверлильный кондуктор?

7. Назвать СОЖ, используемые при развертывании отверстий в различных материалах.

8. Что такое клепка?

9. Что такое шабрение?

10. При ремонте необходимо прорезать шлиц в винтах М8×1,25 с цилиндрической головкой. Определить  ширину и глубину шлица.

Вариант 15

1. Что такое шлифование?

2. Назвать твердые припои и температуру их плавления.

3. Каким образом получают жидкий подшипниковый сплав?

4. Перечислите  инструмент, оборудование и приспособления, необходимые при ремонте машин и оборудования.

5. Что следует сделать с деталями после их разборки?

6. Почему объект после произведенного ремонта должен быть окрашен?

7. Рассказать о назначении и видах гаечных ключей.

8. Назвать простые разметочные и мерительные инструменты, используемые при слесарных работах.

9. Какую операцию выполняют после осмотра машины или механизма?

10. В балке необходимо просверлить 4 отверстия для болтов М36×4.  Определить диаметр отверстий.

Вариант 16

1. Какую операцию следует выполнить после промывки?

2. Перечислить вспомогательные материалы, используемые при ремонте.

3. Что такое металлизация напылением и где она находит применение?

4. Назвать распространенные средства для очистки и травления поверхности во время пайки.

5. Что такое матирование?

6. Какова цель шлифования?

7. Какими инструментами выполняется шабрение?

8. Назвать виды заклепок в зависимости от формы головки и области их применения.

9. Какие требования техники безопасности следует выполнять при работе на сверлильных станках?

10. Для стопорения крышки масляного насоса необходимо просверлить в болтах отверстия под шплинты 1.8 мм. Определить диаметр сверла.

Вариант 17

1. Какова цель охлаждения при сверлении и какие охлаждающие жидкости используются?

2. В каких случаях используется сверлильная трещотка?

3. Какой должна быть высота установки тисков и каким должно быть положение слесаря при опиливании?

4. Что такое труборез и как его использовать?

5. Для какой цели служит съемник и из каких частей он состоит?

6. На основании чего проводят разметку детали?

7. Назвать основные части, из которых состоит ручная ножовка.

8. Что такое восстановление напильников и на чем оно основано?

9. Каковы меры безопасности при разрезании и распиловке материала?

10. Склёпывают два листа шириной 3 и 5 мм. Определить диаметр заклёпок.

Вариант 18

1. Что такое сверло?

2. Каким образом выполняются в металле отверстия диаметром более 30 мм?

3. Что такое нарезание резьбы?

4. Из каких частей состоит заклепка?

5. Назвать виды шаберов.

6. Назвать, какие дефекты могут возникнуть при шлифовании.

7. Что такое оксидирование?

8. Что такое хлорид цинка и как им пользоваться?

9. Назвать виды сборки.

10. Ферму заклёпывают однорядным швом стальными заклёпками диаметром 25 мм. Определить шаг клёпки

В методических рекомендациях по выполнению итоговой контрольной работы студентов указаны эталоны ответов на вопросы, количество отведенного на них времени и критерии оценки.

Перечень самостоятельных работ:

СР1. Создание мультимедийных презентаций различной тематики

- Способы соединения проводов

- Электромонтажный инструмент

- Правила техники безопасности при выполнении электромонтажных работ

СР2.Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их защите.

Раздел 2. Слесарно-сборочные работы

СР3. Создание мультимедийных презентаций различной тематики:

- Пайка

- Опиливание

- Сверление

- Слесарные работы

- Слесарный инструмент

- Слесарно-сборочные работы

СР4. Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их защите.

В методических рекомендациях по выполнению самостоятельной работы студентов указаны цели, количество отведенного на них времени, содержание работы и критерии оценки.

Перечень вопросов для экзамена

«Электромонтер оперативно-выездной бригады и электромонтер по обслуживанию подстанций ПЭС»

1. Бланки переключений. Типы бланков. Порядок выполнения переключений по бланкам.

2. Структурная схема и принцип действия продольной дифференциальной токовой защиты линий.

3. Автоматическое включение резерва (АВР). Назначение, принцип действия, оперативное обслуживание.

4. С какой целью осуществляется подогрев масла в баковых выключателях?

5. Организационные мероприятия по производству оперативных переключений.

6. Структурная схема, принцип действия поперечной дифференциальной токовой защиты параллельных линий.

7. Автоматическое повторное включение (АПВ). Назначение, принцип действия, оперативное обслуживание.

8. Из каких двух составляющих складывается время отключения цепи выключателем?

9. Распределение оборудования по способу диспетчерского управления.

10. Структурная схема и принцип действия высокочастотной дифференциальной защиты линий.

11. Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ). Назначение, принцип действия, оперативное обслуживание.

12. Где размещены, встроенные в баковые выключатели, измерительные трансформаторы тока?

13. Структура трехступенчатой токовой защиты. Назначение ступеней.

14. Автоматика частотной разгрузки (АЧР). Назначение, принцип действия, оперативное обслуживание.

15. Для чего предназначено незаполненное маслом буферное пространство между поверхностью масла и крышкой бакового выключателя?

16. Структурная схема и принцип действия дифференциальной защиты трансформатора.

17. Какие типы маломасляных выключателей Вы знаете?

18. Снятие оперативного тока с приводов коммутационных аппаратов. Как и в каких случаях это делается?

19. Функции и свойства релейной защиты. Основные и резервные защиты.

20. Автоматический регулятор коэффициента трансформации трансформаторов (АРКТ). Принцип действия, оперативное обслуживание АРКТ.

21. Каково назначение отделителя и короткозамыкателя, применяемых в электрических схемах понижающих подстанций?

22. Действия с оперативной блокировкой при производстве оперативных переключений.

23. Какие защиты устанавливаются на понижающих трансформаторах?

24. 27. Последовательность операций с коммутационными аппаратами при выводе в ремонт и вводе в работу линий электропередачи.

25. Контроль изоляции газовой защиты (КИГЗ). Назначение, принцип работы, оперативное обслуживание КИГЗ.

26. Какие функции выполняет масло в баковых выключателях и есть ли отличия масла в маломасляных выключателях?

27. Когда и для чего осуществляется оперативное ускорение резервных защит линий?

28. Для какой цели в маломасляных выключателях типа МГ-1 предусмотрены междуфазные изоляционные перегородки?

29. Порядок установки защитных заземлений и включения стационарных заземляющих ножей.

30. Газовая защита трансформатора. Принцип работы.

31. Почему не допускается повышение или понижение уровня масла в баковых выключателях?

32. Последовательность операций при переводе присоединений с одной системы шин на другую.

33. Виды повреждений энергообъектов, при которых они должны отключаться устройствами релейной защиты.

34. Какие отличия в процессе гашения дуги в выключателях с дугогасительными камерами и со свободной дугой в масле?

35. Оперативное ведение. Дать формулировку.

36. Чем определяется зона действия дифференциальных токовых (МТЗ, отсечка, МТЗ направленная) и дистанционных защит?

37. Объясните назначение стального резервуара (стакана) с воздушной подушкой у выключателя ВМП-10.

38. Проверка положений коммутационных аппаратов.

39. Частотная автоматика повторного включения (ЧАПВ). Назначение, принцип действия, оперативное обслуживание.

40. Самостоятельные действия оперативного персонала при наличии и при отсутствии связи с диспетчером.

41. Каковы особенности работы дугогасительных камер при отключении малых токов?

3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 19842 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОДСТАНЦИЙ

Перечень практических занятий:

Раздел 1. Подготовительные электротехнические работы

ПР 1. Расшифровать условное обозначение кабеля (провода) с определением области его применения.

ПР 2. Расчет сечения проводов по токовой нагрузке.

ПР 3. Расчет сечения проводов по допустимым потерям напряжения.

ПР 4. Составление перечней инструментов и приспособлений для проведения электромонтажных работ.

ПР 5. Составление инструкционно – технологических карт по выполнению разметочных работ

ПР 6. Составление инструкционно – технологических карт по выполнению пробивных работ

ПР 7.Составление инструкционно – технологических карт по выполнению крепежных работ

ПР 8. Выполнение пробивных работ с помощью ручного и механизированного инструментов ударного, ударно-поворотного и ударно-вращательного действия

ПР 9. Установка опор, крепежных изделий и электромонтажных конструкций без вяжущих растворов и клеев

ПР 10. Установка опор, крепежных изделий и электромонтажных конструкций с помощью вяжущих растворов и клеев

ПР 11. Соединение алюминиевых и медных жил болтовыми винтовыми зажимами

ПР 12. Опрессовка токоведущих жил сечением 2,5-10 мм2

ПР 13. Ответвление и оконцевание проводов пайкой

ПР 14. Пайка медных жил

ПР 15. Пайка алюминиевых жил

ПР 16. Пайка алюминиевых и медных жил

ПР 17. Соединение и ответвление жил проводов и кабелей

ПР 18. Опрессовка однопроволочных и многопроволочных жил сечением 16-240 мм2

ПР 19. Штамповка жил сечением 25-240 мм.2

ПР 20. Изучение устройства сварочного трансформатора

Раздел 2. Слесарно-сборочные работы

ПР 21. Составление инструкционно – технологической карты по разметке

ПР 22. Освоение приемов разметки на плоскости.

ПР 23. Использование измерительного инструмента

ПР 24. Выполнение разрубания и вырубания металла, разрубание металла на плите и по уровню губок тисков, вырубание заготовок различных очертаний

ПР 25. Составление инструкционно – технологической карты по опиливанию.

ПР 26. Гибка профилей разных радиусов кривизны.

ПР 27. Составление инструкционно – технологической карты по сверлению.

ПР 28. Сверление, зенкование и зенкерование отверстий

ПР 29. Составление инструкционно – технологической карты по нарезанию резьбы.

ПР 30. Составление инструкционно – технологической карты по пайке.

ПР31. Выполнение пайки и определение дефектов соединения

ПР 32. Соединение деталей заклепками с потайными головками

ПР 33. Исследование на прочность клеевых соединений.

ПР 34. Изучение и исследование конструкций разъемных соединений

ПР 35 Сборка резьбовых соединений.

ПР 36. Сборка шпоночных и шлицевых соединений.

ПР 37. Сборка подшипников скольжения на валу (работа со схемой, составление технологической карты).

ПР 38. Изучение зубчатых передач

ПР 39. Заполнение таблицы по монтажным съемникам и приспособлениям для запрессовки.

ПР 40. Выполнение сборки механизмов преобразования движения

Выполнение заданий к практическим занятиям, ответы на контрольные вопросы к ним способствуют контролю умений студентов  по профессиональному модулю ПМ.05 Выполнение работ по профессии 19842 Электромонтер по обслуживанию подстанций

Цели, задачи, задания, порядок проведения, контрольные вопросы, а также критерии оценки практических занятий представлены в методических указаниях к выполнению ЛПЗ  по профессиональному модулю ПМ.05 Выполнение работ по профессии 19842 Электромонтер по обслуживанию подстанций