Приложение № ___ к ОПОП по профессии 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей утвержденной приказом директора ГБПОУ ЧГСК от «__» ________№____

# Рабочая программа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01«РЕМОНТ АППАРАТУРЫ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ»

Профессия 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей

Форма обучения очное

Квалификация выпускника: Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и

автоматики и электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи;

Срок обучения 2 года 10 месяцев

Базовое образование основное общее

Грозный, 2021

Рабочая программа профессионального модуля. ПМ.01«Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей, утвержденного приказом Минобрнауки России 10.01.2018 г. № 4 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.07 Электромонтёр по ремонту электросетей»

Организация – разработчик: ГБПОУ «Чеченский государственный строительный колледж»

Разработчик:

преподаватель профессиональных дисциплин _______________ __________________________

Техническая экспертиза рабочей программы ПМ.01«Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики» пройдена.

Эксперты:

Председатель ПЦК профессиональных дисциплин  _________________ Н.П. Энкашева

(подпись)

Методист ГБПОУ ЧГСК ____________________С.Х. Ибишева

(подпись)

| СОГЛАСОВАНО: Заместитель директора по УПР ГБПОУ ЧГСК _________________ Б.А. Дильмаева «____» ____________ 2021 г. |  |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ Рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ……………………………………………………………………………………4 |  |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ……………………………………………………………………………………5 |  |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля……………………………………………………………………………………6 |  |
| 4 условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ……………………………………………………………………………………10 |  |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)………………………………………………………………………..13 |  |

1. паспорт Рабочей ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01«Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики»

1.1.Область применения рабочей программы

Программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД).

В профессиональный модуль основной профессиональной образовательной программы входит междисциплинарные курсы:

- МДК.01.01 «Техническая эксплуатация аппаратуры релейной защиты автоматики»;

2. РЕЗУЛЬТАТОМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ЯВЛЯЕТСЯ ОВЛАДЕНИЕ СТУДЕНТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ:

2.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке |

2.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики |
| ПК 1.1. | Определять пригодность аппаратуры релейной защиты, автоматики и средств измерения. |
| ПК 1.2. | Выполнять сборку, регулировку, ремонт, испытания, техническое обслуживание реле средней сложности. |
| ПК 1.3 | Выполнять сборку, регулировку, испытание, техническое обслуживание защит средней сложности. |
| ПК 1.4. | Проводить испытание изоляции цепей вторичной коммутации |
| ПК 1.5. | Выполнять ремонт и техническое обслуживание испытательных устройств. |

2.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

| Иметь практический опыт | определении пригодности аппаратуры к дальнейшей эксплуатации; перемотке катушек реле; настройке характеристик срабатывания реле, ревизии и устранении дефектов в схеме внутренних соединений; проверке действия на отключение газовой защиты; подборе, установки, проверки приборов световой и звуковой сигнализации; проведении замеров изоляции; сборке схем испытательных устройств; проведении поверки испытательных устройств; |
| --- | --- |
| уметь | выявлять дефекты, определять причины неисправности; определять пригодность аппаратуры к дальнейшей эксплуатации; определять возможность восстановления элементов и узлов обслуживаемого оборудования; выполнять маркировку выводов деталей, разбирать и собирать механизмы реле, проводить регулировку реле, обрабатывать детали по чертежам; проводить испытания реле; выполнять чистку, промывку узлов и деталей; выполнять маркировку и наладку элементов схемы; выявлять и устранять дефекты электрических схем; проводить настройку и регулировку схем; испытывать схемы защит; проводить замер изоляции при помощи приборов; выявлять и устранять дефекты изоляции; выполнять сборку схем испытательных устройств; выявлять и устранять дефекты устройств; проводить поверку испытательных устройств; |
| знать | основные дефекты аппаратуры релейной защиты, автоматики и средств измерения; технические характеристики обслуживаемого оборудования; назначение реле; конструкцию и принцип действия, основные параметры, схемы подключения; приемы работ по сборке, ремонту и регулировки реле; аппаратуру, способы и порядок проведения испытания реле; принцип действия защиты; схемы соединения элементов защиты; основные параметры защиты; аппаратуру, способы и порядок проведения испытания защиты; источники и схемы питания постоянного и переменного оперативного тока; типы и технические характеристики изоляции; назначение, конструкцию испытательных приборов; методики проведения испытаний; назначение, схему устройств испытательного оборудования; порядок проведения испытания. |

2.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов - 982

Из них   на освоение МДК - 316

на практики, в том числе учебную - 144

и производственную - 432

самостоятельная работа – 66

экзамен по МДК – 12

экзамен квалификационный - 12

3. Структура и содержание профессионального модуля

3.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, час. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Учебная | Производственная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПК 1.1 ОК 01-05, 08-10 | Раздел 1. Аппаратура релейной защиты, автоматики и средств измерения средней сложности. | 42 | 30 | 12 | - | 144 | 432 | 66 |
| ПК 1.2 ОК 01-05, 08-10 | Раздел 2.Сборка, регулировка, ремонт, испытания, техническое обслуживание реле средней сложности | 66 | 50 | 16 |  |  |  |  |
| ПК 1.3 ОК 01-05, 08-10 | Раздел 3. Сборка, регулировка, испытание и техническое обслуживание защит средней сложности. | 86 | 62 | 24 |  |  |  |  |
| ПК 1.4 ОК 01-05, 08-10 | Раздел 4. Испытание изоляции цепей вторичной коммутации | 80 | 72 | 8 |  |  |  |  |
| ПК 1.5 ОК 01-05, 08-10 | Раздел 5. Ремонт и техническое обслуживание испытательных устройств | 42 | 42 | 0 |  |  |  |  |
| Всего: |  | 316 | 256 | 60 | 0 | 144 | 432 | 66 |
| Экзамен по МДК |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Экзамен квалификационный |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 340 | 256 | 60 | 0 | 144 | 432 | 66 |

3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся | Объем в часах |
| --- | --- | --- |
| МДК 01.01 «Техническая эксплуатация аппаратуры релейной защиты и автоматики» |  | 316 |
| Раздел 1. Аппаратура релейной защиты, автоматики и средств измерения средней сложности |  | 42 |
| Тема 1.1. Аппаратура релейной защиты, автоматики и средств измерения средней сложности | Содержание | 30 |
|  | 1. Назначение релейной защиты и автоматики. |  |
|  | 2. Конструкцию и принцип действия |  |
|  | 3.Основные параметры, схемы подключения |  |
|  | Тематика практических занятий | 12 |
|  | 1.Изучение конструкций реле, применение в схемах релейной защиты | 4 |
|  | 2.Ознакомление с устройством и принципом действия устройств защитного отключения (УЗО) | 4 |
|  | 3.Изучение конструкции реле контроля напряжения | 4 |
| Раздел 2.Сборка, регулировка, ремонт, испытания, техническое обслуживание реле средней сложности. |  | 66 |
| Тема 1.2. Приемы сборки, регулировки, ремонта, испытания, техническое обслуживание реле средней сложности. | Содержание | 50 |
|  | 1. Основные дефекты аппаратуры релейной защиты. |  |
|  | 2. Основные дефекты автоматики и средств измерения. |  |
|  | 3. Технические характеристики обслуживаемого оборудования. |  |
|  | 4. Приемы работ по сборке, ремонту и регулировки реле. |  |
|  | 5. Аппаратура, способы и порядок проведения испытания реле. |  |
|  | Тематика практических занятий | 16 |
|  | 1.Исследование реле максимального тока | 4 |
|  | 2.Исследование электромагнитного реле напряжение РН-53 | 4 |
|  | 3Исследование электромагнитного реле напряжение РН-53 | 4 |
|  | 4.Исследование реле времени с анкерным механизмом | 4 |
| Раздел 3. Сборка, регулировка, испытание и техническое обслуживание защит средней сложности. |  | 86 |
| Тема 1.3. Сборка, регулировка, испытание и техническое обслуживание защит средней сложности. | Содержание |  |
|  | 1.Основные понятия релейной защиты и автоматики | 62 |
|  | 2.Виды повреждений в электроэнергетических системах |  |
|  | 3.Общие принципы выполнения релейной защиты |  |
|  | 4.Изображение реле на принципиальных схемах. |  |
|  | 5.Классификации и принципы работы релейной защиты |  |
|  | 6.Основные требования, предъявляемые к релейной защите. |  |
|  | Тематика практических занятий | 24 |
|  | 1.Исследование защитных характеристик плавких предохранителей | 4 |
|  | 2.Исследование автоматических выключателей. | 4 |
|  | 3.Исследование работы магнитного пускателя с тепловым реле и АВР | 4 |
|  | 4.Защита электродвигателей напряжением до 1 кВ | 4 |
|  | 5.Автоматика электродвигателей напряжением до 1 кВ | 4 |
|  | 6.Защита электродвигателя от понижения напряжения | 4 |
| Раздел 4. Испытание изоляции цепей вторичной коммутации. |  | 80 |
| Тема 1.4. Испытание изоляции цепей вторичной коммутации | Содержание |  |
|  | 1.Объем и нормы приемо-сдаточных испытаний | 72 |
|  | 2.Приборы и аппараты для и испытания вторичных цепей |  |
|  | 3.Методика испытания электрической прочности электрооборудования и цепей вторичной коммутации повышенным напряжением промышленной частоты до 0,4 кв |  |
|  | 4.Проверка схем вторичной коммутации под напряжением |  |
|  | 5.Технология проверки, наладки и испытания электрических аппаратов до 0,4 кв |  |
|  | 6.Методика проведения испытаний электродвигателей до 0,4 кв |  |
|  | 7.Методика проведения испытаний электропроводок напряжением до 0,4 кв. |  |
|  | Тематика практических занятий | 8 |
|  | 1.Испытания сопротивления изоляции токоведущих частей электроустановок | 4 |
|  | 2.Проверка и испытания электрических аппаратов | 4 |
| Раздел 5. Ремонт и техническое обслуживание испытательных устройств. |  | 42 |
| Тема 1.5. Ремонт и техническое обслуживание испытательных устройств. | Содержание |  |
|  | 1.Приборное обеспечение при выполнении работ по техническому обслуживанию устройств РЗ | 42 |
|  | 2. Система технического обслуживания и ремонта испытательных устройств. |  |
|  | 3. Техническое обслуживание и ремонт электроизмерительных приборов |  |
|  | 4. Электротехнические лаборатории и испытательные электроустановки. |  |
| Тематика самостоятельной учебной работы при изучении МДК 01.01 «Техническая эксплуатация аппаратуры релейной защиты и автоматики» Темы рефератов: Тиристорные контакторы. Реле и их разновидности. Схемы подключения трансформаторов тока и напряжения, особенности их эксплуатации. Составление электрических схем: Составление технологического процесса по ремонту |  | 66 |
| Экзамен по МДК |  | 12 |
| Всего |  | 394 |
| Учебная практика |  | 144 |
| Производственная практика |  | 432 |
| Экзамен квалификационный |  | 12 |
| Итого |  | 982 |

- условия реализации  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты:

электротехники;

Лабораторий: наладки и испытаний устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации; ремонта устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации, электрооборудования электрических станций, сетей и систем; эксплуатации и ремонта электрических станций, сетей и систем;

Мастерские:

слесарно-механическая;

электромонтажная.

Полигоны:

- электрооборудования станций и подстанций

Залы:

библиотека, читальный зал с выходом в сеть «Интернет»;

4.2. Информационное обеспечение реализации программы

4.2.1. Печатные издания

Основные источники:

1. Киреева Э.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования- 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2016. -288 с.

2. Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника: учеб. пособие для нач. проф. образования -5 – е изд., стер. –М.: Академия, 2014. – 336 с.

3. Сибикин Ю.Д Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования- М.: Академия, 2016. – 256 с.

4.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Информационный портал для электромонтеров - Режим доступа: http://electromonter.info

2. Информационный портал для электромонтеров - Режим доступа: http:// elektromontery.ru

8. "Школа для электрика" - образовательный сайт Режим доступа http://ElectricalSchool.info

9. Министерство образования Российской Федерации. - Режим доступа: http://ed.gov.ru

10. Национальный портал "Российский общеобразовательный портал». - Режим доступа: http://school.edu.ru

11. Нормативно-технические документы. - Режим доступа: http://энергосайт.рф

12. Специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании». - Режим доступа: http://ict.edu.ru

13. Информационный портал для электромонтеров. - Режим доступа: http://skrutka.ru

9. Нормативно-технические документы. - Режим доступа: http://electrolibrary.info

10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - Режим доступа: http://fcior.edu.ru

11. Информационный электронный журнал «Школа для электрика. Курс молодого бойца»

Режим доступа: http://csu-konda-mp4.ru

4.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

1.Девочкин О.В.Лонхнин  В.В., Меркулов Р.В. «Электрические аппараты»: учебное пособие для  учреждений  среднего проф. Образования – М.: Издательский центр «Академия», 2013.

2.Нестеренко В.М. «Технология электромонтажных работ»: учебное пособие для учреждений среднего проф. Образования – М.: Издательский центр «Академия», 2014.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

В целях реализации компетентностного подхода следует использовать в образовательном процессе активные и интерактивные формы проведения занятий (моделирование производственных ситуаций, деловые и ролевые игры, разбор конкретной ситуации, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающегося. При реализации профессионального модуля предусматривается учебная и производственные практики (по профилю  профессии).

Производственная  практика (по профилю профессии) проводится по окончании изучения профессиональных модулей.

Цели, задачи, программы практики определяются образовательным учреждением.

Итоговая аттестация предполагает обязательное наличие положительной аттестации по междисциплинарным курсам МДК 01.01. Техническая эксплуатация воздушных линий электропередачи.

Консультации для обучающихся проводятся на основе графиков на протяжении всего процесса освоения профессионального модуля (индивидуальные, групповые, письменные, устные).

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам МДК 01.01. Техническая эксплуатация воздушных линий электропередачи.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой.

Инженерно-педагогический состав:

- наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю профессионального модуля МДК 01.01. Техническая эксплуатация воздушных линий электропередачи.

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, либо прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

Руководство практикой должны осуществлять преподаватели междисциплинарного курса профессионального модуля МДК 01.01. Техническая эксплуатация воздушных линий электропередачи.

.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Профессиональные и общие компетенции, формируемые в рамках модуля | Оцениваемые знания и умения, действия | Методы оценки | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Определять пригодность аппаратуры релейной защиты, автоматики и средств измерения. | Определяет неисправности электрооборудования и объем работ по их устранению и ремонту; Определяет пригодность аппаратуры релейной защиты, автоматики и средств измерения; Применяет средства измерения на рабочем месте; Организовывает рабочее место. | 1.Тестирование 2.Защита лабораторных и практических работ. 3. Реферат 4.Экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ по учебной и производственной практике. | 91-100% правильных ответов оценка 5 (отлично) 71-90% правильных ответов оценка 4 (хорошо) 61-70% правильных ответов оценка 3 (удовлетворительно) Менее 60% правильных ответов оценка 2 (неудовлетворительно) Экспертное наблюдение. Оценивание по критериям по виду деятельности (компетенциям): 2 балла - выполнение задания, 1 балл - частично верно, 0 баллов - задание не выполнено. |
| ПК 1.2 Выполнять сборку, регулировку, ремонт, испытания, техническое обслуживание реле средней сложности | Выполняет работы по различным видам технического обслуживания; Использует специальный инструмент, приборы, оборудование; Организовывает рабочее место. | 1.Тестирование 2.Защита лабораторных и практических работ. 3. Реферат 4.Экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ по учебной и производственной практике. |  |
| ПК 1.3 Выполнять сборку, регулировку, испытание, техническое обслуживание защит средней сложности. | Выполняет сборку, ремонт, регулировку, испытание, техническое обслуживание защит средней сложности. Определяет неисправности и объем работ по их устранению, ремонту и испытанию; Определяет способы и средства ремонта; Разбирает, собирает схемы защиты средней сложности устраняет неисправности. | 1.Тестирование 2.Защита лабораторных и практических работ. 3. Реферат 4.Экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ по учебной и производственной практике. |  |
| ПК 1.4 Испытание изоляции цепей вторичной коммутации | Проводит испытание изоляции цепей вторичной коммутации; Делает выводы о возможности дальнейшей эксплуатации электрооборудования | 1.Тестирование 2.Защита лабораторных и практических работ. 3. Реферат 4.Экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ по учебной и производственной практике. |  |
| ПК 1.5 Выполнять ремонт и техническое обслуживание испытательных устройств. | Выполняет ремонт и техническое обслуживание испытательных устройств. | 1.Тестирование 2.Защита лабораторных и практических работ. 3. Реферат 4.Экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ по учебной и производственной практике. |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Знания Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить. Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном контексте. Алгоритмы выполнения работ в профессиональной области. Методы работы в профессиональной сфере. Порядок оценки результатов решения задач профессиональной. | Наблюдение Собеседование Тестирование | Оценивание по критериям по виду деятельности (компетенциям): 2 балла-показатель присутствует полностью, 1 балл-частично присутствует, 0 баллов - отсутствие показателя. |
|  | Умения Распознавать задачу в профессиональном контексте; Анализировать задачу и выделять её составные части; Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи; Определить необходимые ресурсы; Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). |  |  |
|  | Практический опыт Распознает ситуации в различных контекстах. Проводит анализ ситуаций при решении задач профессиональной деятельности. Определяет этапы решения задачи. Выделяет все возможные источники нужных ресурсов, в том числе неочевидных. |  |  |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности. Приемы структурирования информации. Формат оформления результатов поиска информации. | Наблюдение Собеседование Тестирование | Оценивание по критериям по виду деятельности (компетенциям): 2 балла-показатель присутствует полностью, 1 балл-частично присутствует, 0 баллов - отсутствие показателя. |
|  | Определять задачи поиска информации. Определять необходимые источники информации. Структурировать получаемую информацию. Выделять наиболее значимое в перечне информации. Оценивать практическую значимость результатов поиска. Оформлять результаты поиска. |  |  |
|  | Проводит анализ полученной информации, выделяет в ней главные аспекты. Структурирует отобранную информацию в соответствии с параметрами поиска. Интерпретирует полученную информацию в контексте профессиональной деятельности. |  |  |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | Знания Закономерности и принципы процессов самоорганизации, самообразования и саморазвития, особенности их реализации в контексте образования на протяжении всей жизни. | Наблюдение Собеседование Тестирование | Оценивание по критериям по виду деятельности (компетенциям): 2 балла-показатель присутствует полностью, 1 балл-частично присутствует, 0 баллов - отсутствие показателя. |
|  | Умения Планировать цели и устанавливать приоритеты собственного профессионально-карьерного развития с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения; Осуществлять задачи саморазвития в контексте образования в течение всей жизни |  |  |
|  | Практический опыт Определяет цели собственного профессионального и личностного развития на ближнюю и дальнюю перспективу. |  |  |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Знания Профессионально - этические принципы и нормы в профессиональной деятельности. | Наблюдение Собеседование Тестирование | Оценивание по критериям по виду деятельности (компетенциям): 2 балла-показатель присутствует полностью, 1 балл-частично присутствует, 0 баллов - отсутствие показателя. |
|  | Умения Применять этические нормы к практике деловых отношений. |  |  |
|  | Практический опыт Выполняет различные функциональные роли в процессе учебно-производственной деятельности. Достигает необходимых результатов при выполнении учебно-производственных задач. |  |  |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Знание Основные правила составления и оформления различных деловых документов, необходимых для осуществления профессиональной трудовой деятельности. | Наблюдение Собеседование Тестирование | Оценивание по критериям по виду деятельности (компетенциям): 2 балла-показатель присутствует полностью, 1 балл-частично присутствует, 0 баллов - отсутствие показателя. |
|  | Умения Участвовать в обсуждении профессиональных ситуаций, проблем; Составлять и оформлять документы необходимые для осуществления профессиональной трудовой деятельности. |  |  |
|  | Практический опыт Говорит и пишет на государственном языке в соответствии с традициями, нормами и правилами государственного языка. |  |  |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | Знания Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации; Организация межсетевого взаимодействия; Принципы защиты информации от несанкционированного доступа; Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности Правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения; Основные понятия автоматизированной обработки информации. | Наблюдение Собеседование Тестирование | Оценивание по критериям по виду деятельности (компетенциям): 2 балла-показатель присутствует полностью, 1 балл-частично присутствует, 0 баллов - отсутствие показателя. |
|  | Умения Использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; Обрабатывать текстовую и табличную информацию; Использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; Создавать презентации; Применять антивирусные средства защиты информации; Применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; Пользоваться автоматизированными системами делопроизводств; Применять методы и средства защиты информации. |  |  |
|  | Практический опыт Обрабатывает текстовую и табличную информацию. Создает презентации. Применяет антивирусные средства защиты информации. Применяет специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки информации. Использует автоматизированными системами делопроизводства. |  |  |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. | Знания Виды и типы профессиональной документации (инструкции, регламент, техпаспорта, стандарты и др). | Наблюдение Собеседование Тестирование | Оценивание по критериям по виду деятельности (компетенциям): 2 балла-показатель присутствует полностью, 1 балл-частично присутствует, 0 баллов - отсутствие показателя. |
|  | Умения Осуществлять поиск, отбор профессиональной документации с помощью справочно-правовых систем и др. |  |  |
|  | Практический опыт Использует лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) профессиональной документации. |  |  |