Приложение № ___ к ОПОП по профессии 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей утвержденной приказом директора ГБПОУ ЧГСК от «__» ________№____

# Рабочая программа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 «РЕМОНТ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ»

Профессия 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей

Форма обучения очное

Квалификация выпускника: Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и

автоматики и электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи;

Срок обучения 2 года 10 месяцев

Базовое образование основное общее

Грозный, 2021

Рабочая программа профессионального модуля. ПМ.02«Ремонт воздушных линий электропередачи» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей, утвержденного приказом Минобрнауки России 10.01.2018 г. № 4 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.07 Электромонтёр по ремонту электросетей»

Организация – разработчик: ГБПОУ «Чеченский государственный строительный колледж»

Разработчик:

преподаватель профессиональных дисциплин _______________ __________________________

Техническая экспертиза рабочей программы ПМ.01«Ремонт воздушных линий электропередачи» пройдена.

Эксперты:

Председатель ПЦК профессиональных дисциплин  _________________ Н.П. Энкашева

(подпись)

Методист ГБПОУ ЧГСК ____________________С.Х. Ибишева

(подпись)

| СОГЛАСОВАНО: Заместитель директора по УПР ГБПОУ ЧГСК _________________ Б.А. Дильмаева «____» ____________ 2021 г. |  |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ Рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ……………………………………………………………………………………4 |  |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ……………………………………………………………………………………5 |  |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля……………………………………………………………………………………7 |  |
| 4 условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ……………………………………………………………………………………11 |  |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)………………………………………………………………………..13 |  |

1. паспорт Рабочей ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02«Ремонт воздушных линий электропередачи»

1.1.Область применения рабочей программы

Программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД).

В профессиональный модуль основной профессиональной образовательной программы входит междисциплинарные курсы:

- МДК.02.01 «Техническая эксплуатация воздушных линий электропередачи»;

2. РЕЗУЛЬТАТОМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ЯВЛЯЕТСЯ ОВЛАДЕНИЕ СТУДЕНТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ:

2.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке |

2.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Ремонт воздушных линий электропередачи |
| ПК 2.1. | Выполнять ремонт, монтаж, демонтаж и техническое обслуживание линий электропередачи на напряжение до 110 кВ. |
| ПК 2.2. | Выполнять верховые проверки на отключенных линиях напряжением до 110 кВ. |
| ПК 2.3. | Выполнять проверку, реконструкцию, ремонт деревянных и металлических опор. |
| ПК 2.4. | Выполнять такелажные работы, проводить проверку такелажного оборудования и оснастки. |
| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |

2.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

| Иметь практический опыт | смене гирлянды подвесных изоляторов; замере стрелы провеса и визировка; сращивании способом обжатия и опрессования; установке и снятие разрядников 35 кВ под напряжением; ремонте заземления опор; верховых осмотрах линии электропередачи; составлении схем и паспортов; выемке проводов и тросов из зажимов; замене опор, заготовки, установки деревянных опор, проверки на загнивание деревянных опор; антисептирование древесины; очистке и окраске металлических опор; ремонте фундамента; оформление результатов обследования и составления технической документации; крепление и перемещение грузов, натягивания проводов и тросов; |
| --- | --- |
| уметь | выполнять слесарные операции по изготовлению конструкций и деталей; определять причины неисправности, составлять техническую документацию; проводить монтаж и демонтаж линии, средств изоляции и грозозащиты, ответвлений, заземляющих спусков и контуров заземления; проводить проверки высоковольтной линии электропередачи с выемкой проводов и тросов из зажимов, детальную проверку подвесной арматуры; проводить обследование линии электропередачи; оформлять техническую документацию; выполнять заготовку, установку деревянных опор, проводить проверку на загнивание деревянных опор, антисептирование древесины опор; выполнять ремонт фундамента опор, проводить проверку ржавления, очистку и окраску металлических опор; проводить проверку ржавления металлических траверс, железобетонных опор; оформлять результаты обследования и составления технической документации; выполнять перемещение грузов, натягивание проводов и тросов при помощи грузоподъемных механизмов и специальных приспособлений, проверять исправность такелажного оборудования; |
| знать | основные характеристики воздушных линий электропередачи и их классификацию; конструкцию проводов и тросов; конструкцию изоляторов, их технические данные, способы отбраковки; конструкции сцепной арматуры, поддерживающих и натяжных зажимов; устройство защитной арматуры; дефекты, возникающие в арматуре, разрядниках, молниеотводах на линиях электропередачи и способы их устранения; приемы работ по безопасности при проведении верхолазных работ; способы проведения верховой проверки, типы и конструкции натяжной, сцепной арматуры, детали крепления проводов, тросов и изоляторов; требования, предъявляемые к обслуживаемому оборудованию; конструкцию и классификацию опор; технические требования к деревянным опорам; допуски при сборке деревянных опор; методы проверки на загнивание деревянных опор; технологию антисептирования древесины опор; инструменты, применяемые при замерах опор; требования, предъявляемые к фундаментам опор; технические условия на производство и приемку строительных и монтажных работ при сооружении фундаментов; марки сталей, применяющихся при изготовлении металлических опор; конструкцию и требования, предъявляемые к грузоподъемным машинам и механизмам, устройствам и приспособлениям; способы крепления грузов; строительные нормы и правила, регламентирующие деятельность; |

2.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов - 958

Из них   на освоение МДК - 301

на практики, в том числе учебную - 144

и производственную - 432

самостоятельная работа – 57

экзамен по МДК-12

экзамен квалификационный - 12

3. Структура и содержание профессионального модуля

3.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, час. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Учебная | Производственная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПК 2.1, 2.4 ОК 01. – ОК 11 | Раздел 1. Устройство, монтаж и демонтаж линий электропередачи на напряжение до 110 кВ. | 173 | 149 | 24 | 0 | 144 | 432 | 57 |
| ПК 2.2, 2.3 ОК 01. – ОК 11 | Раздел 2. Техническое обслуживание и ремонт линий электропередачи на напряжение до 110 кВ. | 128 | 116 | 12 |  |  |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  | 301 | 265 | 80 | 0 | 144 | 432 | 57 |
| Экзамен по МДК |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Экзамен квалификационный |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 325 | 265 | 80 | 0 | 144 | 432 | 57 |

3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем в часах |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| МДК 02.01 «Техническая эксплуатация воздушных линий электропередачи» |  | 301 |
| Раздел 1. Устройство, монтаж и демонтаж линий электропередачи на напряжение до 110 кВ. |  | 173 |
| Тема 2.1. Устройство линий электропередачи на напряжение до 110 кВ. | Содержание | 73 |
|  | 1. Общие сведения о воздушных линиях. Классификация ВЛ. Основные элементы ВЛ | 53 |
|  | 2 .Опоры и фундамент ЛЭП |  |
|  | 3. Провода, изоляторы и линейная арматура. |  |
|  | Тематика практических занятий | 20 |
|  | 1. Изучение конструкции опор воздушных линий электропередачи | 4 |
|  | 2.Изучение конструкции марок проводов, способ подвески изоляторов на опорах, линейной арматуры воздушных линий электропередачи. | 4 |
|  | 3.Провода воздушных линий выделение элементов конструкции | 4 |
|  | 4.Арматура воздушных линий | 4 |
|  | 5. Способы крепления проводов ВЛ к изоляторам | 4 |
| Тема 2.2 Монтаж и демонтаж линий электропередачи на напряжение до 110 кВ. | Содержание | 100 |
|  | Технология монтажа линии, средств изоляции и грозозащиты, ответвлений, заземляющих спусков и контуров заземления. | 96 |
|  | Технология демонтажа линии, средств изоляции и грозозащиты, ответвлений, заземляющих спусков и контуров заземления; |  |
|  | Допуски при сборке деревянных опор; инструменты, применяемые при замерах опор; |  |
|  | Технические условия на производство и приемку строительных и монтажных работ при сооружении фундаментов; |  |
|  | Марки сталей, применяющихся при изготовлении металлических опор; |  |
|  | Конструкции и требования, предъявляемые к грузоподъемным машинам и механизмам, устройствам и приспособлениям; |  |
|  | Способы крепления грузов; строительные нормы и правила, регламентирующие деятельность. |  |
|  | Определение усилий при подъеме опор, такелажные работы, проводить проверку такелажного оборудования и оснастки. |  |
|  | Тематика практических занятий | 4 |
|  | 1.Подготовка опор к демонтажу. Демонтаж опор. | 4 |
| Раздел 2. Техническое обслуживание и ремонт линий электропередачи на напряжение до 110 кВ. |  | 128 |
| Тема 2.2 Техническое обслуживание линий электропередачи на напряжение до 110 кВ. | Содержание | 60 |
|  | 1.Приемка воздушных линий в эксплуатацию. Охрана воздушных линий. |  |
|  | 2.Требования, предъявляемые к техническому обслуживанию фундаментов, опор, проводов и элементов их крепления, изоляторов, траверс, заземляющих устройств. |  |
|  | 3.Эксплуатация деревянных опор. Технические требования к деревянным опорам. |  |
|  | 4.Эксплуатация железных и железобетонных опор. Технические требования к железным и железобетонных опорам |  |
|  | 5. Способы проведения верховой проверки. |  |
|  | Тематика практических занятий | 4 |
|  | Подготовка к сдаче ВЛ в эксплуатацию. | 4 |
| Тема 2.3. Ремонт линий электропередачи на напряжение до 110 кВ. | Содержание | 68 |
|  | 1.Основные неисправности линий электропередачи | 60 |
|  | 2.Ремонт фундамента опор. |  |
|  | 3.Ремонт металлических опор: проверка ржавления, очистка и окраска. |  |
|  | 4.Ремонт деревянных опор: проверка на загнивание опор; антисептирование древесины. |  |
|  | 5.Реконструкцию деревянных и металлических опор |  |
|  | Тематика практических занятий | 8 |
|  | 1.Изучение характерных неисправностей воздушных линий | 4 |
|  | 2.Отбраковка соединений проводов ВЛ | 4 |
| Тематика самостоятельной учебной работы при изучении МДК 02.01 «Техническая эксплуатация воздушных линий электропередачи» Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, нормативной документации, производственных инструкций (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Оформление фрагментов технической документации. Решение ситуационных задач Анализ производственных ситуаций Разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма на производственном участке |  | 57 |
| Экзамен по МДК |  | 12 |
| Всего |  | 313 |
| Учебная практика |  | 144 |
| Производственная практика |  | 432 |
| Экзамен квалификационный |  | 12 |
| Итого |  | 958 |

- условия реализации  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты:

Электротехники, электроснабжения

мастерских:

слесарно-механическая;

электромонтажная.

лабораторий:

электротехники и электроники;

технического обслуживания электрооборудования.

библиотека, читальный зал с выходом в сеть «Интернет»;

Полигоны:

воздушная линия 0,4 кВ и 10 кВ;

трансформаторная подстанция 10/04 кВ.

4.2. Информационное обеспечение реализации программы

4.2.1. Печатные издания

Нестеренко В.М. «Технология электромонтажных работ»: учебное пособие для учреждений нач. проф. Образования – М.: Издательский центр «Академия», 2014.

Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника: учеб. пособие для нач. проф. образования -5 – е изд., стер. –М.: Академия, 2014. – 336 с.

4.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

http://www.elektro.elektrozavod.ru/

http://www.injene.ru/docs/expert_electr_energ.htm

http://library.nstu.ru/prezentazia_izdanii/prez_jurnal/elektronika

http://www.elcp.ru

http://www.gostinfo.ru

4.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

Сибикин Ю. Д. «Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий»: Учебник в 2-х книгах для НПО. – М.: Издательский центр «Академия», 2014.

Соколова Е.М. «Электрическое и электромеханическое оборудование: Общепромышленные механизмы и бытовая техника»: учебное пособие для студ. Учреждений сред.проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2014.

Шабат В.К. «Электромеханические переходные процессы в электроэнергетических системах»: учебное пособие для студ. Учреждений высш. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2014.

1 ПУЭ. - М.: Энергоатомиздат, 2010.

ГОСТ T521-V1-81 ЕСКД Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

В целях реализации компетентного подхода следует использовать в образовательном процессе активные и интерактивные формы проведения занятий (моделирование производственных ситуаций, деловые и ролевые игры, разбор конкретной ситуации, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающегося. При реализации профессионального модуля предусматривается учебная и производственные практики (по профилю  профессии).

Производственная  практика (по профилю профессии) проводится по окончании изучения профессиональных модулей.

Цели, задачи, программы практики определяются образовательным учреждением.

Итоговая аттестация предполагает обязательное наличие положительной аттестации по междисциплинарным курсам МДК 02.01. Техническая эксплуатация воздушных линий электропередачи.	 Консультации для обучающихся проводятся на основе графиков на протяжении всего процесса освоения профессионального модуля (индивидуальные, групповые, письменные, устные).

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам МДК 02.01. Техническая эксплуатация воздушных линий электропередачи. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой.

Инженерно-педагогический состав:

- наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю профессионального модуля МДК 02.01. Техническая эксплуатация воздушных линий электропередачи.- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, либо прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

Руководство практикой должны осуществлять преподаватели междисциплинарного курса профессионального модуля МДК 02.01. Техническая эксплуатация воздушных линий электропередачи.

.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Профессиональные и общие компетенции, формируемые в рамках модуля | Оцениваемые знания и умения, действия | Методы оценки | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Выполнять ремонт, монтаж, демонтаж и техническое обслуживание линий электропередачи на напряжение до 110 кВ. | Выполняет ремонт, монтаж, демонтаж и техническое обслуживание линий электропередачи на напряжение до 110кВ.Определяет неисправности линий электропередачи на напряжение до 110 кВ.и объем работ по их устранению и ремонту; Применяет средства измерения на рабочем месте; Организовывает рабочее место. | 1.Тестирование 2.Защита лабораторных и практических работ. 3. Реферат 4.Экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ по учебной и производственной практике. | 91-100% правильных ответов оценка 5 (отлично) 71-90% правильных ответов оценка 4 (хорошо) 61-70% правильных ответов оценка 3 (удовлетворительно) Менее 60% правильных ответов оценка 2 (неудовлетворительно) Экспертное наблюдение. Оценивание по критериям по виду деятельности (компетенциям): 2 балла - выполнение задания, 1 балл - частично верно, 0 баллов - задание не выполнено. |
| ПК 2.2. Выполнять верховые проверки на отключенных линиях напряжением до 110 кВ | Выполняет работы по различным видам технического обслуживания; Использует специальный инструмент, приборы, оборудование; Организовывает рабочее место. | 1.Тестирование 2.Защита лабораторных и практических работ. 3. Реферат 4.Экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ по учебной и производственной практике. |  |
| ПК 2.3. Выполнять проверку, реконструкцию, ремонт деревянных и металлических опор. | Выполняет проверку, реконструкцию, ремонт деревянных и металлических опор. | 1.Тестирование 2.Защита лабораторных и практических работ. 3. Реферат 4.Экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ по учебной и производственной практике. |  |
| ПК 2.4. Выполнять такелажные работы, проводить проверку такелажного оборудования и оснастки. | Выполняет такелажные работы, проводить проверку такелажного оборудования и оснастки. | 1.Тестирование 2.Защита лабораторных и практических работ. 3. Реферат 4.Экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ по учебной и производственной практике. |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Знания Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить. Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном контексте. Алгоритмы выполнения работ в профессиональной области. Методы работы в профессиональной сфере. Порядок оценки результатов решения задач профессиональной. | Наблюдение Собеседование Тестирование | Оценивание по критериям по виду деятельности (компетенциям): 2 балла-показатель присутствует полностью, 1 балл-частично присутствует, 0 баллов - отсутствие показателя. |
|  | Умения Распознавать задачу в профессиональном контексте; Анализировать задачу и выделять её составные части; Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи; Определить необходимые ресурсы; Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). |  |  |
|  | Практический опыт Распознает ситуации в различных контекстах. Проводит анализ ситуаций при решении задач профессиональной деятельности. Определяет этапы решения задачи. Выделяет все возможные источники нужных ресурсов, в том числе неочевидных. |  |  |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности. Приемы структурирования информации. Формат оформления результатов поиска информации. | Наблюдение Собеседование Тестирование | Оценивание по критериям по виду деятельности (компетенциям): 2 балла-показатель присутствует полностью, 1 балл-частично присутствует, 0 баллов - отсутствие показателя. |
|  | Определять задачи поиска информации. Определять необходимые источники информации. Структурировать получаемую информацию. Выделять наиболее значимое в перечне информации. Оценивать практическую значимость результатов поиска. Оформлять результаты поиска. |  |  |
|  | Проводит анализ полученной информации, выделяет в ней главные аспекты. Структурирует отобранную информацию в соответствии с параметрами поиска. Интерпретирует полученную информацию в контексте профессиональной деятельности. |  |  |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | Знания Закономерности и принципы процессов самоорганизации, самообразования и саморазвития, особенности их реализации в контексте образования на протяжении всей жизни. | Наблюдение Собеседование Тестирование | Оценивание по критериям по виду деятельности (компетенциям): 2 балла-показатель присутствует полностью, 1 балл-частично присутствует, 0 баллов - отсутствие показателя. |
|  | Умения Планировать цели и устанавливать приоритеты собственного профессионально-карьерного развития с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения; Осуществлять задачи саморазвития в контексте образования в течение всей жизни |  |  |
|  | Практический опыт Определяет цели собственного профессионального и личностного развития на ближнюю и дальнюю перспективу. |  |  |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Знания Профессионально - этические принципы и нормы в профессиональной деятельности. | Наблюдение Собеседование Тестирование | Оценивание по критериям по виду деятельности (компетенциям): 2 балла-показатель присутствует полностью, 1 балл-частично присутствует, 0 баллов - отсутствие показателя. |
|  | Умения Применять этические нормы к практике деловых отношений. |  |  |
|  | Практический опыт Выполняет различные функциональные роли в процессе учебно-производственной деятельности. Достигает необходимых результатов при выполнении учебно-производственных задач. |  |  |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Знание Основные правила составления и оформления различных деловых документов, необходимых для осуществления профессиональной трудовой деятельности. | Наблюдение Собеседование Тестирование | Оценивание по критериям по виду деятельности (компетенциям): 2 балла-показатель присутствует полностью, 1 балл-частично присутствует, 0 баллов - отсутствие показателя. |
|  | Умения Участвовать в обсуждении профессиональных ситуаций, проблем; Составлять и оформлять документы необходимые для осуществления профессиональной трудовой деятельности. |  |  |
|  | Практический опыт Говорит и пишет на государственном языке в соответствии с традициями, нормами и правилами государственного языка. |  |  |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | Знания Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации; Организация межсетевого взаимодействия; Принципы защиты информации от несанкционированного доступа; Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности Правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения; Основные понятия автоматизированной обработки информации. | Наблюдение Собеседование Тестирование | Оценивание по критериям по виду деятельности (компетенциям): 2 балла-показатель присутствует полностью, 1 балл-частично присутствует, 0 баллов - отсутствие показателя. |
|  | Умения Использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; Обрабатывать текстовую и табличную информацию; Использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; Создавать презентации; Применять антивирусные средства защиты информации; Применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; Пользоваться автоматизированными системами делопроизводств; Применять методы и средства защиты информации. |  |  |
|  | Практический опыт Обрабатывает текстовую и табличную информацию. Создает презентации. Применяет антивирусные средства защиты информации. Применяет специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки информации. Использует автоматизированными системами делопроизводства. |  |  |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. | Знания Виды и типы профессиональной документации (инструкции, регламент, техпаспорта, стандарты и др). | Наблюдение Собеседование Тестирование | Оценивание по критериям по виду деятельности (компетенциям): 2 балла-показатель присутствует полностью, 1 балл-частично присутствует, 0 баллов - отсутствие показателя. |
|  | Умения Осуществлять поиск, отбор профессиональной документации с помощью справочно-правовых систем и др. |  |  |
|  | Практический опыт Использует лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) профессиональной документации. |  |  |