Приложение   I.1

к ООП по профессии

13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ                      ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧЕЧЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ ЭНЕРГЕТИКИ»

Утверждаю

Директор ___________

Б.Б. Селимов

15.06. 2018 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПМ.02 Ремонт воздушных линий электропередачи

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

по профессии среднего профессионального образования                                                                 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей.

Квалификация: Электромонтер по ремонту

аппаратуры релейной защиты и автоматики

и электромонтер по ремонту воздушных                                                                                                           линий электропередачи;

Форма обучения – очная                                                                                                                             Нормативный срок обучения – 2 год и 10 мес.

на базе основного общего образования

Профиль  получаемого профессионального

образования: технический

Грозный , 2018

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ	ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ                                                        4

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ      8

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ    ПРОГРАММЫ                    ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   ПРАКТИКИ                                                                 10

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                                                   ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ                                                                   13

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля

ПМ. 02 «Ремонт воздушных линий электропередачи» разработана на основе  Федерального государственного образовательного стандарта  для профессии 13.01.07 «Электромонтер по ремонту электросетей»  от 15.01.2018г. № 32.

Разработчик:

Арсаев С.А-Я, преподаватель Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Чеченский техникум энергетики»

Рассмотрено:

на заседании МК профессионального цикла

Протокол №  ___   «__» _________ 2018г.

Рук   _______________ Л.С. Хусаинова

Одобрена

Учебно - методическим советом ГБПОУ «ЧТЭ»

Протокол №  3  от 05.03.  2018г.

Зам. директора по УМР ____________ Л.С. Умарова

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ по профессии среднего профессионального образования                                                                                13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей.

- Область применения программы

Рабочая программа производственной практики - является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей в части освоения основного вида профессиональной деятельности - ремонт и техническое обслуживание оборудование электрических сетей и соответствующих профессиональных компетенций:

ПК 2.1. Выполнять ремонт, монтаж, демонтаж и техническое обслуживание линий электропередачи на напряжение до 110 кВ.

ПК 2.2. Выполнять верховые проверки на отключенных линиях напряжением до 110 кВ.

ПК 2.3. Выполнять проверку, реконструкцию, ремонт деревянных и металлических опор.

ПК 2.4. Выполнять такелажные работы, проводить проверку такелажного оборудования и оснастки.

Цели и задачи - требования к результатам освоения производственной практики

Цель: формирование общих и профессиональных компетенций в процессе производственной практики, формирование практических навыков по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электрических сетей

Задачи:

- развитие у обучающихся общих и профессиональных компетенций, закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электрических сетей;

- практическое обучение учащихся профессиональной деятельности;

- формирование основных профессиональных умений и навыков в соответствии с ФГОС СПО по профессии;

- отработка навыков правильного и грамотного подбора инвентаря и производственного оборудования;

- воспитание сознательной трудовой и производственной дисциплины, уважения к трудовым традициям производственного коллектива;

- усвоения учащимися основ законодательства об охране труда, системы стандартов безопасности труда, требований правил гигиены труда и производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды в соответствии с новыми законодательными и нормативными актами.

Для успешного овладения основными видами профессиональной деятельности, в ходе освоения программы производственной практики, обучающийся должен: иметь практический опыт:

смене гирлянды подвесных изоляторов;

замере стрелы провеса и визировка;

сращивании способом обжатия и опрессования;

установке и снятие разрядников 35 кВ под напряжением;

ремонте заземления опор;

верховых осмотрах линии электропередачи;

составлении схем и паспортов;

выемке проводов и тросов из зажимов;

замене опор, заготовки, установки деревянных опор, проверки на загнивание деревянных опор;

антисептирование древесины;

очистке и окраске металлических опор;

ремонте фундамента;

оформление результатов обследования и составления технической документации;                                    крепление и перемещение грузов, натягивания проводов и тросов;

знать:

основные характеристики воздушных линий электропередачи и их классификацию;

конструкцию проводов и тросов;

конструкцию изоляторов, их технические данные, способы отбраковки;

конструкции сцепной арматуры, поддерживающих и натяжных зажимов;

устройство защитной арматуры;

дефекты, возникающие в арматуре, разрядниках, молниеотводах на линиях электропередачи и способы их устранения;

приемы работ по безопасности при проведении верхолазных работ;

способы проведения верховой проверки, типы и конструкции натяжной, сцепной арматуры, детали крепления проводов, тросов и изоляторов;

требования, предъявляемые к обслуживаемому оборудованию;

конструкцию и классификацию опор;

технические требования к деревянным опорам;

допуски при сборке деревянных опор;

методы проверки на загнивание деревянных

опор;

технологию антисептирования древесины опор;

инструменты, применяемые при замерах опор;

требования, предъявляемые к фундаментам опор;

технические условия на производство и приемку строительных и монтажных работ при сооружении фундаментов;

марки сталей, применяющихся при изготовлении металлических опор;

конструкцию и требования, предъявляемые к грузоподъемным машинам и механизмам, устройствам и приспособлениям;

способы крепления грузов;

строительные нормы и правила, регламентирующие деятельность;

уметь:

выполнять слесарные операции по изготовлению конструкций и деталей;

определять причины неисправности, составлять техническую документацию;

проводить монтаж и демонтаж линии, средств изоляции и грозозащиты, ответвлений, заземляющих спусков и контуров заземления;

проводить проверки высоковольтной линии электропередачи с выемкой проводов и тросов из зажимов, детальную проверку подвесной арматуры;

проводить обследование линии электропередачи;

оформлять техническую документацию;

выполнять заготовку, установку деревянных опор, проводить проверку на загнивание деревянных опор, антисептирование древесины опор;

выполнять ремонт фундамента опор, проводить проверку ржавления, очистку и окраску металлических опор;

проводить проверку ржавления металлических траверс, железобетонных опор;

оформлять результаты обследования и составления технической документации;

выполнять перемещение грузов, натягивание проводов и тросов при помощи грузоподъемных механизмов и специальных приспособлений, проверять исправность такелажного оборудования;

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной практики:

| Третий курс | 432 | часов |
| --- | --- | --- |
| Итого | 432 | часов |

1.4. Результаты освоения программы производственной  практики

Результатом освоения программы производственной практики является овладение обучающимися видами профессиональной деятельности по профессии 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей среднего профессионального образования:

- ремонт воздушных линий электропередачи;

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Выполнять ремонт, монтаж, демонтаж и техническое обслуживание линий электропередачи на напряжение до 110 кВ. |
| ПК 1.2. | Выполнять верховые проверки на отключенных линиях напряжением до 110 кВ. |
| ПК 1.3. | Выполнять проверку, реконструкцию, ремонт деревянных и металлических опор. |
| ПК 1.4. | Выполнять такелажные работы, проводить проверку такелажного оборудования и оснастки. |
| ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 9 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ПРАКТИКИ

2.1. Объем учебной практики

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 432 |
| Производственная практика завершается оценкой освоенных учащимися общих и профессиональных компетенций, проверочных практических квалификационных работ по профессии 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей и промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета. |  |

2.2. Тематический план рабочей программы производственной практики по профессии СПО 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей

| № раздела, темы | Наименование раздела, темы | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | дней | часов |
| ПП.01 Производственная практика (третий курс) |  | 72 | 432 |
| ИТОГО |  | 72 | 432 |

2.3. Содержание производственной практики по профессии среднего профессионального образования  13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Виды работ | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПМ.02 Ремонт воздушных линий электропередачи |  | 432 |
| Тема 1. | Техника безопасности и охрана труда. Верховой осмотр линии электропередачи | 18 |
| Тема 2. | Составление схем и паспортов | 36 |
| Тема 3. | Выемка проводов и тросов из зажимов | 18 |
| Тема 4. | Замена опор, заготовка, установка деревянных опор, проверка на загнивание деревянных опор. | 18 |
| Тема 5. | Антисептирование древесины, очистка и окраска металлических опор, ремонта фундамента. | 24 |
| Тема 6. | Оформление результатов обследования и составления технической документации. | 36 |
| Тема 7. | Крепление и перемещение грузов, натягивание проводов и тросов. | 24 |
| Тема 8. | Выполнение слесарных операций по изготовлению конструкций и деталей. | 36 |
| Тема 9. | Определение причины неисправности, составление технической документации. | 36 |
| Тема 10. | Монтаж и демонтаж линии, средств изоляции и грозозащиты, ответвлений, заземляющих спусков и контуров заземления. | 36 |
| Тема 11. | Проверка высоковольтной линии электропередачи с выемкой проводов и тросов из зажимов, детальную проверку подвесной арматуры. | 36 |
| Тема 12. | Обследование линии электропередачи. Оформление технической документации. | 36 |
| Тема 13. | Заготовка, установка деревянных опор, проверка на загнивание деревянных опор, антисептирование древесины опор. | 18 |
| Тема 14. | Заготовка, установка деревянных опор, проверка на загнивание деревянных опор, антисептирование древесины опор. | 18 |
| Тема 15. | Ремонт фундамента опор, проверка ржавления, очистка и окраска металлических опор. | 18 |
| Тема 16. | Ремонт фундамента опор, проверка ржавления, очистка и окраска металлических опор. | 18 |
| Тема 17. | Зачет. | 6 |

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы производственной практики предполагает наличие: мастерских:

электромонтажная. залы:

библиотека, читальный зал с выходом в сеть «Интернет»; актовый зал

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: Слесарной мастерской:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- фрезерные станки нгф-110;

- заточной станок bg 350 sf;

- электроточило 1100;

- сверлильный станок 2м 112;

- угольники слесарные 150 мм.;

- линейки металлические 150 мм.;

- штангенциркули №1;

- штангенциркули №2;сверла по металлу набор 0,3-14 мм; молотки слесарные; зубило слесарное 150 мм.; кернеры слесарные:

- набор плашек м6,8,10;

- плашкодержатели;

- комплект метчиков м6, 8;

- метчикодержатели;

- ножовки по металлу;

- напильники плоские;

- напильники круглые;

- напильники квадратные;

- надфили;

- верстаки слесарные;

- тиски слесарные;

- очки защитные;

- набор технологических карт по обработке металла

Мастерской по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

- рабочие места по количеству обучающихся;

- классная доска;

- комплект учебно-методической документации

- рабочее место преподавателя;

- наглядные пособия

- компьютер с лицензионным программным обеспечением

- программное обеспечение общего и профессионального назначения

- вытяжная вентиляция;

- комплект плакатов;

- комплект учебно-методической документации.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

Лаборатория по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»:

- рабочие места по количеству обучающихся, верстаки;

- рабочее место преподавателя;

- шкафы слесарные;

- доска учебная;

- стол-тумба

- книжный шкаф;

- тумба книжная;

- учебно-стендовое оборудование

Средства практического обучения:

- наглядные пособия (плакаты, демонстрационные и электрифицированные стенды, макеты и действующие устройства);

- комплект инструментов, приспособлений, расходных материалов;

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия, установочные изделия;

- комплект бланков технологических карт при обслуживании и ремонте.

- измерительные приборы:

  - амперметры, вольтметры, омметры;

  - ваттметры, электрические счетчики;

  - мегаомметр, тестеры

Технические средства обучения:

- персональный компьютер;

- плазменная панель;

- мультимедиа проектор,

- экран переносной.

3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основные источники:

  - Киреева Э.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем: учебник для студ.учреждений сред. проф. образования- 5-е изд., стер.- М.: Академия, 2016.-288 с.

  - Короткевич М.А. Эксплуатация электрических сетей: учебник для студентов высшего обр. по специальности «Электроэнергетические системы и сети» -2-е изд. испр. и доп.- Вышейшая школа, Минск, 2014.-350 с.

  - Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника: учеб. пособие для нач. проф. образования -5 - е изд., стер. -М.: Академия, 2014. - 336 с.

  - Сибикин Ю.Д Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования- М.: Академия, 2016. - 256 с.

Дополнительные источники:

  - Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: Учеб. пособие для сред. проф. образования., 3- е изд., стер.- М.: Академия, 2012. -296 с.

  - Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: общепромышленные механизмы и бытовая техника: Учеб. пособие для сред. проф. образования - 3 - е изд., стер. М.:Академия ,2005.-224 с.

  - Сибискин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: Учебник для нач. проф. образования. 2-е изд., испр. и доп.- М.: Академия, 2004.- 240 с.

Интернет-ресурсы:

    - Информационный портал для электромонтеров - Режим доступа: http: //electromonter. info

    - Информационный портал для электромонтеров - Режим доступа: http:// elektromontery.ru

  - "Школа для электрика" - образовательный сайт Режим доступа http: //ElectricalSchool .info

  - Министерство образования Российской Федерации. - Режим доступа: http://ed.gov.ru

  - Национальный портал "Российский общеобразовательный портал». - Режим доступа: http ://school .edu.ru

  - Нормативно-технические документы. - Режим доступа: ЬН:р://энергосайт.рф

  - Специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании». - Режим доступа: http://ict.edu.ru

  - Информационный портал для электромонтеров. - Режим доступа: http://skrutka.ru

- Нормативно-технические документы. - Режим доступа: http://electrolibrary.info

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - Режим доступа: http://fcior.edu.ru

- Информационный электронный журнал «Школа для электрика. Курс молодого бойца»

Режим доступа: http: //csu-konda-mp4 .ru

3.3. Общие требования к организации производственной практики

Освоение программы производственной практики базируется на изучении профессионального модуля ПМ.01 Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики.

Производственная практика проводится после теоретических занятий междисциплинарных курсов (рассредоточено) в условиях предприятий города или района соответствующего профиля.

Сроки проведения производственной практики по профессии СПО 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей устанавливаются образовательным учреждением и прописываются в рабочем учебном плане (РУП) в соответствии с особенностями ППКРС по профессии СПО, возможностями учебно - производственной базы образовательного учреждения ГБПОУ ЧТЭ условиями договоров с организациями, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

3.4 Кадровое обеспечение производственной практики

Реализация производственной практики обеспечивается педагогическими кадрами. Мастера производственного обучения, отвечающие за освоение обучающимися программы производственной практики, имеют среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю профессии и имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Мастера производственного обучения имеют квалификацию по профессии рабочего на 1 -2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Мастера производственного обучения проходят стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПМ.02 Ремонт воздушных линий электропередачи

Результатом освоения программы производственной практики является овладение обучающимися видами профессиональной деятельности, предусмотренными ФГОС по профессии, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- |
| ПК 2.1. Выполнять ремонт, монтаж, демонтаж и техническое обслуживание линий электропередачи на напряжение до 110кВ | Оценка выполненных работ. Оценочный лист |
| ПК 2.2. Выполнять верховые проверки на отключенных линиях напряжением до 110кВ | Оценка выполненных работ. Оценочный лист |
| ПК 2.3. Выполнять проверку, реконструкцию, ремонт деревянных и металлических опор. | Оценка выполненных работ. Оценочный лист |
| ПК 2.4. Выполнять такелажные работы, проводить проверку такелажного оборудования и оснастки. | Оценка выполненных работ. Оценочный лист |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- |
| ОК 1 | - экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике, при подведении итогов профессиональных конкурсов, олимпиад, викторин и т.п. |
| ОК 2 | - экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике |
| ОК 3 | - экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике |
| ОК 4 | - экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике; - экспертное наблюдение и оценка внеаудиторной самостоятельной работы учащихся |
| ОК 5 | - экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике; - экспертное наблюдение и оценка внеаудиторной самостоятельной работы учащихся. |
| ОК 6 | - экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике |
| ОК 7 | - экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике |