МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ЧЕЧЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ ЭНЕРГЕТИКИ»

Утверждаю

Директор ГБПОУ «ЧТЭ»

______________Б.Б. Селимов

27.03. 2018 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ПМ.01 Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

по профессии среднего профессионального образования                                                                 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей.

Квалификация: Электромонтер по ремонту

аппаратуры релейной защиты и автоматики

и электромонтер по ремонту воздушных                                                                                                           линий электропередачи;

Форма обучения – очная                                                                                                                             Нормативный срок обучения – 2 год и 10 мес.

на базе основного общего образования

Профиль  получаемого профессионального

образования: технический

Грозный 2018 г.

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля

ПМ. 01 «Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматика» разработана на основе  Федерального государственного образовательного стандарта по МДК.01.01. «Техническая эксплуатация аппаратуры релейной защиты и автоматика» для профессии 13.01.07 «Электромонтер по ремонту электросетей»  от 15.01.2018г. № 32.

Разработчик:

Арсаев С.А-Я, преподаватель Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Чеченский техникум энергетики»

Рассмотрено:

на заседании МК профессионального цикла

Протокол №  ___   «__» _________ 2018г.

Рук   _______________ Л.С. Хусаинова

Одобрена

Учебно - методическим советом ГБПОУ «ЧТЭ»

Протокол №  3  от 05.03.  2018г.

Зам. директора по УМР ____________ Л.С. Умарова

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ	                                     4

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                  8

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ                    18

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                                  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                                                                              21

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ                                                                        по профессии среднего профессионального образования                                                                                  13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей.

- Область применения программы

Рабочая программа учебной практики - является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей в части освоения основного вида профессиональной деятельности - ремонт и техническое обслуживание оборудование электрических сетей и соответствующих профессиональных компетенций:

ПК 1.1. Определять пригодность аппаратуры релейной защиты, автоматики и средств измерения.

ПК 1.2. Выполнять сборку, регулировку, ремонт, испытания, техническое обслуживание реле средней сложности.

ПК 1.3. Выполнять сборку, регулировку, испытание, техническое обслуживание защит средней сложности.

ПК 1.4. Испытание изоляции цепей вторичной коммутации.

ПК 1.5. Выполнять ремонт и техническое обслуживание испытательных устройств.

- Цели и задачи - требования к результатам освоения учебной практики

Цель: формирование общих и профессиональных компетенций в процессе учебной практики, формирование практических навыков по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электрических сетей

Задачи:

- развитие у обучающихся общих и профессиональных компетенций, закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электрических сетей;

- практическое обучение учащихся профессиональной деятельности;

- формирование основных профессиональных умений и навыков в соответствии с ФГОС СПО по профессии;

- отработка навыков правильного и грамотного подбора инвентаря и производственного оборудования;

- воспитание сознательной трудовой и производственной дисциплины, уважения к трудовым традициям производственного коллектива;

- усвоения учащимися основ законодательства об охране труда, системы стандартов безопасности труда, требований правил гигиены труда и производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды в соответствии с новыми законодательными и нормативными актами.

Для успешного овладения основными видами профессиональной деятельности, в ходе освоения программы учебной практики, обучающийся должен:

иметь практический опыт:

- определения пригодности аппаратуры к дальнейшей эксплуатации;

- перемотки катушек реле;

- настройки характеристик срабатывания реле, ревизии и устранения дефектов в схеме внутренних соединений;

- проверки действия на отключение газовой защиты;

- подбора, установки, проверки приборов световой и звуковой сигнализации;

- проведения замеров изоляции;

- сборки схем испытательных устройств;

- проведения поверки испытательных устройств; уметь:

- выявлять дефекты, определять причины неисправности;

- определять пригодность аппаратуры к дальнейшей эксплуатации;

- определять возможность восстановления элементов и узлов обслуживаемого оборудования;

- выполнять маркировку выводов деталей, разбирать и собирать механизмы реле, проводить регулировку реле, обрабатывать детали по чертежам;

- проводить испытания реле;

- выполнять чистку, промывку узлов и деталей;

- выполнять маркировку и наладку элементов схемы;

выявлять и устранять дефекты электрических схем; проводить настройку и регулировку схем; испытывать схемы защит;

проводить замер изоляции при помощи приборов; выявлять и устранять дефекты изоляции; выполнять сборку схем испытательных устройств; выявлять и устранять дефекты устройств; проводить поверку испытательных устройств; знать:

основные дефекты аппаратуры релейной защиты, автоматики и средств измерения;

технические характеристики обслуживаемого оборудования; назначение реле;

конструкцию и принцип действия, основные параметры, схемы подключения;

приемы работ по сборке, ремонту и регулировки реле; аппаратуру, способы и порядок проведения испытания реле; принцип действия защиты; схемы соединения элементов защиты; основные параметры защиты;

аппаратуру, способы и порядок проведения испытания защиты; источники и схемы питания постоянного и переменного оперативного тока;

типы и технические характеристики изоляции; назначение, конструкцию испытательных приборов; методики проведения испытаний;

назначение, схему устройств испытательного оборудования;

порядок проведения испытания.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики:

| Второй курс | 144 | часа |
| --- | --- | --- |
| Итого | 144 | часа |

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися видами профессиональной деятельности по профессии 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей среднего профессионального образования:

- ремонт и техническое обслуживание оборудование электрических сетей;

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Определять пригодность аппаратуры релейной защиты, автоматики и средств измерения. |
| ПК 1.2. | Выполнять сборку, регулировку, ремонт, испытания, техническое обслуживание реле средней сложности. |
| ПК 1.3. | Выполнять сборку, регулировку, испытание, техническое обслуживание защит средней сложности. |
| ПК 1.4. | Испытание изоляции цепей вторичной коммутации. |
| ПК 1.5. | Выполнять ремонт и техническое обслуживание испытательных устройств. |
| ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 6 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 7 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

2.1. Объем учебной практики

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 144 |
| Учебная практика завершается оценкой освоенных учащимися общих и профессиональных компетенций, проверочных практических квалификационных работ по профессии 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей и промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета |  |

2.2. Тематический план рабочей программы учебной практики по профессии СПО 13.01.07 Электромонтер по  ремонту электросетей

| № раздела, темы | Наименование раздела, темы | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | дней | часов |
| УП.01 Учебная практика (третий курс, 5 семестр) |  | 24 | 144 |
| ИТОГО |  | 24 | 144 |

2.3. Содержание учебной практики по профессии СПО 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей

| Наименование разделов и тем | Содержание видов работ | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| УП.01 Учебная практика |  | 144 |  |
| Тема 1. Ознакомление с техникой безопасности при выполнении практических работ. Выполнение соединения жил проводов в распределительной коробке с помощью зажимов. | Содержание | 6 |  |
|  | Ознакомление с техникой безопасности и охраной труда в учебных мастерских и предприятии. |  |  |
|  | Выполнение соединения жил проводов в распределительной коробке с помощью зажимов. |  |  |
| Тема 2. Выполнение операций разметки для установки выключателей, розеток открытого исполнения | Содержание | 6 |  |
|  | Выполнение операций разметки для установки выключателей |  |  |
|  | Выполнение операций разметки для установки розеток открытого исполнения |  |  |
| Тема 3. Выполнение операций соединения и ответвления жил проводов и кабелей различными способами | Содержание | 6 |  |
|  | Выполнение операций соединения жил кабелей различными способами |  |  |
|  | Выполнение операций ответвления жил кабелей различными способами |  |  |
|  | Выполнение операций соединения и ответвления жил проводов различными способами |  |  |
| Тема 4. Выполнение операций установки распределительных щитов, щитков и коробок | Содержание | 6 |  |
|  | Выполнение операций установки распределительных щитов |  |  |
|  | Выполнение операций установки щитков |  |  |
|  | Выполнение операций установки распределительных коробок |  |  |
| Тема 5. Выполнение операций оконцевания жил проводов небольшого сечения с пропайкой | Содержание | 6 |  |
|  | Выполнение операций оконцевания жил проводов небольшого сечения с пропайкой |  |  |
|  | Выполнение операций оконцевания жил проводов небольшого сечения с пропайкой в кольцо |  |  |
|  | Выполнение операций оконцевания жил проводов небольшого сечения с образование наконечника втычного типа |  |  |
| Тема 6. Выполнение операций вязки жгутов для установки в распределительные щитки | Содержание | 6 |  |
|  | Выполнение работ подготовки проводов для вызки |  |  |
|  | Выполнение работ вязки жгутов для установки в распределительные щитки |  |  |
|  | Выполнение работ по установке жгутов в распределительные щитки |  |  |
| Тема 7. Выполнение операций монтажа электропроводки в гофротрубе | Содержание | 6 |  |
|  | Выполнение работ по заделке электропроводки в гофротрубу |  |  |
|  | Выполнение работ монтажа электропроводки в гофротрубе на основание |  |  |
| Тема 8. Выполнение операций гибки пустотелых металлопластмассовых труб под различным углом. | Содержание | 6 |  |
|  | Выполнение работ гибки пустотелых металлопластмассовых труб под углом 90 |  |  |
|  | Выполнение работ гибки пустотелых металлопластмассовых труб под углом 120 |  |  |
|  | Выполнение работ гибки пустотелых металлопластмассовых труб под углом 60 |  |  |
| Тема 9. Выполнение операций монтажа трубной электропроводки по основаниям стен. | Содержание | 6 |  |
|  | Выполнение работ монтажа трубной электропроводки по основаниям кирпичных стен |  |  |
|  | Выполнение работ монтажа трубной электропроводки по основаниям железобетонных стен |  |  |
|  | Выполнение работ монтажа трубной электропроводки по основаниям гипсокартонных стен |  |  |
| Тема 10 Выполнение операций оконцевания жил кабелей с помощью наконечников. | Содержание | 6 |  |
|  | Выполнение работ оконцевания жил кабелей с помощью наконечников небольшого сечения |  |  |
|  | Выполнение работ оконцевания жил кабелей с помощью наконечников образованием в кольцо |  |  |
|  | Выполнение работ оконцевания жил кабелей с помощью наконечников втычного типа |  |  |
| Тема 11. Выполнение операций высверливания, рассверливания отверстий под установку измерительных приборов, средств сигнализации | Содержание | 6 |  |
|  | Выполнение работ высверливания отверстий под установку измерительных приборов, средств сигнализации |  |  |
|  | Выполнение работ рассверливания отверстий под установку измерительных приборов, средств сигнализации |  |  |
| Тема 12. Выполнение операций маркировки окончаний жил проводов, присоединение их к клеммным зажимам | Содержание | 6 |  |
|  | Выполнение работ маркировки окончаний жил проводов |  |  |
|  | Выполнение работ присоединения жил проводов к клеммным зажимам |  |  |
| Тема 17. Выполнение операций замены нагревательного элемента теплового реле | Содержание | 6 |  |
|  | Выполнение операций разборки теплового реле |  |  |
|  | Выполнение работ, связанных с заменой нагревательного элемента теплового реле |  |  |
| Тема 13. Выполнение операций прокладки трасс электропроводок РЗА | Содержание | 6 |  |
|  | Выполнение работ, связанных с подготовкой трассы электропроводок РЗА |  |  |
|  | Выполнение работ, связанных с прокладкой трассы электропроводок РЗА |  |  |
|  | Выполнение работ, связанных с проверкой трассы электропроводок РЗА |  |  |
| Тема 14. Выполнение операций ремонта (замены) катушки или контактной группы реле | Содержание | 6 |  |
|  | Выполнение работ, связанных с ремонтом катушки реле |  |  |
|  | Выполнение работ, связанных с заменой катушки или контактной группы реле |  |  |
| Тема 15. Выполнение операций испытания индукционного реле тока | Содержание | 6 |  |
|  | Выполнение работ, связанных с подготовкой к испытанию индукционного реле тока |  |  |
|  | Выполнение работ, связанных с испытанием индукционного реле тока. |  |  |
| Тема 16. Выполнение операций по регулировке места установки концевого выключателя | Содержание | 6 |  |
|  | Выполнение работ, связанных с подготовкой места установки концевого выключателя. |  |  |
|  | Выполнение работ, связанных с регулировкой установки концевого выключателя аппаратуры. |  |  |
| Тема 18. Выполнение операций маркировки выводов деталей реле | Содержание | 6 |  |
|  | Выполнение операций чтения схемы |  |  |
|  | Выполнение маркировки выводов деталей реле |  |  |
|  | Выполнение сборки схемы с участием реле. |  |  |
| Тема 19. Выполнение операций разборки и сборки механизмов реле | Содержание | 6 |  |
|  | Выполнение работ связанных с разборкой механизмов реле |  |  |
|  | Выполнение работ связанных со сборкой механизмов реле |  |  |
| Тема 20. Выполнять операции чистки, промывки узлов и деталей реле | Содержание | 6 |  |
|  | Выполнение работ связанных с чисткой узлов и деталей реле |  |  |
|  | Выполнение работ связанных с промывкой узлов и деталей реле |  |  |
| Тема 21. Выполнение операций расчёта установок, проверка чувствительности токовой защиты | Содержание | 6 |  |
|  | Выполнение работ связанных с расчётом установки реле |  |  |
|  | Выполнение работ связанных с расчётом установки и проверкой чувствительности токовой защиты |  |  |
|  | Выполнение работ связанных с наладкой работы реле |  |  |
| Тема 22. Выполнение операций сборки схем управления освещением с помощью контактора и реле времени. | Содержание | 6 |  |
|  | Выполнение работ связанных со сборкой схем управления освещением. |  |  |
|  | Выполнение работ связанных со сборкой схем управления освещением с помощью контактора и реле времени. |  |  |
|  | Выполнение работ связанных проверкой и настройкой время срабатывания реле времени |  |  |
| Тема 23. Выполнение операций проверки, чистки и регулировки главных и блокировочных контактов контакторов и реле | Содержание | 6 |  |
|  | Выполнение работ связанных с проверкой главных и блокировочных контактов контакторов и реле |  |  |
|  | Выполнение работ связанных с чисткой и регулировкой главных и блокировочных контактов контакторов и реле |  |  |
|  | Выполнение работ связанных с наладкой главных и блокировочных контактов контакторов и реле |  |  |
| Тема 24. Выполнение операций проверки состояния изоляции, замена катушки промежуточного реле | Содержание | 6 |  |
|  | Выполнение работ связанных с проверкой состояния изоляции промежуточного реле |  |  |
|  | Выполнение работ связанных с заменой катушки промежуточного реле |  |  |
|  | Выполнение работ связанных с настройкой промежуточного реле |  |  |
| Тема 25. Выполнение операций ремонта реле напряжения с составлением дефектной ведомости по ремонту | Содержание | 6 |  |
|  | Выполнение работ связанных с подготовкой реле напряжения к ремонту |  |  |
|  | Выполнение работ связанных с составлением дефектной ведомости по ремонту и ремонт реле напряжения |  |  |
| Тема 26. Выполнение операций сборки схем управления освещением с помощью контактора и фотореле | Содержание | 6 |  |
|  | Выполнение работ связанных с монтажом контактора и фотореле |  |  |
|  | Выполнение работ связанных со сборкой схем управления освещением с помощью контактора и фотореле |  |  |
| Тема 27. Выполнение операций по определению пригодности аппаратуры к дальнейшей эксплуатации | Содержание | 6 |  |
|  | Выполнение работ связанных с внешним осмотром аппаратуры |  |  |
|  | Выполнение работ связанных с составление дефектационных ведомостей и определению пригодности аппаратуры к дальнейшей эксплуатации |  |  |
| Тема 28. Выполнение операций перемотки катушек реле | Содержание | 6 |  |
|  | Выполнение работ связанных с разборкой реле, демонтажем катушки |  |  |
|  | Выполнение работ связанных с перемотки катушки реле |  |  |
|  | Выполнение работ связанных монтажом катушки реле на место |  |  |
| Тема 29. Выполнение операций настройки характеристик срабатывания реле, ревизии и устранения дефектов в схеме внутренних соединений | Содержание | 6 |  |
|  | Выполнение работ связанных с настройкой характеристик срабатывания реле |  |  |
|  | Выполнение работ связанных с ревизией и устранением дефектов в схеме внутренних соединений | 6 |  |
| Тема 30. Выполнение операций проверки действия на отключение газовой защиты | Содержание | 6 |  |
|  | Выполнение работ связанных с проверкой действия на отключение газовой защиты |  |  |
|  | Выполнение работ связанных с эксплуатацией силовых трансформаторов |  |  |
| Тема 31. Выполнение операций подбора, установки, проверки приборов световой и звуковой сигнализации | Содержание | 6 |  |
|  | Выполнение работ связанных с подбором и установкой приборов световой и звуковой сигнализации |  |  |
|  | Выполнение работ связанных с проверкой приборов световой и звуковой сигнализации | 6 |  |
| Тема 32. Выполнение операций замера изоляции вторичной коммутации | Содержание |  |  |
|  | Выполнение работ, связанных с подготовкой к проведению замера изоляции вторичной коммутации | 6 |  |
|  | Выполнение работ связанных с замером изоляции вторичной коммутации |  |  |
| Тема 33. Выполнение операций по выявлению и устранению дефектов в схеме защиты от однофазных замыканий на землю | Содержание | 6 |  |
|  | Выполнение работ связанных с выявлением дефектов в схеме защиты от однофазных замыканий на землю |  |  |
|  | Выполнение работ связанных с устранением дефектов в схеме защиты от однофазных замыканий на землю |  |  |
| Тема 34. Выполнение операций по выявлению и устранению дефектов в схеме защиты электродвигателя от междуфазных КЗ | Содержание | 6 |  |
|  | Выполнение работ связанных с выявлением дефектов в схеме защиты электродвигателя от междуфазных КЗ |  |  |
|  | Выполнение работ связанных с устранением дефектов в схеме защиты электродвигателя от междуфазных КЗ |  |  |
| Тема 35. Выполнение операций по выявлению и устранению дефектов в схеме защиты электродвигателя от перегрузки | Содержание | 6 |  |
|  | Выполнение работ связанных с выявлением дефектов в схеме защиты электродвигателя от перегрузки |  |  |
|  | Выполнение работ связанных с устранением дефектов в схеме защиты электродвигателя от перегрузки |  |  |
| Тема 36. Выполнение операций по выявлению и устранению дефектов в схеме защиты электродвигателя от понижения напряжения | Содержание | 6 |  |
|  | Выполнение работ связанных с выявлением дефектов в схеме защиты электродвигателя от понижения напряжения | 6 |  |
|  | Выполнение работ связанных с устранением дефектов в схеме защиты электродвигателя от понижения напряжения |  |  |
| Тема 37. Выполнение операций по выявлению и устранению дефектов в схеме защиты электродвигателя от однофазных замыканий обмотки статора на землю | Содержание | 6 |  |
|  | Выполнение работ связанных с выявлением дефектов в схеме защиты электродвигателя от однофазных замыканий обмотки статора на землю |  |  |
|  | Выполнение работ связанных с устранением дефектов в схеме защиты электродвигателя от однофазных замыканий обмотки статора на землю |  |  |
| Тема 38. Выполнение операций по выявлению и устранению дефектов в схеме защиты трансформатора от внешних КЗ | Содержание | 6 |  |
|  | Выполнение работ связанных с выявлением дефектов в схеме защиты трансформатора от внешних КЗ |  |  |
|  | Выполнение работ связанных с устранением дефектов в схеме защиты трансформатора от внешних КЗ |  |  |
| Тема 39. Выполнение операций по выявлению и устранению дефектов в схеме защиты трансформатора от перегрузки | Содержание | 6 |  |
|  | Выполнение работ связанных с выявлением дефектов в схеме защиты трансформатора от перегрузки |  |  |
|  | Выполнение работ связанных устранением дефектов в схеме защиты трансформатора от перегрузки |  |  |
|  | Выполнение работ связанных с проверкой схемы защиты трансформатора от перегрузки |  |  |
| Тема 40. Выполнение операций по выявлению и устранению дефектов схемы АВР трансформатора | Содержание | 6 |  |
|  | Выполнение работ связанных с выявлением дефектов схемы АВР трансформатора |  |  |
|  | Выполнение работ связанных с устранением дефектов схемы АВР трансформатора |  |  |
|  | Выполнение работ связанных проверкой работы схемы АВР трансформатора |  |  |
| Тема 41. Выполнение операций по выявлению и устранению дефектов схемы АПВ линий | Содержание | 6 |  |
|  | Выполнение работ связанных с выявлением дефектов схемы АПВ линий |  |  |
|  | Выполнение работ связанных с устранением дефектов схемы АПВ линий |  |  |
|  | Выполнение работ связанных с проверкой работы схемы АПВ линий |  |  |
| Тема 42. Выполнение операций по выявлению и устранению дефектов схемы АПВ электродвигателя | Содержание | 6 |  |
|  | Выполнение работ связанных с выявлением дефектов схемы АПВ электродвигателя |  |  |
|  | Выполнение работ связанных с устранением дефектов схемы АПВ электродвигателя |  |  |
|  | Выполнение работ связанных с проверкой работы схемы АПВ электродвигателя |  |  |
| Тема 43. Выполнение операций испытания схемы защиты электродвигателя от понижения напряжения | Содержание | 6 |  |
|  | Выполнение работ связанных с испытанием схемы защиты электродвигателя от понижения напряжения |  |  |
|  | Выполнение работ связанных с наладкой схемы защиты электродвигателя от понижения напряжения |  |  |
| Тема 44. Выполнение операций испытания схемы защиты электродвигателя от однофазных замыканий обмотки статора на землю | Содержание | 6 |  |
|  | Выполнение работ связанных с испытания схемы защиты электродвигателя от однофазных замыканий обмотки статора на землю |  |  |
|  | Выполнение работ связанных с наладкой схемы защиты электродвигателя от однофазных замыканий обмотки статора на землю |  |  |
|  | Выполнение работ связанных с проверкой схемы защиты электродвигателя от однофазных замыканий обмотки статора на землю |  |  |
| Тема 45. Выполнение операций по настройке и регулировке схем АПВ электродвигателя | Содержание | 6 |  |
|  | Выполнение работ связанных с настройкой схем АПВ электродвигателя |  |  |
|  | Выполнение работ связанных с регулировкой схем АП электродвигателя |  |  |
|  | Выполнение работ связанных с проверкой схем АПВ электродвигателя |  |  |
| Тема 46. Выполнение операций по настройке и регулировке схем АВР трансформатора | Содержание | 6 |  |
|  | Выполнение работ связанных с настройкой схем АВР трансформатора |  |  |
|  | Выполнение работ связанных с регулировкой схем АВР трансформатора |  |  |
|  | Выполнение работ связанных с проверкой схем АВР трансформатора |  |  |
| Тема 47. Выполнение операций по настройке и регулировке схемы АПВ линий | Содержание | 6 |  |
|  | Выполнение работ связанных с настройкой схемы АПВ линий |  |  |
|  | Выполнение работ связанных с регулировкой схемы АПВ линий |  |  |
|  | Выполнение работ связанных с проверкой схемы АПВ линий |  |  |
| Тема 48. Выполнение операций проведения замера изоляции мегаомметром | Содержание | 6 |  |
|  | Выполнение работ связанных с подготовкой к проведению замера изоляции мегаомметром |  |  |
|  | Выполнение работ связанных с проведения замера изоляции мегаомметром |  |  |
|  | Выполнение работ связанных с заполнением протоколов после замера изоляции мегаомметром |  |  |
| Тема 49. Выполнение операций по настройке и регулировке схемы защиты электродвигателя от перегрева | Содержание | 6 |  |
|  | Выполнение работ связанных с настройкой схемы защиты электродвигателя от перегрева |  |  |
|  | Выполнение работ связанных с регулировкой схемы защиты электродвигателя от перегрева |  |  |
|  | Выполнение работ связанных с проверкой схемы защиты электродвигателя от перегрева |  |  |
| Тема 50. Выполнение операций по выявлению и устранению дефектов изоляции в схеме защиты электродвигателя от междуфазных КЗ | Содержание | 6 |  |
|  | Выполнение работ связанных с выявлением дефектов изоляции в схеме защиты электродвигателя от междуфазных КЗ |  |  |
|  | Выполнение работ связанных с устранением дефектов изоляции в схеме защиты электродвигателя от междуфазных КЗ |  |  |
|  | Выполнение работ связанных с проверкой дефектов изоляции в схеме защиты электродвигателя от междуфазных КЗ |  |  |
| Тема 51. Выполнение операций по выявлению и устранению дефектов изоляции в схеме защиты электродвигателя от перегрузки | Содержание | 6 |  |
|  | Выполнение работ связанных с выявлением дефектов изоляции в схеме защиты электродвигателя от перегрузки |  |  |
|  | Выполнение работ связанных с устранением дефектов изоляции в схеме защиты электродвигателя от перегрузки |  |  |
|  | Выполнение работ связанных с проверкой дефектов изоляции в схеме защиты электродвигателя от перегрузки |  |  |
| Тема 52. Выполнение операций по выявлению и устранению дефектов изоляции схем АПВ электродвигателя | Содержание | 6 |  |
|  | Выполнение работ связанных с выявлением дефектов изоляции схем АПВ электродвигателя |  |  |
|  | Выполнение работ связанных с устранением дефектов изоляции схем АПВ электродвигателя |  |  |
|  | Выполнение работ связанных с проверкой отсутствия дефектов изоляции схем АПВ электродвигателя |  |  |
| Тема 53. Выполнение операций по выявлению и устранению дефектов изоляции схем АВР трансформатора | Содержание | 6 |  |
|  | Выполнение работ связанных с выявлением дефектов изоляции схем АВР трансформатора |  |  |
|  | Выполнение работ связанных с устранением дефектов изоляции схем АВР трансформатора |  |  |
| Тема 54. Выполнение операций по выявлению и устранению дефектов изоляции схемы защиты электродвигателя от перегрева | Содержание | 6 |  |
|  | Выполнение работ связанных с выявлением дефектов изоляции схемы защиты электродвигателя от перегрева |  |  |
|  | Выполнение работ связанных с устранением дефектов изоляции схемы защиты электродвигателя от перегрева |  |  |
|  | Выполнение работ связанных проверкой отсутствия дефектов изоляции схемы защиты электродвигателя от перегрева |  |  |

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной практики предполагает наличие: мастерских:

электромонтажная.                                    залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть «Интернет»; актовый зал

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: Слесарной мастерской:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- фрезерные станки нгф-110;

- заточной станок bg 350 sf;

- электроточило 1100;

- сверлильный станок 2м 112;

- угольники слесарные 150 мм.;

- линейки металлические 150 мм.;

- штангенциркули №1;

- штангенциркули №2;сверла по металлу набор 0,3-14 мм; молотки слесарные; зубило слесарное 150 мм.; кернеры слесарные:

- набор плашек м6,8,10;

- плашкодержатели;

- комплект метчиков м6, 8;

- метчикодержатели;

- ножовки по металлу;

- напильники плоские;

- напильники круглые;

- напильники квадратные;

- надфили;

- верстаки слесарные;

- тиски слесарные;

- очки защитные;

- набор технологических карт по обработке металла

Мастерской по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

- рабочие места по количеству обучающихся;

- классная доска;

- комплект учебно-методической документации

- рабочее место преподавателя;

- наглядные пособия

- компьютер с лицензионным программным обеспечением

- программное обеспечение общего и профессионального назначения

- вытяжная вентиляция;

- комплект плакатов;

- комплект учебно-методической документации.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

Лаборатория по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»:

- рабочие места по количеству обучающихся, верстаки;

- рабочее место преподавателя;

- шкафы слесарные;

- доска учебная;

- стол-тумба

- книжный шкаф;

- тумба книжная;

- учебно-стендовое оборудование

Средства практического обучения:

- наглядные пособия (плакаты, демонстрационные и электрифицированные стенды, макеты и действующие устройства);

- комплект инструментов, приспособлений, расходных материалов;

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия, установочные изделия;

- комплект бланков технологических карт при обслуживании и ремонте.

- измерительные приборы:

  - амперметры, вольтметры, омметры;

  - ваттметры, электрические счетчики;

  - мегаомметр, тестеры

Технические средства обучения:

- персональный компьютер;

- плазменная панель;

- мультимедиа проектор,

- экран переносной.

3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

  - Киреева Э.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем: учебник для студ.учреждений сред. проф. образования- 5-е изд., стер.- М.: Академия, 2016.-288 с.

  - Короткевич М.А. Эксплуатация электрических сетей: учебник для студентов высшего обр. по специальности «Электроэнергетические системы и сети» -2-е изд. испр. и доп.- Вышейшая школа, Минск, 2014.-350 с.

  - Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника: учеб. пособие для нач. проф. образования -5 - е изд., стер. -М.: Академия, 2014. - 336 с.

  - Сибикин Ю.Д Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования- М.: Академия, 2016. - 256 с.

Дополнительные источники:

  - Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: Учеб. пособие для сред. проф. образования., 3- е изд., стер.- М.: Академия, 2012. -296 с.

  - Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: общепромышленные механизмы и бытовая техника: Учеб. пособие для сред. проф. образования - 3 - е изд., стер. М.:Академия ,2005.-224 с.

  - Сибискин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: Учебник для нач. проф. образования. 2-е изд., испр. и доп.- М.: Академия, 2004.- 240 с.

Интернет-ресурсы:

    - Информационный портал для электромонтеров - Режим доступа: http: //electromonter. info

    - Информационный портал для электромонтеров - Режим доступа: http:// elektromontery.ru

  - "Школа для электрика" - образовательный сайт Режим доступа http: //ElectricalSchool .info

  - Министерство образования Российской Федерации. - Режим доступа: http://ed.gov.ru

  - Национальный портал "Российский общеобразовательный портал». - Режим доступа: http ://school .edu.ru

  - Нормативно-технические документы. - Режим доступа: ЬН:р://энергосайт.рф

  - Специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании». - Режим доступа: http://ict.edu.ru

  - Информационный портал для электромонтеров. - Режим доступа: http://skrutka.ru

- Нормативно-технические документы. - Режим доступа: http://electrolibrary.info

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - Режим доступа: http://fcior.edu.ru

- Информационный электронный журнал «Школа для электрика. Курс молодого бойца»

Режим доступа: http: //csu-konda-mp4 .ru

3.3. Общие требования к организации учебной практики

Освоение программы учебной практики базируется на изучении профессионального модуля ПМ.01 Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики.

Учебная практика проводится параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарных курсов (рассредоточено) в учебных мастерских на базе образовательного учреждения или на предприятиях города соответствующего профиля.

Сроки проведения учебной практики по профессии СПО 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей устанавливаются образовательным учреждением и прописываются в рабочем учебном плане (РУП) в соответствии с особенностями ППКРС по профессии СПО, возможностями учебно- производственной базы техникума условиями договоров с организациями, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

3.4 Кадровое обеспечение производственной практики

Реализация учебной практики обеспечивается педагогическими кадрами. Мастера производственного обучения, отвечающие за освоение обучающимися программы производственной практики, имеют среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю профессии и имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Мастера производственного обучения имеют квалификацию по профессии рабочего на 1 -2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Мастера производственного обучения проходят стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися видами профессиональной деятельности, предусмотренными ФГОС по профессии, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Контроль и оценка результатов освоения вида профессиональной деятельности:                              Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Определять пригодность аппаратуры релейной защиты, автоматики и средств измерения. | Определяет неисправности электрооборудования и объем работ по их устранению и ремонту; Определять пригодность аппаратуры релейной защиты, автоматики и средств измерения; Применяет средства измерения на рабочем месте; Организовывает рабочее место. | Оценка в рамках текущего контроля: - Экспертная оценка выполнения заданий в процессе производственной практики - Тестирование - Экспертная оценка освоения профессиональных компетенций в ходе проведения производственной практики |
| ПК 1.2. Выполнять сборку, регулировку, ремонт, испытания, техническое обслуживание реле средней сложности. | Выполняет работы по различным видам технического обслуживания; Использует специальный инструмент, приборы, оборудование; Организовывает рабочее место. | Оценка в рамках текущего контроля: - Экспертная оценка выполнения заданий в процессе производственной практики - Тестирование - Экспертная оценка освоения профессиональных компетенций в ходе проведения производственной практики |
| ПК 1.3. Выполнять сборку, регулировку, испытание, техническое обслуживание защит средней сложности. | Выполняет сборку, ремонт, регулировку, испытание, техническое обслуживание защит средней сложности. Определяет неисправности и объем работ по их устранению, ремонту и испытанию; Определяет способы и средства ремонта; Разбирает, собирает схемы защиты средней сложности устраняет неисправности. | Оценка в рамках текущего контроля: - Экспертная оценка выполнения заданий в процессе производственной практики - Тестирование - Экспертная оценка освоения профессиональных компетенций в ходе проведения производственной практики |
| ПК 1.4. Испытание изоляции цепей вторичной коммутации. | Проводит испытание изоляции цепей вторичной коммутации; Делает выводы о возможности дальнейшей эксплуатации электрооборудования | Оценка в рамках текущего контроля: - Экспертная оценка выполнения заданий в процессе производственной практики - Тестирование - Экспертная оценка освоения профессиональных компетенций в ходе проведения производственной практики |
| ПК 1.5. Выполнять ремонт и техническое обслуживание испытательных устройств. | Выполняет ремонт и техническое обслуживание испытательных устройств. | - Оценка в рамках текущего контроля: - Экспертная оценка выполнения заданий в процессе производственной практики - Тестирование - Экспертная оценка освоения профессиональных компетенций в ходе проведения производственной практики |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений

| Освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - обоснование социальной значимости избранной специальности; - эффективное и качественное выполнения самостоятельной работы при освоении МДК; - владение и качественное применение в речи профессиональной терминологии; - систематическое изучение дополнительной и специальной литературы по специальности, ознакомление с периодическими изданиями по направлению будущей профессиональной деятельности; - активность и инициативность в процессе освоения профессионального модуля; - участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, научно-практических конференциях, выставках-ярмарках и т.п. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - выявление технологических производственных проблем и поиск вариативных методов решения задач профессиональной деятельности; - адекватный выбор методов и способов решения профессиональных задач; - обоснованность выбора стратегии решения профессиональных задач; - грамотное составление отчетов по лабораторно-практическим работам; - точность подбора критериев и показателей оценки эффективности и качества выполнения профессиональных задач; - результативность организации собственной профессиональной деятельности | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | - определение, анализ и оценка содержания стандартных и нестандартных ситуаций, необходимых для принятия решений; - обоснованность принятия решения в стандартных и нестандартных ситуациях; -аргументированность выбора способов и применение способов решения стандартных и нестандартных ситуаций; - качественное решение стандартных и нестандартных ситуаций в области разработки вопросов по технологии электрохимических производств; - принятие решений на основе фактов; - самооценка эффективности и качества реализации своей работы; - обоснованность корректировки принятых решений на основе самоанализа; | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; - адекватность использования различных источников информации, включая электронные; - скорость и качество анализа информации; - самостоятельность поиска, анализа и оценки информации; - обоснованный выбор технологий поиска, анализа информации; - грамотность применения информационно- коммуникативных технологий; - результативность использования компьютерного программного обеспечения при подготовке сырья и ведении технологических процессов | Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | использование ПЭВМ и систем обработки информации для эффективного решения профессиональных задач | Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | - результативность взаимодействия с сокурсниками, преподавателями, работниками предприятий, потенциальными работодателями;- результативность сотрудничества в процессе профессионального взаимодействия с социальными партнёрами;- бесконфликтность в общении посредством адекватного регулирования собственного эмоционального состояния; - соблюдение принципов профессиональной этики; - выстраивание эмоционально-ценностных отношений в процессе общения; - правильность выбора стратегии поведения при организации работы в команде; -ясность и аргументированность изложения собственного мнения. | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |