МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ЧЕЧЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ ЭНЕРГЕТИКИ»

Утверждаю

Директор ГБПОУ «ЧТЭ»

______________Б.Б. Селимов

27.03. 2018 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ПМ.02 Ремонт воздушных линий электропередачи

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

по профессии среднего профессионального образования                                                                   13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей.

Квалификация: Электромонтер по ремонту

аппаратуры релейной защиты и автоматики

и электромонтер по ремонту воздушных                                                                                                           линий электропередачи;

Форма обучения – очная                                                                                                                             Нормативный срок обучения – 2 год и 10 мес.

на базе основного общего образования

Профиль  получаемого профессионального

образования: технический

Грозный 2018 г.

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля

ПМ. 01 «Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматика» разработана на основе  Федерального государственного образовательного стандарта по МДК.01.01. «Техническая эксплуатация аппаратуры релейной защиты и автоматика» для профессии 13.01.07 «Электромонтер по ремонту электросетей»  от 15.01.2018г. № 32.

Разработчик:

Арсаев С.А-Я, преподаватель Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Чеченский техникум энергетики»

Рассмотрено:

на заседании МК профессионального цикла

Протокол №  ___   «__» _________ 2018г.

Рук   _______________ Л.С. Хусаинова

Одобрена

Учебно - методическим советом ГБПОУ «ЧТЭ»

Протокол №  3  от 05.03.  2018г.

Зам. директора по УМР ____________ Л.С. Умарова

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ	                                     4

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                  7

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ                    9

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                                  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                                                                              11

# 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА    ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Ремонт воздушных линий электропередачи

1.1.Область применения программы

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля (далее рабочая программа) - является частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.02 Ремонт воздушных линий электропередачи (учебное обучение) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1.Выполнять ремонт, монтаж, демонтаж и техническое обслуживание линий электропередачи на напряжение до 110кВ

ПК 2.2.Выполнять верховые проверки на отключенных линиях напряжением до 110кВ

ПК 2.3.Выполнять проверку, реконструкцию, ремонт деревянных и металлических опор.

ПК 2.4.Выполнять такелажные работы, проводить проверку такелажного оборудования и оснастки.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессии «электромонтер по ремонту электросетей».

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате изучения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- смены гирлянды подвесных изоляторов;

- замера стрелы провеса и визировка;

- сращивания способом обжатия и опрессования;

- установки и снятие разрядников 35 кВ под напряжением;

- ремонта заземления опор;

- верховых осмотров линии электропередачи;

- составления схем и паспортов;

- выемки проводов и тросов из зажимов;

- замены опор, заготовки, установки деревянных опор, проверки на загнивание деревянных опор;

- антисептирования древесины;

- очистки и окраски металлических опор;

- ремонта фундамента;

- оформления результатов обследования и составления технической документации;

- крепления и перемещения грузов, натягивания проводов и тросов;

уметь:

- выполнять слесарные операции по изготовлению конструкций и деталей;

- определять причины неисправности, составлять техническую документацию;

- проводить монтаж и демонтаж линии, средств изоляции и грозозащиты, ответвлений, заземляющих спусков и контуров заземления;

- проводить проверки высоковольтной линии электропередачи с выемкой проводов и тросов из зажимов, детальную проверку подвесной арматуры;

- проводить обследование линии электропередачи;

- оформлять технической документации; выполнять заготовку, установку деревянных опор, проводить проверку на загнивание деревянных опор, антисептирование древесины опор;

- выполнять ремонт фундамента опор, проводить проверку ржавления, очистку и окраску металлических опор;

- проводить проверку ржавления металлических траверс, железобетонных опор;

- оформлять результаты обследования и составления технической документации;

- выполнять перемещение грузов, натягивание проводов и тросов при помощи грузоподъемных механизмов и специальных приспособлений, проверять исправность такелажного оборудования.

знать:

- основные характеристики воздушных линий электропередачи и их классификацию;

- конструкцию проводов и тросов;

- конструкцию изоляторов, их технические данные, способы отбраковки;

- конструкции сцепной арматуры, поддерживающих и натяжных зажимов;

- устройство защитной арматуры;

- дефекты, возникающие в арматуре, разрядниках, молниеотводах на линиях электропередачи и способы их устранения;

- приемы работ по безопасности при проведении верхолазных работ;

- способы проведения верховой проверки, типы и конструкции натяжной, сцепной арматуры, детали крепления проводов, тросов и изоляторов;

- требования, предъявляемые к обслуживаемому оборудованию;

- конструкцию и классификацию опор;

- технические требования к деревянным опорам;

- допуски при сборке деревянных опор;

- методы проверки на загнивание деревянных опор;

- технологию антисептирования древесины опор;

- инструменты, применяемые при замерах опор;

- требования, предъявляемые к фундаментам опор;

- технические условия на производство и приемку строительных и монтажных работ при сооружении фундаментов;

- марки сталей, применяющихся при изготовлении металлических опор;

- конструкцию и требования, предъявляемые к грузоподъемным машинам и механизмам, устройствам и приспособлениям; способы крепления грузов.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля

Всего –     144 часа.

# 1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ.02 Ремонт воздушных линий электропередачи  (учебное обучение), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1. | Выполнять ремонт, монтаж, демонтаж и техническое обслуживание линий электропередачи на напряжение до 110кВ |
| ПК 2.2. | Выполнять верховые проверки на отключенных линиях напряжением до 110кВ |
| ПК 2.3. | Выполнять проверку, реконструкцию, ремонт деревянных и металлических опор. |
| ПК 2.4. | Выполнять такелажные работы, проводить проверку такелажного оборудования и оснастки. |
| ОК 1. |  |
| ОК 2. |  |
| ОК 3. |  |
| ОК 4. |  |
| ОК 5. |  |
| ОК 6. |  |
| ОК 7. |  |
| ОК 8. |  |
| ОК 9. |  |
| ОК 10. |  |
| ОК 11. |  |

# 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Тематический план  учебной практики профессионального модуля ПМ.02 Ремонт воздушных линий электропередачи

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. Учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК1.1. -1.5. | Учебная практика, часов | 144 |  |  |  | 144 |  |
|  | ВСЕГО: | 144 |  |  |  | 144 |  |

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ.02 Ремонт воздушных линий электропередачи

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Виды работ | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПМ.02 Ремонт воздушных линий электропередачи |  | 144 |
| Тема 1. | Техника безопасности и охрана труда. Верховой осмотр линии электропередачи | 6 |
| Тема 2. | Составление схем и паспортов | 12 |
| Тема 3. | Выемка проводов и тросов из зажимов | 6 |
| Тема 4. | Замена опор, заготовка, установка деревянных опор, проверка на загнивание деревянных опор. | 6 |
| Тема 5. | Антисептирование древесины, очистка и окраска металлических опор, ремонта фундамента. | 6 |
| Тема 6. | Оформление результатов обследования и составления технической документации. | 12 |
| Тема 7. | Крепление и перемещение грузов, натягивание проводов и тросов. | 6 |
| Тема 8. | Выполнение слесарных операций по изготовлению конструкций и деталей. | 12 |
| Тема 9. | Определение причины неисправности, составление технической документации. | 12 |
| Тема 10. | Монтаж и демонтаж линии, средств изоляции и грозозащиты, ответвлений, заземляющих спусков и контуров заземления. | 12 |
| Тема 11. | Проверка высоковольтной линии электропередачи с выемкой проводов и тросов из зажимов, детальную проверку подвесной арматуры. | 12 |
| Тема 12. | Обследование линии электропередачи. Оформление технической документации. | 12 |
| Тема 13. | Заготовка, установка деревянных опор, проверка на загнивание деревянных опор, антисептирование древесины опор. | 6 |
| Тема 14. | Заготовка, установка деревянных опор, проверка на загнивание деревянных опор, антисептирование древесины опор. | 6 |
| Тема 15. | Ремонт фундамента опор, проверка ржавления, очистка и окраска металлических опор. | 6 |
| Тема 16. | Ремонт фундамента опор, проверка ржавления, очистка и окраска металлических опор. | 6 |
| Тема 17. | Зачет. | 6 |

# 3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы профессионального модуля предполагает:

Кабинеты:

- технического черчения;

- электротехники;

- технической механики;

- материаловедения;

- охраны труда;

- безопасности жизнедеятельности.

Лаборатории:

- ремонта аппаратуры релейной защиты и автоматики;

- ремонта и монтажа воздушных линий электропередачи;

- ремонта и монтажа кабельных линий.

Мастерские:

- слесарная;

- электромонтажная.

Спортивный комплекс:

- спортивный зал;

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;

- стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.

Залы:

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;

- актовый зал

Оборудование рабочих мест кабинета с посадочными местами по количеству обучающихся, рабочим местом преподавателя, с комплектами:

- учебники;

- учебные и методические пособия;

- учебно-наглядные пособия;

Технические средства обучения:

- дидактические материалы;

- медиа материалы и мультимедийное оборудование;

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Киреева Э.А., Цырук С.А. «Релейная защита и автоматика электрических систем», Академия, 2013 г.

2. А.В. Булычев, А.А. Наволочный «Релейная защита в распределительных электрических сетях», Пособие для практических расчетов НЦ ЭНАС, 2013 г.

3. В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов «Технология электромонтажных работ», Изд.центр Академия, 2014 г.

4. Н.А. Акимова «Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования», Изд. Центр Академия, 2013 г.

5. Л.Д. Рожкоова, Л.К. Корнеева, Т.В. Чиркова «Электрооборудование электрических станций и подстанций», Изд. Центр Академия, 2013 г.

6. И.И. Алиев «Электротехнический справочник», Издательство: Радио Софт, 2013 г.

# 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- |
| ПК 2.1. Выполнять ремонт, монтаж, демонтаж и техническое обслуживание линий электропередачи на напряжение до 110кВ | Оценка выполненных работ. Оценочный лист |
| ПК 2.2. Выполнять верховые проверки на отключенных линиях напряжением до 110кВ | Оценка выполненных работ. Оценочный лист |
| ПК 2.3. Выполнять проверку, реконструкцию, ремонт деревянных и металлических опор. | Оценка выполненных работ. Оценочный лист |
| ПК 2.4. Выполнять такелажные работы, проводить проверку такелажного оборудования и оснастки. | Оценка выполненных работ. Оценочный лист |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- |
| ОК 1 | - экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике, при подведении итогов профессиональных конкурсов, олимпиад, викторин и т.п. |
| ОК 2 | - экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике |
| ОК 3 | - экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике |
| ОК 4 | - экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике; - экспертное наблюдение и оценка внеаудиторной самостоятельной работы учащихся |
| ОК 5 | - экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике; - экспертное наблюдение и оценка внеаудиторной самостоятельной работы учащихся. |
| ОК 6 | - экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике |
| ОК 7 | - экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике |