Приложение № ___ к ОПОП «080107 МОР», утвержденной приказом директора ГБПОУ ЧГСК от «__» ____20__г.№__

# Рабочая программа учебной дисциплины

# ОП. 02 Основы технологии общестроительных работ

Профессия 080107 Мастер общестроительных работ

Форма обучения очная

Квалификация выпускника Каменщик-стропальщик

Срок обучения 10 месяцев

Базовое образование общее среднее

Грозный, 2021

Разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ» утвержденного приказом Минобрнауки России от 13.03.2018 № 178 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.03.2018 г., №50543).

Организация – разработчик: ГБПОУ «Чеченский государственный строительный колледж»

Разработчики:

преподаватель профессиональных дисциплин _______________ Эльдарханов Д.Г.

преподаватель профессиональных дисциплин _______________ Дандаев А. А.

# Техническая экспертиза рабочей программы дисциплины ОП. 04 Основы технологии общестроительных работ пройдена.

Эксперты:

Председатель ПЦК общепрофессиональных дисциплин ___________Л.Т.Дудахова

(подпись)

Методист ГБПОУ ЧГСК ____________________С.Х. Ибишева

(подпись)

| СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по УПР ГБПОУ ЧГСК _____________Б.А. Дильмаева «____» ____________ 2021 г. |  |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                 4СТР.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	7СТР.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	15СТР.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                                                               17СТР.

- ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 02 ОСНОВЫ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.04 Основы общестроительных работ является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ.

Учебная дисциплина ОП.04 Основы общестроительных работ обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ОК 10.

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.Профессиональная направленность реализуется через формирование элементов следующих профессиональных компетенций: ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.7, ПК 4.1-4.4, ПК 5.1-5.5, ПК 6.1-6.2, ПК 7.1-7.5

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.7, ПК 4.1-4.4, ПК 5.1-5.5, ПК 6.1-6.2, ПК 7.1-7.5 | Составлять технологическую последовательность выполнения работ. Читать инструкционные карты и карты трудовых процессов | Классификацию зданий и сооружений. Общие сведения о строительном производстве и строительных процессах Виды общестроительных работ. Общие сведения о строительных машинах, механизмах и приспособлениях. |
| ОК 01 | Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части. Определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы. Составить план действия. Определить необходимые ресурсы. Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах. Реализовать составленный план. Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | Актуального профессионального и социального контекста, в котором приходится работать и жить. Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте. Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях. Методы работы в профессиональной и смежных сферах. Структуру плана для решения задач. Порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 02 | Определять задачи для поиска информации. Определять необходимые источники информации. Планировать процесс поиска. Структурировать получаемую информацию. Выделять наиболее значимое в перечне информации. Оценивать практическую значимость результатов поиска. Оформлять результаты поиска | Номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности. Приемы структурирования информации. Формат оформления результатов поиска информации |
| ОК 03 | Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности. Применять современную научную профессиональную терминологию. Определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования. | Содержание актуальной нормативно-правовой документации. Современную научную и профессиональную терминологию. Возможные траектории профессионального развития и самообразования. |
| ОК 04 | Организовывать работу коллектива и команды. Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. | Психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности. Основы проектной деятельности. |
| ОК 05 | Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе. | Особенности социального и культурного контекста. Правила оформления документов и построения устных сообщений. |
| ОК 06 | Описывать значимость своей профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ | Сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей. Значимость профессиональной деятельности по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ |
| ОК 09 | Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач. Использовать современное программное обеспечение. | Современные средства и устройства информатизации. Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы. Участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы. Строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые). Писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы. Основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика). Лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности. Особенности произношения. Правила чтения текстов профессиональной направленности |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем | 43 |
| Самостоятельная работа | * |
| Объем образовательной программы | 36 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 18 |
| практические занятия (если предусмотрено) | 18 |
| Самостоятельная работа | *7 |
| Промежуточная аттестация | ДЗ |

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся (если предусмотрены) |  |  |  |  |  |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Основы общестроительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |
| ОП. Технология общестроительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Классификация зданий и сооружений. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Классификация зданий и сооружений. Оценка качества зданий. Показатели качества зданий. Обследование зданий. Для оформления технической документации на объект недвижимости (здание или инженерное сооружении) необходимо знать, каким образом классифицируются здания и сооружения по комплексу общих признаков. Эти общие признаки являются, как правило, основными характеристиками объекта, которые должны быть отражены в документации на объект при постановке его на государственный кадастровый учет. По функциональному назначению здания подразделяют на: гражданские (жилые и общественные); промышленные; сельскохозяйственные. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы- ( не предусмотрено ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Конструктивные схемы гражданских зданий и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа (не предусмотрено) |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Технологические карты общестроительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2. Основные конструктивные элементы зданий и сооружений. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Фундамент – подземная конструкция, воспринимающая всю нагрузку от здания и передающая ее на грунт. Стены – вертикальные ограждения. По своему назначению и месту расположения в здании их делят на наружные и внутренние. Несущие стены служат для деления в пределах этажа больших, ограниченных капитальными стенами, помещений на более мелкие. Самонесущие стены опираются на фундамент и несут нагрузку лишь от собственной массы. Ненесущие (навесные) стены – ограждения, которые опираются в каждом этаже на другие элементы здания. Перекрытия – горизонтальные несущие конструкции, опирающиеся на несущие стены или столбы и воспринимающие передаваемые на них постоянные и временные нагрузки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 1 | Конструктивные схемы промышленных зданий и сооружений. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Материалы для каменных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3. Одноэтажные и многоэтажные здания из сборных железобетонных конструкций . | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | По этажности гражданские здания делят на пять групп: малоэтажные - 1-2 этажа; • средней этажности – 3-5 этажей; • повышенной этажности – 6-9 этажей; • многоэтажные – 10-16 этажей; • высотные – 17 этажей и более. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 2 |  | Инструкционные карты |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Технология лицевой кладки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4. Понятия о строительном производстве и строительных процессах. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Строительное производство- отросль обеспечивающая строительства и ремонт сооружений, зданий и систем. Работы, выполняемые при строительстве новых, реконструкции или ремонте существующих сооружений, называют строительными. Строительное производство тесно связано с отрослями промышленности, производящими строительные, транспортные машины и оборудование, строительные материалы, изделия и полуфабрикаты, с поставщиками энергетичесих ресурсов и др.. Строительные работы обычно выполняэтся строительными организациями, имеющими постоянный состав квалифицированных рабочих, строительные машины и оборудование, постоянную производственную базу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 3 |  | Карты трудовых процессов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Классификация зданий и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 5. Строительные рабочие и организация труда. Квалификация рабочих. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Разнообразие строительных процессов требует для их выполнения привлечения рабочих разных профессий, имеющих необходимые знания и практический опыт. Профессия рабочих - это их постоянная деятельность, определяемая видом и характером выполняемых ими работ (монтажники, бетонщики, маляры).Блочные подмости представляют собой пространственную конструкцию из уголков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 5 |  |  |  | Технологические карты общестроительных работ. |  |  |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа Новые виды опалубки для кладки |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 6. Виды и назначения стройгенплана. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Общеплощадочный СГП разрабатывается на всю территорию строительства комплекса объектов и включение на ряду с существующими и проектируемыми объектами временных зданий и сооружений, основных коммуникаций, складов, дорог, строительных машин и установок. Он разрабатывается проектной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 6 |  |  |  |  | Подборка канатов |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Новые виды опалубки для кладки перемычек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 7.Арматурные бетонные работы. . | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | При выполнении арматурных и бетонных работ следует соблюдать требования СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.09.01-85 и настоящих норм. Арматурные работы В случае правки высокопрочной арматурной проволоки контрольные испытания ее следует производить после правки. Электродуговая резка высокопрочной арматурной проволоки, канатов и напрягаемой стержневой арматуры, газовая резка канатов на барабане, а также выполнение сварочных работ в непосредственной близости от напрягаемой арматуры без защиты ее от воздействия повышенной температуры и искр, включение напрягаемой арматуры в цепь электросварочных аппаратов или заземления электроустановок запрещаются. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 9 |  |  |  |  | Подборка кранов |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Новые виды опалубки для кладки арок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 8.Каменные и печные работы. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 1. Правила настоящего параграфа распространяются на работы по кладке из бутового камня, бутобетона, крупных бетонных блоков, кирпича и казней правильной формы. 2. Марки и морозостойкость каменных материалов, а также марки растворов и бетонов должны быть установлены проектом. 3. Каменная кладка ниже уровня грунтовых вод, а также в насыщенных водой и влажных грунтах должна выполняться на гидравлических растворах. При наличии агрессивных вод вид вяжущего для приготовления раствора должен быть установлен проектом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 12 |  |  |  |  | Подборка канатов |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Конструктивные схемы промышленных зданий и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 9. Монтажные и стропальные работы | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Стропальные и такелажные работы производят в соответствии с проектом организации строительства (ПОС), проектом производства работ, технологическими картами или технологическими схемами. Проект организации строительства служит основанием для планирования капитальных вложений, обеспечения строительства соответствующими трудовыми и материальными ресурсами. В проекте организации строительства рассматривают общие вопросы организации работ на строительной и монтажной площадках, указывают сроки начала и окончания строительства, приводят графики движения рабочей силы, сведения о временных зданиях и сооружениях, подъездных путях и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 13 |  |  |  |  | Подборка канатов |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Новые виды опалубки для кладки куполов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 10 Сварочные работы. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 1 Рабочее место сварщика следует организовывать в соответствии с технологическим процессом сварки и конкретными производственными условиями. Рабочее место должно быть оснащено сборочно-сварочным оборудованием, приспособлениями, набором инвентаря и инструментов. 2 На стационарных рабочих местах должны быть обеспечены условия с необходимым освещением и системой вытяжной вентиляции в зоне сварки для качественного выполнения сварочных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 14 |  |  |  |  | Подбор грузозахватных устройств. |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Новые виды опалубки и технология изготовления и установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 11.Виды канатов, траверсы, стропы,грузозахватные приспособления . | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Основным гибким тяговым элементом практически любого грузоподъёмного крана является стальной проволочный канат, назначение которого преобразовывать вращательное движение барабана лебёдки механизма подъёма груза крана в поступательное движение перемещаемого груза. Для соединения груза с захватным органом крана также применяют стальные канаты или цепи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 16 |  |  | Подбор грузозахватных устройств |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Инструкция по использованию эксплуатации подготовительных работах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 12. Классификация строительных машин, разновидности и применение | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Классификация строительных машин — это система, основанная на распределении машин по совокупности признаков их сходства и различия, а также взаимосвязей. Она делится на различные классификационные подразделения (уровни). Согласно общему классификатору промышленной продукции строительные машины отнесены к классу «Строительные и дорожные машины» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 18 |  |  |  |  | Сращивание канатов и вязка узлов |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Подборка канатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

# 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Реализация рабочей программы предполагает наличие учебного кабинета «Основы технологии общестроительных работ».

Оборудование учебного кабинета:

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия .

-плакаты.

Информационные технологии в профессиональной деятельности:

компьютер, проектор, программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической документации, автоматизированное рабочее место преподавателя; интерактивная доска;

3.2 . Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

Учебник И.И. Чичерин Общестроительные работы. Издательский центр «Академия», 2019г.

Дополнительные источники:

Учебники и учебные пособия:

И.П.Журавлев Каменщик ООО «Феникс »2018г.

П.И.Филимонов Справочник молодого каменщика. Москва. Высшая школа 2020г.

И.И.Ищенко Технология каменных и монтажных работ. Москва. Высшая школа.2017г.

В.А. Неелов Иллюстрированное пособие для подготовки каменщиков Москва. Высшая школа 2020 г.

Электронные ресурсы форма доступа

1. Основы строительного производства: Курс лекций. window. edu.ru Библиотека pdf2txt.

2.Книги по строительству http:// www bitovkistroy.ru

3.СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"

4. ГОСТЫ СНиПы рекомендации по общестроительным работам verholaz.net›GostSnip AllStroy.php

5. СНипы и ГОСТы Общестроительных работ.enerpro.ru›info/snipy-i-gosty.raboty.html

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Занятия по учебной дисциплине проводятся в учебных кабинетах.

Цели и задачи программы отражены в требованиях к результатам обучения по основному виду деятельности.

Аттестация по дисциплине ОП.04 проводится в форме дифференцированного зачета.

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, затраченного на её выполнение. Реализация основных профессиональных образовательных программ должна обеспечиваться доступном каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной программы.

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация основного вида деятельности в рамках профессионального модуля обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла. Преподаватель должен проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

- Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, домашних заданий.

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: Классификацию зданий и сооружений. Общие сведения о строительном производстве и строительных процессах Виды общестроительных работ. Общие сведения о строи-тельных машинах, механизмах и приспособлениях | Четкое владение знаниями классификации зданий и сооружений, видах общестроительных работ, о строительном производстве и строительных процессах, о строительных машинах, механизмах и приспособлениях | Оценка результатов в рамках текущего контроля результатов выполнения индивидуальных контрольных заданий. Оценка результатов выполнения самостоятельной работы |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: Составлять технологическую последовательность выполнения работ. Читать инструкционные карты и карты трудовых процессов. | Грамотность составления технологической последовательности выполнения работ. Чтение инструкционных карт и карт трудовых процессов с требованиями нормативных документов. | Оценка результатов выполнения практической работы. Оценка в рамках текущего контроля результатов выполнения индивидуальных контрольных заданий. Оценка результатов выполнения самостоятельной работы |